曲靖市生态环境局宣威分局关于秧草光伏电站环境影响报告表的批复

曲宣环审〔2024〕29号

粤润宣威新能源有限公司：
你公司委托云南国策环保科技有限公司编制的《秧草光伏电站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经集体审查，现决定批复如下：

一、秧草光伏电站位于宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，建设性质为：新建，该项目总投资14000万元，环保投资120.1万元，占总投资的0.86%，工程总占地面积49.13公顷，拟建设装机容量 35MW的光伏电站，包括光伏阵列区、集电线路、箱式变压器、进站道路及检修道路、组串式逆变器及其他附属设备。根据国家相关法律法规以及云南国策环保科技有限公司关于《报告表》的评价结论和集体审查的意见，我局原则同意该项目按《报告表》所列的性质、规模、地点、生态环境保护对策措施建设。

二、在项目工程设计、建设及管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放。项目建设及运行必须认真做好以下工作：

（一）在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，尽可能保留项目区的天然植被，光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；优化项目平面布局，远离生态保护红线，减少一般生态空间占用，必须占用时应办理相关手续。
（二）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，施工所需砂石料、水泥等设置在原料大棚内，施工营地内设置洒水降尘装置，定期洒水，合理布设混凝土搅拌机位置，在混凝土搅拌机周围安装喷雾降尘设施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。严格按征地范围施工，加强邻近生态保护红线光伏阵列的施工环境管理，禁止在生态保护红线内设置“三场”及施工营地，落实水土保持措施，施工结束后尽快对临时占地进行植被恢复。施工期环境监理须纳入工程监理内容一并实施，确保防渗等隐蔽工程建设符合环保要求。

（三）落实水环境保护措施。光伏板清洗废水不得使用含化学成分的清洁液，清洗废水经沉淀后回用于光伏组件下植物绿化用水，不设废水排放口。落实分区防控措施，事故油池、危险废物贮存库等区域严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，加强运行维护管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油属于危险废物，须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》中的规定，设置专门的危险废物贮存库和标识标牌，定期交由有危险废物处理资质的单位清运处理，同时建立危险废物转移联单及台账管理制度；废旧光伏电池板、废电气元件由专业的回收厂家回收处理；生活垃圾设置暂存设施，统一收集后定期运至当地垃圾收集系统处理。
（六）该项目不包括升压站或开关站，项目依托的110kV歌乐升压站、35kV送出线路不包含在本次工程建设中，须另行开展环评手续。
（七）严格执行《报告表》中提出的环境风险防范措施，建立健全环境管理制度，配备专职环保工作人员，切实把环保责任落到实处，同时加强员工环境保护意识教育和操作技术培训，防止环境污染事故或环境安全事故的发生，降低社会环境风险。

三、该项目不设置总量控制指标。
四、待项目各项污染防治设施及措施已按《报告表》要求建成和落实，并能满足主体工程生产要求后，建设单位须按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，自主开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入营运，并将竣工环境保护验收材料报我局备案。

五、若本《报告表》自批准之日起超过5年，项目方开工建设，建设单位应将《报告表》报我局重新审核。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、请宣威市生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的“三同时”监督管理和环境执法现场监察和监督管理工作。

曲靖市生态环境局宣威分局

2024年11月15日
PAGE  
—  4  —


