建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

	项目名称：
	秧草光伏电站

	建设单位（盖章）：
	粤润宣威新能源有限公司

	编制日期：
	2024年11月


中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


38二、建设内容


56三、生态环境现状、保护目标及评价标准


73四、生态环境影响分析


113五、主要生态环境保护措施


130六、生态环境保护措施监督检查清单


140七、结论





建设项目基本情况

	建设项目名称
	秧草光伏电站

	项目代码
	2406-530381-04-01-766246

	建设单位联系人
	钟**
	联系方式
	1*********1

	建设地点
	云南省曲靖市宣威市羊场镇

	地理坐标
	东经104°19′48.239″～104°20′27.867″；

北纬25°56′55.792″～25°57′26.459″之间。

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416地面集中光伏电站
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地面积49.13hm2，永久占地面积0.82hm2，临时占地面积48.13hm2。

	建设性质
	（新建（迁建）

□改建

（扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	（首次申报项目

（不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	宣威市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2406-530381-04-01-766246

	总投资（万元）
	14000
	环保投资（万元）
	120.1

	环保投资占比（%）
	0.86
	工期
	6个月

	是否开工建设
	（否
（是：

	专项评价设置情况
	按照《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（生态影响类）》及《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目与专项评价设置原则对照见下表。
专项评价的类别
设置原则
项目情况
是否设置
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）﹔

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。
本项目为光伏发电项目，不涉及。
否

地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。
本项目为光伏发电项目，不涉及。
否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。
本项目不涉及环境敏感区。
否
大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。
本项目为光伏发电项目，不涉及。
否
噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。
本项目为光伏发电项目，不涉及。
否
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。
本项目为光伏发电项目，不涉及。
否
电磁

《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中B.2.1专题评价：应设电磁环境影响专题评价，其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关电磁环境影响评价要求进行。

HJ24-2020标准适用于110kV及以上电压等级的交流输变电建设项目、土100kV及以上电压等级的直流输电建设项目环境影响评价工作。
本项目不涉及。
否
综上所述，本项目不设置环境影响专题评价。

	规划情况
	《宣威市国土空间总体规划（2021—2035年）》

	规划环境影响评价情况
	2024年5月27日，曲靖市人民政府关于《宣威市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（曲政复〔2024〕28号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与《宣威市国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析：

序号
规划要求
本项目情况
是否符合
1
《规划》是宣威市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。宣威市是滇东北省际门户、中国火腿美食文化名城。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定“3815”战略发展目标，围绕曲靖市“四个定位”，按照“五个高于”“两个提升”“六个走在前列”的原则，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，努力建成曲靖副中心城市、东部产业转移聚集区、优质火腿及肉制品加工基地。

本项目为清洁能源发电，为宣威市的基础设施建设和发展提供保证。
符合

2
筑牢安全发展的空间基础。到2035年，宣威市耕地保有量不低于273.5401万亩，其中永久基本农田保护面积不低于193.0940万亩；生态保护红线面积不低于1399.46平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.215倍以内；用水总量不超过上级下达指标，其中2025年不超过2.89亿立方米。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝风险控制线和城市蓝线、绿线、黄线，落实战略性矿产资源、历史文化保护等保障空间，严格河湖水域空间管控，全面锚固高质量发展的空间底线。

本项目的建设涉及占用少量土地，不涉及占用耕地，项目占地类型为草地，不涉及占用永久基本农田、生态保护红线，也不涉及占用河湖空间管制区域。
符合

3
优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区布局，构建“乌蒙山坝、一核两江、一圈一轴”的国土空间开发保护格局。以乌蒙山区农产品主产区为主体、坝区综合现代农业核心为引领，优化农业空间格局，确保粮食安全，促进特色农业发展，推进农村土地整治。筑牢生态安全屏障，以珠江源为核心，促进牛栏江、北盘江等廊道的生态系统维护，持续推进山水林田湖草一体化治理和历史遗留废弃矿山等生态修复。构建等级合理、协调有序的城镇体系，以包含中心城区、来宾—凤凰辅城、板桥—空港辅城、落水镇的城镇圈作为城镇化发展的核心地区，引导城镇发展轴沿线城镇的规模及功能集聚，推进宜居宜业和美乡村建设。

本项目的建设为农业生产提供电力保障，不涉及珠江源、牛栏江、北盘江等廊道，也不涉及矿山开采等，项目的建设为周围城镇的发展提供有力的电力保障。
符合

4
构建安全韧性基础设施体系。构建现代化基础设施体系，完善城乡各类基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。加快云南宣威民用运输机场和宣富、宣会、宣盘等交通通道建设，构建以航空、铁路、高速公路、干线公路为骨干的综合立体交通网络。健全公共安全和综合防灾体系，严格落实抗震、地质灾害防治、防洪排涝等灾害防控和危险化学品生产储存、油气管线廊道布局等安全防护要求，增强抵御灾害和事故的能力。统筹保障水、电、气、通信、环境卫生等各类市政基础设施，确保城市生命线稳定运行。加强矿产资源保障，推进煤炭、风电、光伏、水利水电等重点项目建设。

本项目为光伏发电项目，为新能源、可再生能源建设项目，项目的建设可有效改善当地电网结构，为区域经济建设提供电力保障。
符合



	其他符合性分析
	产业政策相符性分析

本项目为光伏电站建设项目，对照国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于鼓励类“五、新能源”中2可再生能源利用技术与应用——“太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用”；太阳能光伏发电建设属于鼓励类项目。2024年6月13日项目取得了宣威市发展和改革局出具的投资备案证，备案号（项目代码）为：2406-530381-04-01-766246。因此，项目的建设符合国家和地区现行产业政策要求。

与曲靖市生态环境管控单元符合性分析
2021年7月30日，曲靖市人民政府印发《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（曲政发〔2021〕27号），初步建立了以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。按照生态环境部《2023年生态环境分区管控动态更新成果工作方案（环办环评函〔2023〕81号）、云南省长江经济带战略环境评价项目协调小组办公室《关于开展“三线一单”成果优化调整工作的函》（云环函〔2022〕118号）、云南省生态环境厅《关于进一步加强州市“三线一单”优化调整工作的通知》（云环通〔2022〕117号）等文件要求，曲靖市生态环境局于2024年7月15日印发了《曲靖市生态环境局关于印发<曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）>的通知》，对全市生态环境分区管控成果进行动态更新。

根据《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，更新调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。更新后，全市共划定91个环境管控单元。其中，优先保护单元27个，重点管控单元55个，一般管控单元9个。

（一）生态保护红线

1、生态保护红线
2022年10月14日，自然资源部办公厅印发了《自然资源部办公厅关于北京等省（区市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），将云南省“三区三线”划定数据成果作为建设项目用地用海报批的依据。

2、工程与云南省生态保护红线位置关系

根据“宣威市自然资源局出具的关于本项目选址核查情况的复函”（详见附件3-6），本项目不涉及生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、耕地和林地后备资源补充空间、村庄建设边界线。
3、工程与生态保护红线管理规定符合性分析

本项目属于环保清洁新能源建设项目，根据“宣威市自然资源局出具的关于本项目选址核查情况的复函”，项目选址不占用生态保护红线，施工过程中严格控制污染物产生排放，严格遵守国家排放标准，不会对生态保护红线功能造成影响，符合自然资发（2022）142号等文件有关生态保护红线的管理要求。

综上，本项目用地不占用生态保护红线，项目建设符合生态保护红线要求。

（二）环境质量底线

根据《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，到2025年，生态环境质量总体改善，经济产业结构布局不断优化。“三线一单”全面实施，生态空间得到严格管控、资源利用效率不断提高，城市经济与环境保护协调发展的格局基本形成。到2035年，生态环境质量全面改善，人与自然和谐发展。生态安全屏障更加牢固，重点区域和重点流域的环境质量明显改善，环境风险防范体系进一步完善，全市经济社会与环境保护协调发展。

根据《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，在水、大气、土壤环境评价的基础上，落实上级考核要求，结合“十四五”国民经济与社会发展规划、生态环境保护规划等相关规划，衔接城镇开发边界、产业园区等各类开发区边界，更新水、大气、土壤环境质量底线目标、管控分区和管控要求。

根据现场调查及现状监测，项目区噪声、周边地表水及环境空气质量良好，且本工程运行期工作人员依托歌乐光伏电站设置的工作人员，不新增工作人员，不产生废气、生活废水，仅产生少量光伏板清洗废水，主要含有SS，不含其它有害污染物，该部分清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排；项目运营对周边大气环境和地表水环境影响很小。在严格按照涉及规范规程施工，并采取本报告提出的环保措施后，各项污染因子能够达标排放，不会改变区域环境质量等级。因此，本工程的建设不会突破区域环境质量底线，符合环境质量底线的要求。

（三）资源利用上线

根据《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。

根据《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，衔接水利、能源、矿产、岸线、节能减排等相关专项规划和方案，调整水资源、土地资源、能源、矿产资源、岸线等管控指标，优化生态用水补给区、高污染燃料禁燃区、土地资源重点管控区、岸线管控分区、矿产资源重点管控区等分区和管控要求。

本项目占地约49.13hm2（0.4913km2），项目位于曲靖宣威市；宣威市国土面积6069.88km2，本项目用地占宣威市国土面积的0.00081%，没有突破当前国家资源利用上线的要求。另外，本工程运行期废水依托歌乐光伏电站处置不外排；运营期废气合理处置，达标排放；不涉及土地污染，符合资源利用相关规定要求。

（四）生态环境准入清单

根据《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，管控单元的生态环境准入清单：一是优先保护单元。该区域突出空间用途管控，以严格保护生态环境为导向，以维护生态系统功能为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态功能不降低。其中生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关管控要求进行管控；一般生态空间优先保护单元参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，涉及占用一般生态空间中的各类保护地、公益林等的开发活动应符合相应法律法规规定，涉及占用一般生态空间中的其他没有明确规定区域的，应当加强论证和管理。二是重点管控单元。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。三是一般管控单元。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。

根据曲靖市生态环境局“三线一单”查询结果，本项目涉及宣威市一般管控区、一般生态空间优先保护区，项目不涉及生态保护红线优先保护区和重点管控区。
项目环境管控单元面积详见表1-1。

表1-1项目环境管控单元情况一览表

行政区
分项
占地面积（hm2）
合计
光伏方阵区
道路区
宣威市
优先保护单元
宣威市一般生态空间优先保护单元
25.52
0.28
25.80
一般管控单元
宣威市一般管控单元
22.88
0.45
23.33
合计（m2）
48.40
0.73
49.13
备注：本项目仅包含光伏方阵区、道路区，不包含升压站、配电室、控制室、集电线路塔基。本项目临时施工营地依托光伏方阵区，不新征其他地块，且项目不设置弃渣场、取土场。
根据查询结果，本项目涉及宣威市一般生态空间优先保护单元中的生态控制区和天然林等区域，项目涉及的一般生态空间优先保护单元各类型的占用面积详见表1-2。

表1-2项目生态空间各空间类型单元情况一览表

行政区

分项

占地面积（hm2）

合计

光伏方阵区

道路区

宣威市

一般生态空间

生态控制区

25.52

0.24
25.76

天然林

0
0.04

0.04

小计

25.52

0.28

25.8

其他区域

宣威市一般管控区

22.88
0.45

23.33
合计（hm2）

48.40
0.73

49.13
备注：此表格中天然林为人为遭受人为砍伐、火烧等活动影响下形成的次生植被类型。且根据2024年9月20日宣威市林业和草原局出具的《宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见》项目未涉及天然林地、乔木林地、竹林地。从林草部门角度，原则同意该项目选址，但必须依法依规办理林草地使用许可手续后方可使用并按照《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023]12号）《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）等文件要求开展项目建设。“三线一单”查询结果数据库与“宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见”中项目占用性质不一致，占用林地类型以“宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见”查询为准。
根据“三线一单”查询结果：本项目光伏方阵区涉及宣威市一般管控区（22.88hm2）和宣威市一般生态空间优先保护单元（25.52hm2）；道路区涉及宣威市一般管控区（0.45hm2）和宣威市一般生态空间优先保护单元（0.28hm2，其中涉及生态控制区0.24hm2，天然林0.04hm2）；项目占地不涉及生态保护红线。

“三线一单”查询结果数据库与“宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见”中项目占用性质不一致，占用林地类型以“宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见”查询为准。

根据2024年11月01日，曲靖市生态环境局宣威分局关于《宣威市能源局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》的复函（见附件3-4），项目用地范围未与现有县级饮用水水源地和21个“千吨万人”饮用水保护区相重叠，曲靖市生态环境局宣威分局原则同意光伏电站项目选址。根据2024年9月20日，宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见（见附件3-7），秧草光伏电站项目用地范围内未涉及自然保护地、林地后备资源，项目用地范围叠加宣威市2021年林草生态综合监测成果数据矢量数据库，细化地类涉及其他草地及非林草地，未涉及天然林地、乔木林地、竹林地。从林草部门角度，原则同意该项目选址，但必须依法依规办理林草地使用许可手续后方可使用并按照《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023]12号）《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）等文件要求开展项目建设。
同时根据《宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐、海东4个光伏电站项目选址核查情况的复函》（见附件3-7）：秧草光伏电站项目不涉及生态保护红线，不涉及《宣威市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中现状探矿权、拟设采矿权、拟设探矿权、现状采矿权、集中开采区，不涉及耕地和林地后备资源补充空间，位于城镇开发边界外。秧草光伏未占用2023年变更调查成果耕地，未占用2024年新增耕地。秧草光伏电站与村庄建设边界叠加分析，未重叠。秧草光伏电站与永久基本农田叠加分析，未重叠。

对照《曲靖市生态环境局关于印发<曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）>的通知》中各个单元的要求，项目与曲靖市生态环境管控单元准入清单的相符性分析详见下表。
表1-3项目与曲靖市管控单元生态环境准入清单符合性分析

单元分类

单元名称
管控要求
项目情况
符合性
曲靖市生态环境分区管控总体要求

空间布局约束
1.严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。

1.经对照云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）的通知，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中各类功能区、各类保护区、工业布局及其他中禁止建设的项目，且不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水水源保护区及生态保护红线等生态环境敏感区。

符合
2.严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。

2.本工程为光伏发电项目，不属于过剩产能和落后产能。

符合

3.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。

3.本工程为光伏发电项目，不属于环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。

符合

4.支持现有各类产业园区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。

4.本工程为光伏发电项目，无供热需求。
符合

5.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。

5.项目地不涉及生态脆弱或环境敏感地区，且项目不是《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。

符合

6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。

6.本工程为光伏发电项目，不属于高污染项目。

符合

7.集中式饮用水水源地严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，水源地内城镇开发边界范围已开发区域强化环境基础设施建设与运行维护。

7.根据曲靖市生态环境局宣威分局关于《宣威市能源局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》的复函，项目不涉及已划定的集中式饮水源地。

符合

8.各县（市、区）产业园区重点管控单元、曲靖经济开发区重点管控单元、曲靖高新技术产业开发区重点管控单元、宣威市经济技术开发区重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见。

8.根据“三线一单”查询结果，项目选址涉及宣威市一般管控单元、一般生态空间优先保护单元、矿产资源重点管控单元，不涉及各产业园区、经济开发区重点管控单元。

符合

污染物排放管控

1.推进以能源、化工、冶金、建材、造纸、农副食品加工、工业涂装和包装印刷等行业为重点的清洁生产审核工作，具体行业包括但不限于煤矿、火力发电，甲醇、焦化、氮肥、磷肥、氯碱、电石、制药、农药、黄磷、铬盐生产，钢铁、铁合金铅锌铝冶炼及再生，水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青防水材料，纸浆造纸，酿造、味精、柠檬酸、酶制剂、酵母，新能源电池（正负极材料），多晶硅、单晶硅、有机硅，工业涂装和包装印刷等行业。

1.本项目为光伏发电项目，不涉及能源、化工、冶金、建材、造纸、农副食品加工、工业涂装和包装印刷等行业。

符合

2.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，加快推动减污降碳协同创新试点，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

2.本项目为光伏发电项目，项目的实施有助于减少二氧化碳排放，推动经济发展，顺应生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

符合

3.加大重点流域水污染防治，确保水质如期达标。南盘江龚家坝、北盘江旧营桥等断面汇水区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。到2025年，牛栏江、南盘江、北盘江流域内所有城镇区域内实现生活污水处理设施全覆盖、生活污水全处理。

3.项目位于北盘江流域，本工程为光伏发电项目，项目运营期产生的废水可以得到妥善处理，污水不排入周边地表水体，对周地表水体影响较小。

符合

4.牛栏江等流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告》及其中期评估报告有关要求，禁止在牛栏江水源保护区核心区新建、改建、扩建排污口。牛栏江流域上游保护区内已设置排污口的生产企业，排放水污染物应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。

4.本项目选址不在牛栏江流域内。

符合

5.严格保护集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

5.根据曲靖市生态环境局宣威分局关于《宣威市能源局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》的复函，项目不涉及已划定的集中式饮用水源地。

符合

6.全面开展城市（县城）排水管网排查整治，消除城市建成区管网空白区、污水直排口，解决雨污混流、管网破损漏损、错接混接等问题。加大城市生活污水提标改造及扩容工作力度，麒麟区、沾益区、曲靖经开区新、改、扩建城市生活污水集中处理设施及工业园区污水集中处理设施污染物排放标准严格执行《地表水环境质量标准》IV类标准（其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000个/L）。陆良县、宣威市根据水生态环境质量变化趋势适时推进执行《地表水环境质量标准》IV类标准（（其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000个/L））。其他县（市、区）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准。

6.本工程为光伏发电项目，项目运营期产生的废水可以得到妥善处理，污水不排入周边地表水体，对周围地表水体影响较小。

符合

7.加快推进污泥无害化处理处置工程建设，鼓励采用资源化利用方式处理处置污泥，经处理后的污泥达到《农用污泥污染物控制标准》（GB4282—2018）要求的用于还田利用。

7.本工程运行期工作人员依托歌乐光伏电站设置的工作人员，不新增工作人员，不产生生活废水，仅产生少量光伏板清洗废水，主要含有SS，不含其它有害污染物，该部分清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排；

符合

8.加快生活垃圾处理设施建设，推进实施生活垃圾焚烧发电，全面提升城镇生活垃圾分类收转运能力和厨余垃圾处理能力。

8.本工程运行期工作人员依托歌乐光伏电站设置的工作人员，项目不新增生活垃圾。

符合

9.到2025年，中心城区、县城中心城市建成区基本实现污水全收集、全处理，建制镇污水收集处理能力明显提升，中心城市、县城平均污泥无害化处理率达到90%以上，力争实现全市生活垃圾焚烧处理实现全覆盖，餐厨垃圾实现零填埋无害化处理。

9.项目运营期产生的废水可以得到妥善处理，污水不排入周边地表水体；

符合

10.到2025年，全市农村生活污水治理率达到40%以上，城乡生活垃圾焚烧处理比重达90%以上，全市农村卫生户厕覆盖率达到70%以上，农膜回收率达到90%以上，秸秆综合利用率稳定在90%以上，畜禽粪污综合利用率达到95%以上；基本实现化肥农药施用量减少3%以上。

10.本项目位于农村区域，项目运营期产生的废水可以得到妥善处理，污水不排入周边地表水体；

符合

11.严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。会泽县新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“减量替代”原则，替代比例不低于1.2:1；其他县（市、区）遵循“等量替代”原则。

11.本项目为光伏发电项目，不涉及重金属重点行业。

符合

12.到2025年，曲靖市重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降6%。

12.本项目为光伏发电项目，不涉及重金属重点行业。

符合

13.到2025年，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等重点工程减排量分别达到7984吨、496吨、3611吨、1181吨。

13.本项目为光伏发电项目，项目运营期产生的废水可以得到妥善处理，污水不排入周边地表水体。

符合

环境风险防控

1.以南盘江、北盘江、牛栏江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。

1.本项目位于北盘江流域，但本工程为光伏发电项目，不属于工业企业及工业集聚区。

符合

2.开展麒沾马区域大气污染联防联控，逐步推行区域统一规划，统一监测，实行协同的环境准入、落后产能淘汰、机动车环境管理政策和考核评估制度。

2.本工程为光伏发电项目，不属于落后产能，项目运行期无大气污染物产生。

符合

3.建立和完善与临界州（市）跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，提升应急联防联控水平。

3.本工程为光伏发电项目，位于宣威市羊场镇。

符合

4.强化大气污染分区分时分类差异化精细化协同管控，加强监测预警应急能力建设，及时采取差异化管控措施。

4.本工程为光伏发电项目，项目运营期除食堂油烟、汽车尾气和异味外，无大气污染物排放。

符合

5.逐步建成全市土壤环境质量监测网络，推进各县（市、区）土壤环境质量监测点位全覆盖；有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

5.本工程为光伏发电项目，不会造成土壤污染，不涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业。

符合

6.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。

6.目前项目还未建设，待建设完毕后将制定和完善突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。

符合

7.严格管控类农用地，重金属超标区域严禁种植食用农产品；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估符合建设用地、农用地土壤环境质量相关要求后，方可用于居住或农业用地。

7.本项目为光伏发电项目，不涉及重金属、持久性有机物等有毒有害污染物。

符合

资源利用效率

1.坚持以水而定、量水而行，统筹生活、生产和生态用水，科学合理配置水资源，保障河湖基本生态用水。确定河流生态需水量，确保河流生态系统功能。通过电站引水闸的调节，使最低下泄流量不小于河道所需的最小生态径流，以维持下游生物的最小生态需水，以维持坝下游最小生态需水。

1.本工程为光伏发电项目，运营期水量较少，且不涉及水电站。

符合

2.加强南盘江、北盘江、牛栏江等生态流量保障工程建设，合理安排闸坝下泄水量和泄洪时段，维护河湖基本生态用水需求，重点保障、生态敏感区生态流量。

2.本工程不设置取水口。

符合

3.加快建设麒麟区、沾益区、马龙区水系连通工程，形成独木水库—水城水库—潇湘水库—潇湘江等6条生态流量通道，生态流量月保障程度达到90%以上，加强牛栏江流域水资源配置和调度管理，保障公锁、土格樟、黄梨树、黑山河流控制断面和苏斗河水库、金乐水库、长海子水库3个水库控制断面生态基流，确保生态流量泄放，确保德泽水库下泄流量在丰水期和枯水期分别达到16立方米/秒和5.4立方米/秒。

3.项目地不涉及水库，不在水库设置取水口。

符合

4.建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格实施取水许可和水资源有偿使用制度，强化用水全过程管理，深入抓好工业、城镇、农业等方面用水量控制，严格规范取水许可审批管理。

4.本工程不设置取水口。

符合

5.大力推进各县（市、区）农业、工业、城镇节水，扩大曲靖市县域节水型社会比例。强化农业节水，优化农业种植结构，加大农业节水力度，加快实施规模化高效节水灌溉行动。推广和普及田间节水技术，开辟抗旱水源，科学调度抗旱用水。

5.本工程为光伏发电项目，运营期水量较少。

符合

6.到2025年，曲靖市用水总量控制在18.68亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量比2020年分别不低于20%和16%，农田灌溉水利用系数不低于0.545。

6.本工程为光伏发电项目，运营期水量较少。

符合

7.坚持最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

7.宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐、海东4个光伏电站项目选址核查情况的复函，本项目不涉及生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、耕地和林地后备资源补充空间、村庄建设边界线。
符合

8.矿产能源发展区应在符合国家产业政策的前提下，依法依规办理用地手续，在符合矿产资源总体规划的前提下合理开采，促进土地集约节约利用，保护区域生态环境，避免造成地质灾害。

8.本工程为光伏发电项目，不涉及矿产行业。
符合

9.到2025年，全市规模化以上工业单位增加值能耗下降16%，万元工业增加值用水量下降16%，重点耗能行业能效达到标杆水平的比例超过30%。

9.本工程为光伏发电项目，不涉及规模化以上工业及重点耗能行业。

符合

10.加强南盘江、牛栏江等岸线保护，强化九龙河（麒麟段、罗平段、陆良段、富源段）、牛栏江（会泽段、沾益段、宣威段）、清水江（罗平段、师宗段），宣威市窑上海子、北盘江、可渡河、拖长江、西泽河、以那河，马龙区马龙河，师宗县甸溪河、篆长河，富源县、小黄泥河，会泽县以礼河、硝厂河、小江等河湖岸线保护与管控。

10.本工程为光伏发电项目，不属于“高污染、高环境风险”行业项目，不会对南盘江、牛栏江等岸线造成影响。
符合

11.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

11.本工程为光伏发电项目，不涉及销售、燃用高污染燃料，不属于新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

符合

宣威市矿产资源重点管控单元
空间布局约束
1.禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。涉及其他自然保护地已经纳入生态保护红线的按照生态保护红线管控要求进行管理，暂未纳入生态保护红线的，按照涉及的自然保护地管理法律法规执行。

1.本工程为光伏发电项目，不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等，不属于开矿、采石、挖沙等活动。
符合

2.国家规划矿区实行统一规划，优化保障战略性矿产勘查开发，提高准入门槛，原则上新建矿山规模应达到中型以上，形成以大中型矿山为主体的开发格局，推动优质资源的规模开发、集约节约利用，形成保障战略性矿产安全供给的接续区。

2.本工程为光伏发电项目，不属于矿产资源开发项目。
符合

3.提高矿山准入门槛，严格执行非煤矿山最低开采规模和服务年限标准，严防边关闭边低水平重复建设，切实提高非煤矿山规模。

3.本工程为光伏发电项目，不属于矿产资源开发项目。
符合

4.合理、有序投放普通建筑用砂石土类采矿权，优化砂石资源规划布局，支持有条件地区划定集中开采区。

4.本工程为光伏发电项目，不属于矿产资源开发项目。

符合

5.落实《云南省矿产资源总体规划》《曲靖市矿产资源总体规划》《宣威市矿产资源总体规划》。

5.本工程为光伏发电项目，不属于矿产资源开发项目。

符合

污染物排放管控
1.执行重点水污染物排放总量控制制度；禁止将含有汞、镉、砷、铬、氰化物等可溶性剧毒废渣向水体排放。

1.本工程为光伏发电项目，项目运营期产生的废水依托歌乐光伏电站一体化污水处理设备处理后，回用于站区绿化，废水妥善处理，不外排。

符合

2.采取综合防治措施，提高水的重复利用率、减少废水和污染物排放量。

2.项目运营期产生的废水依托歌乐光伏电站一体化污水处理设备处理后，回用于站区绿化，废水妥善处理，不外排。

符合

3.非煤矿山应采用清洁生产工艺，配套建设除尘装置。

3.本工程为光伏发电项目，不属于矿产资源开发项目
符合

4.加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

4.本工程为光伏发电项目，运行期不产生粉尘和气态污染物。
符合

环境风险防控
1.产生、利用或处置含重金属的固体废物（含危险废物）的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

1.本工程为光伏发电项目，不涉及含重金属的固体废物。
符合

2.各工矿企业应当结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施。构建“单元—厂区—园区（区域）”的环境风险防控体系，设置事故废水收集和应急储存设施。加强地下水环境的监控、预警。编制企事业单位突发环境事件应急预案。金属矿山开采过程中需对人群健康风险进行识别，采取有效措施预防由矿山开发利用带来的疾病。

2.目前项目还未建设，待建设完毕后将制定和完善突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
符合

资源开发效率
1.贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。

1.本工程为光伏发电项目，不涉及矿山开采。
符合

2.从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。

2.本工程为光伏发电项目，项目运营期工作人员依托歌乐升压站工作人员，不涉及产生生活废水，仅产生少量光伏板清洗废水，废水妥善处理，不外排。
符合

3.加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率。

3.本工程为光伏发电项目，不属于矿山开采项目。
符合

4.加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、恢复植被等措施开展生态修复。

4.本工程为光伏发电项目，不涉及尾矿、废石等资源的再利用。
符合

各县（市、区）优先保护单元

各县（市、区）一般生态空间优先保护单元

1、一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
1、本项目为光伏发电项目，参考《云南省主体功能区规划》中重点生态功能区的开发和管制原则，项目已尽可能减少对自然生态系统的干扰，不损害生态系统的稳定和完整性；项目已尽量节约用地，将用地控制在尽可能小的空间范围之内。且项目不涉及过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的行业。
符合

2、暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；自然保护地优化整合成果获批前，按现行有效法律法规管理。重要湿地依据《湿地保护管理规定》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。

2、根据宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见，本项目不涉及天然林地、乔木林地、竹林地；根据珠江源省级自然保护区管护局关于《关于请求出具宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》回函（见附件3-6），秧草光伏电站项目选址范围均没有与珠江源省级自然保护区范围重叠。根据曲靖宣威市自然资源局出具的关于本项目选址核查情况的复函，本项目不涉及生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、耕地和林地后备资源补充空间、村庄建设边界线。

各县（市、区）饮用水水源地优先保护单元

依据《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《云南省地下水管理办法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》等进行管理。
曲靖市生态环境局宣威分局关于《宣威市能源局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》的复函，项目不涉及宣威市已划定的集中式饮用水源地。

符合

各县（市、区）一般管控单元

空间布局约束
1.加强耕地和永久基本农田保护，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。

2.禁止新建、改扩建中小水电项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。

1.宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐、海东4个光伏电站项目选址核查情况的复函，项目选址不涉及生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、耕地和林地后备资源补充空间、村庄建设边界等。

本项目为光伏发电项目，不属于水电项目。
符合
污染物排放管控

1.严禁污水灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

1.项目运营期废水依托歌乐光伏电站处置不外排，不使用污水灌溉。

2.本工程为光伏发电项目，不涉及工业企业。

3.本工程为光伏发电项目，不涉及农业污染、化肥施用、水产养殖等。

符合

环境风险防控

1.禁止使用国家规定的禁限用农药名录中的农药。

2.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

1.本工程为光伏发电项目，不涉及农药使用。

2.目前项目还未建设，待建设完毕后将制定和完善突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
符合

资源开发效率要求

1.优化能源结构，加强清洁能源利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。
1.本工程为光伏发电项目，是利用太阳能进行发电的清洁能源开发项目，有助于优化能源结构。

2.本项目已优化场地布置，提高土地利用效率，项目占地比重最大的光伏发电区采用单立柱支架形式，光伏板采用较大离地高度，最大限度的保留了原地貌功能及用途。

符合
综上所述，本工程属于光伏发电新能源项目，属于清洁能源、绿色环保项目，不属于环境准入清单的禁止类项目，项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求。

与云南省生物多样性保护符合性分析

为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，2013年2月5日云南省人民政府十二届第二次常务会议审议通过了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，明确全省新时期生物多样性保护战略定位、战略目标、战略任务、优先领域和优先行动，为各部门各地区推进生物多样性保护提供指引；提出了全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市101个县、市、区，总面积约9.5万m2，占云南国土面积的23.8%。提出了9大保护优先领域和34项行动。作为未来20年生物多样性资源有效保护和可持续利用的指导性文件。

本项目位于曲靖宣威市羊场镇附近，经叠图分析（详见附图9），本项目不属于云南省生物多样性保护优先区；项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》不冲突。
为将生物多样性保护作为生态文明建设排头兵和绿美云南建设的重要内容，确立生物多样性保护在经济社会发展中的重要战略地位，2024年5月20日印发了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024—2030年）》，提出了5个优先领域30项优先行动，计划划定生态保护红线11.35万平方千米，构建“三屏两带六廊多点”的生态安全格局。强化空间管控，构建全省生态环境分区管控体系。计划要求加强生态空间管控，严守生态保护红线和自然生态安全边界，筑牢“三屏两带六廊多点”生态安全格局。将生物多样性保护融入“3815”战略、生态文明建设排头兵和壮大“三大经济”全过程，守护好我国重要生物多样性宝库，筑牢西南生态安全屏障，以生物多样性保护新成就促进生态绿色高质量发展，为美丽中国建设作出云南贡献，为全球生物多样性保护贡献云南智慧和方案的指导思想和“尊重自然、保护优先”“绿色发展、惠益共享”的基本原则是一致的。

项目建设不涉及生态保护红线和生态安全边界，项目选址与建设遵从“尊重自然、保护优先”“绿色发展、惠益共享”的原则，仅采取措施后对区域生态环境功能影响较小；因此，项目建设符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024—2030年）》相关保护要求。
与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）

项目位于云南省曲靖市宣威市，对照云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）的通知，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中各类功能区、各类保护区、工业布局及其他中禁止建设的项目，且不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水水源保护区及生态保护红线等生态环境敏感区，项目的建设与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》不冲突。

与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析

《长江经济带生态环境保护规划》要求，要严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

秧草光伏电站和宣威市的生态保护红线进行叠图识别（详见附图13），本项目占地范围已避让生态保护红线。本项目建设基本符合《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求。

与《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）的符合性分析

根据《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）：

一、总体要求

光伏发电规划应符合十地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。

除本文件确定的光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项目（以下简称光伏复合项目）外，其他光伏发电站项目用地应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订补偿协议，报当地具级国土资源主管部门备案，其他用地部分应当办理建设用地审批手续；使用农用地的，所有用地均应当办理建设用地审批手续。新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11号）要求，合理利用土地。

三、规范光伏复合项目用地管理

对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的，省级能源、国土资源主管部门商同级有关部门，在保障农用地可持续利用的前提下，研究提出本地区光伏复合项目建设要求（含光伏方阵架设高度）、认定标准，并明确监管措施，避免对农业生产造成影响。其中对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。

结合《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）：“光伏复合项目，架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求，不破坏农业生产条件的可不改变原用地性质。”

根据“宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐、海东4个光伏电站项目选址意见的函”（附件3-7）：秧草光伏电站项目不涉及生态保护红线，不涉及《宣威市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中现状探矿权、拟设采矿权、拟设探矿权、现状采矿权、集中开采区，不涉及耕地和林地后备资源补充空间，位于城镇开发边界外。秧草光伏未占用2023年变更调查成果耕地，未占用2024年新增耕地。秧草光伏电站与村庄建设边界叠加分析，未重叠。秧草光伏电站与永久基本农田叠加分析，未重叠。

项目主要占地类型为其他草地和非林草地，对施工营地、临时表土堆放区域等占地类型为其他草地的临时工程，施工结束后进行植被恢复，将前期剥离的表土回覆，并进行植被绿化；生态恢复优先选用原生表土和乡土物种；对于植物物种的选取，应以乡土树种为主，并且注意乔灌草的合理搭配；植被恢复着重考虑植被的水土保持、涵养水源和保护生态环境的作用。本项目配套设施用地按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。
综上所述，项目建设占地符合《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）中相关规定。

与《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏产业用地的通知》（云自然资（2019）196号）符合性

根据《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏产业用地的通知》（云自然资（2019）196号），光伏复合项目架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件的可以不改变原用地性质；除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。场内道路用地可按农村道路用地管理。

本工程光伏用地区占地类型主要为其他草地和非林草地，且光伏组件采用固定倾角方式运行，支架倾角为20°，光伏组件最低端离地距离2.5m，满足云南省农业光伏用地要求。综上，工程光伏组件布置已按《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资（2019）196号）规定执行，与该通知要求相符。

与《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》符合性分析
2020年9月30日，云南省发展和改革委员会、云南省能源局发布了《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云能源水电〔2020〕153号），其中项目与“云能源水电〔2020〕153号”中的《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》符合性分析见表1-4。
表1-4与《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》符合性分析一览表

序号

文件要求

项目建设情况

符合性

1

选址要求
项目选址应符合生态环境保护政策。应避让自然保护区、国家公园、风景名胜区、文物古迹、湿地保护区、饮用水水源保护区、集中式饮用水水源地、生物多样性保护区域、特殊生态环境及特有物种保护区域、鸟类迁徙重要通道及其栖息地、民俗保护区等生态保护红线和生态敏感区域。

本项目用地不涉及生态保护红线、自然保护区、国家公园、风景名胜区、饮用水水源保护区、生物多样性保护区、文物保护单位及不可移动文物点等生态环境敏感区。

符合

2

项目选址应符合国土用地政策。禁止占用基本农田，因避让坝区，应优先使用石漠化、荒漠化土地和未利用土地。占用一般耕地的农光互补光伏发电项目，应抬高光伏组件安装高度，不改变土地使用性质。

本项目用地不涉及永久基本农田和生态保护红线，且光伏组件最低沿高于地面2.5m，满足光伏阵列组件安装高度要求，后续可按相关要求开展农光互补方案，提高土地利用率，不会改变土地利用性质。

符合

3

项目选址应符合林业用地政策。风电项目应避开天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林地和国家二级公益林地中的有林地。光伏项目应避开天然保护工程区和天然林地，光伏电池组件阵列应避让有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖高度高于30%和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

根据2024年9月20日，宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见（见附件3-8），秧草光伏电站项目用地范围内未涉及自然保护地、林地后备资源，项目用地范围叠加宣威市2021年林草生态综合监测成果数据矢量数据库，细化地类涉及其他草地及非林草地，未涉及天然林地、乔木林地、竹林地。项目拟用地符合光伏复合项目用地规定。

符合

4

项目选址应符合国土空间规划、实现景观保护。应远离滇中城市群规划的主体城市、一般城市和新兴城镇，远离城市及城镇的面山区域。应远离金沙江及长江一级支流岸线保护范围。风电项目风机布置位置应避让高速公路、高速铁路的可视区域。

本项目选址位于曲靖市宣威市羊场镇境内，选址已远离滇中城市群规划的主体城市、一般城市和新兴城镇、城市及城镇的面山区域、金沙江及长江一级支流岸线保护范围。

符合

5

环境保护
电磁辐射防护。电气设备设计必须考虑防磁、防辐射要求，减少电磁辐射对环境的影响。电气设备及设施布置应满足电磁辐射对环境影响的防护距离要求。

本项目未设置升压站，不产生电磁辐射。
符合

6

水土及林地保护。规划项目实施过程中，应严格落实水保、环保措施，防治水土流失，提高原生植物移植率，确保水保、环保及植被恢复工程与主体工程“三同时”。

本项目将确保水保、环保及植被恢复工程与主体工程“三同时”，严格落实水保、环保措施，防治水土流失，提高原生植物移植率。

符合
对照上表分析结果可知，本项目的建设符合《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》的相关要求。
与《云南省能源局关于推进云南省太阳能光伏开发利用的指导意见》（云能源水电（2016）15号）相符性
2016年2月25日，云南省能源局以“云能源水电（2016）15号”发布了《云南省能源局关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》指出，未来云南将不再发展纯地面电站，而是将光伏产业发展重点转向光伏农（林、牧、渔）业、光伏提水、光伏制冷（脱水、保鲜），光伏制热（烘干、食品加工）、户用光伏扶贫以及城市、工业园区的屋顶分布式领域，推进光伏多元化利用。环境敏感区域不得建设光伏电站（敏感区指：生物多样性富集区域、特殊生态环境及特有物种、鸟类通道、自然保护区、湿地、风景名胜区、风俗保护区，以及其他自然生态经济社会发展敏感区等）。在光伏扶贫方面，《意见》还鼓励项目业主前两年拿出不低于总收益的5%，后两年拿出不低于总收益的10%用于协助当地贫困人口脱贫致富。

根据项目已取得的曲靖市生态环境局宣威分局、宣威市交通运输局、宣威市文化和旅游局、宣威市林业和草原局、宣威市自然资源局、宣威市水务局等各政府部门选址意见，项目光伏建设区不涉及生态敏感区、生态保护红线、国家及地方保护文物，不涉及永久基本农田、稳定利用耕地等国家禁止建设光伏项目的约束性敏感因素；此外，项目区范围不涉及主要河流，项目用地范围的植被以其他草地为主，动植物种类多样性较低，生态环境现状总体质量较差，环境不敏感。

综上分析，本项目与《云南省能源局关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》提出的光伏电站环境保护方面的建设要求不产生冲突。建设单位须按照《意见》认真落实其他要求。

与《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的符合性分析

项目与云林规〔2021〕5号通知的符合性分析见下表。

表1-5项目与“云林规〔2021〕5号”的符合性分析

类别

云林规〔2021〕5号要求
项目情况
相符性

选址要求

光伏复合项目禁止在国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线内建设。

项目不涉及生态保护红线，国家公园、自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地，不涉及世界自然遗产地、天然林等重点区域。

符合
光伏复合项目的生产区（包括升压站、配电室、控制室、新建进场道路、新建场内检修道路、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施），禁止使用天然乔木林地；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、临时施工道路等，禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

1、项目箱变、道路等用地不涉及天然乔木林地，占地主要为其他草地和非林草地。

2、施工期设置的施工场地、沉淀池等设施不涉及乔木林地，占地为其他草地和非林草地。不设置弃渣场。
3、电池组件阵列占地不使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，项目主要占用其他草地和非林草地。

符合
用地性质
光伏复合项目生产区（包括升压站、配电室、控制室、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施）、电池组件阵列区箱变、新建进场道路、新建场内检修道路，应当办理占用林地手续，施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、地埋电缆槽以及临时施工道路应当办理临时占用林地手续。

电池组件阵列使用林地由项目业主单位与林权权利人签订书面协议，通过租赁、作价入股等流转方式使用林地，在用地报批阶段明确用地红线范围，待光伏电站设施占用林地经审核同意后方可开展建设，不再办理使用林地许可手续。
本项目光伏生产区、生活区、电池组件阵列区箱变、新建进场道路、新建场内检修道路等，建设单位正在积极办理占用林地手续，本项目不设置弃渣场、取土场；砂石场、堆料场、拌合站、工棚、地埋电缆槽占地在光伏矩阵区，建设单位一并办理临时占用林地手续。

建设单位承诺待光伏电站设施占用林地经审核同意后方可开展建设。
符合
建设标准

电池组件阵列区在设计方面应当尽可能节约集约使用林地，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距应当符合《光伏电站设计规范》（GB50797-2012）或《光伏发电站设计规范》（GB50797-20XX）相关规定；场内检修道路设计应当符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）以及《光伏发电工程施工组织设计规范》（GB/T50795-2012）的相关要求。

1、项目按光伏组件最低端离地距离2.5m、桩基间列间距大于4.4m、行间距6.5m的架设要求执行。
2、场内检修道路按照《光伏发电站设计规范》以及《光伏发电工程施工组织设计规范》的相关要求进行设计和施工。

符合

植被保护
光伏复合项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途。

项目运营过程中将在光伏板下保护原有的植被，保证地表不裸露、地面不硬化或作其他用途。
符合
光伏复合项目施工期要切实做好项目区原生植被的保护，最大程度减少对植被的破坏。施工车辆、设备、人员进场后应尽量不破坏原有土层和地表植物，地埋电缆槽、临时弃渣场等确需对地表进行开挖的，施工单位应当严格按照设计范围进行施工，施工结束后立即开展植被恢复工作，县级林草主管部门对恢复情况进行检查验收。电池组件阵列区内林地上涉及散生木的，应当优化设计、尽量避让，在满足光伏电站正常建设运营的同时，尽可能减少对散生木的采伐。涉及古树名木的，一律避让。

项目目前处于施工前前期工作开展阶段，已委托林勘单位进行林地调查，规划施工监理按照保护要求对施工单位进行培训，开挖时严格控制在施工红线内，不越界。设计时对光伏板布设进行优化，尽量避让散生林木。计划施工结束后立即开展植被恢复工作，由县级林草主管部门对恢复情况进行检查验收。
符合
光伏复合项目运营期要采取多种综合措施，确保项目区原生植被正常生长。施工前项目业主单位应当对项目区植被情况以图文或影像方式进行记录，申报办理许可手续时，将记录材料提交县级林草主管部门存档。运营期电池组件阵列下方原有植被盖度达到30%以上，且具备自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草等人工干预措施；原有植被盖度达到20%以上30%以下，且具备自然恢复条件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀。项目区内未设计建设的空地区域，不得破坏原有植被和损毁地表，项目业主单位可在不影响光伏复合项目运营安全的前提下，科学制定绿化方案，适度补植补种乡土树种、草种。项目业主在申报使用林地、草原行政许可时，应当同步提交编制《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》的承诺书，并在项目取得使用林地许可批复后1个月内，向县林草局提交按规定编制的《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》。

现阶段为项目施工前前期工作开展阶段，根据宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见（见附件3-8），秧草光伏电站项目用地范围内未涉及自然保护地、林地后备资源，项目用地范围叠加宣威市2021年林草生态综合监测成果数据矢量数据库，细化地类涉及其他草地及非林草地，未涉及天然林地、乔木林地、竹林地。项目拟用地符合光伏复合项目用地规定。

后期将对光伏板下植被进行恢复。
符合
经上表分析可知，项目建设拟用地地类为其他草地和非林草地；该项目拟用地符合光伏复合项目用地规定。项目的建设符合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的相关要求。

与《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）符合性

本项目与《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）的符合性见表1-6。

表1-6项目与《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》的符合性分析
管理要求
本项目情况
符合性
一、引导项目合理布局
（一）做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。各地要认真做好绿色能源发展规划等专项规划与国土空间规划的衔接，优化大型光伏基地和光伏发电项目空间布局。在市、县、乡镇国土空间总体规划中将其列入重点建设项目清单，合理安排光伏项目新增用地规模、布局和开发建设时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。
对照《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2023〕170号）中“云南省2023年第一批新能源项目建设清单”，项目属于该清单内项目。根据云南省自然资源厅发布的“三区三线”划定成果及根据《宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐海东光伏电站项目选址意见的函》（见附件3-7），本项目不涉及生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、耕地和林地后备资源补充空间、村庄建设边界，因此本项目的建设与云南省“三区三线”的规定不违背。
符合
（二）鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
根据《宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见》（见附件3-8）：本项目未涉及自然保护地、林地后备资源、天然林地、乔木林地、竹林地等，同意本项目选址。
符合
二、光伏发电项目用地实行分类管理
（一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。
光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。
项目用地不占用耕地；项目已根据实际进行合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。项目用地类型主要为其他草地和非林草地，不涉及占用林地。光伏组件最低端高于灌木高度1m以上，桩基间列间距大于2.5m，行间距大于6.5m。项目服务期满后应当恢复林地原状；光伏方阵用地不改变地表形态。
符合

（二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。
本项目配套设施用地按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。项目占地不涉及耕地。
符合

三、加快办理项目用地手续
（一）建立用地用林用草联审机制。各地自然资源、林草主管部门要建立项目用地用林用草审查协调联动机制，对于符合国土空间规划和用途管制要求、纳入国土空间规划“一张图”的国家大型光伏基地建设范围项目，在项目立项与论证时，要对项目用地用林用草提出意见与要求，严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》和光伏电站使用林地有关规定，保障项目用地用林用草合理需求。
根据《宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见》（见附件3-8）：“本项目未涉及自然保护地、林地后备资源、天然林地、乔木林地、竹林地等，同意本项目选址。”
符合
综上，项目与《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）相关要求相符。
与《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2023〕170号）符合性分析

根据《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2023〕170号）总体要求：积极践行绿色发展理念，严格执行国土空间规划和新划定的“三区三线”，不占用基本农田，不涉及生态保护红线，贯彻落实国家、省用林用地政策要求，推动资源开发与生态环境保护协调。围绕年度建设和投产目标，强化源网协同，电源企业、电网企业加强沟通对接，加快新能源项目本体与接网工程开工并同步建成投产。

对照云能源水电〔2023〕170号中“云南省2023年第一批新能源项目建设清单”，项目属于该清单内项目。根据《宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐、海东4个光伏电站项目选址核查情况的复函》：秧草光伏电站与生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、耕地和林地后备资源补充空间、四轮矿规数据、村庄建设边界叠加分析，均未重叠；秧草项目不涉及占用耕地。根据宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见（见附件3-8），秧草光伏电站项目用地范围内未涉及自然保护地、林地后备资源，项目用地范围叠加宣威市2021年林草生态综合监测成果数据矢量数据库，细化地类涉及其他草地及非林草地，未涉及天然林地、乔木林地、竹林地。

综合分析，项目用地避让了生态保护红线、天然林、永久基本农田等敏感区域，用地范围不涉及禁止占用林地，符合“保供给促投资”新能源项目开发原则。

与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）的符合性分析

为贯彻落实省委“3815”战略发展目标，发挥云南省光伏资源优势，云南省发展和改革委员会发布了关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知。

本项目与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）的符合性见表1-7。

表1-7项目与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）符合性分析
文件要求
本项目情况
符合性
一、做深做细项目前期工作
一）开展资源系统排查。统筹考虑生态环境敏感因素及项目的可行性，扣除生态保护红线、耕地（含永久基本农田）、城镇开发边界、天然林、采矿权、耕地林地后备资源、坡度大于40度等区域，鼓励利用采矿沉陷区、尾矿库以及“四荒地”等未利用地，优化现有全省光伏资源分布“一张图”。各州、市按照光伏资源分布“一张图”，统筹协调做好辖区内的光伏资源排查、规划优化调整等技术性工作，加强对企业的指导，未在“一张图”范围内的光伏项目，一律不得纳入各级政府规划、开展前期准备工作。
根据《宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐海东光伏电站项目选址意见的函》（见附件3-7），本项目不涉及生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、耕地和林地后备资源补充空间、村庄建设边界。
根据《宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见》（见附件3-8）：本项目未涉及自然保护地、林地后备资源、天然林地、乔木林地、竹林地等，同意本项目选址。
符合
二、强化项目用林用地保障服务
四）加强项目报批指导。从源头控制好报件质量，做到上下联动及时审批。对纳入新能源年度建设方案的项目，项目业主向自然资源、生态环境、水利、林草等部门申领审批事项办理告知书，告知书中将审批流程、申报材料等事项一次性告知。项目业主要落实主体责任，做实做细项目报批前期基础工作。
项目已取得自然资源、生态环境、水利、林草等部门的选址意见，并且已取得曲靖市宣威市发展和改革局投资项目备案证。
符合
综上，项目与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）相关要求相符。

与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》符合性分析

2015年11月，国家林业局印发了《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号），通知指出各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其它生态地位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域。光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400mm以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400mm以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

本项目已对上述禁止建设和限制建设区域进行避让。并针对上述禁建区和限制建设区域进行全面的复核调查，拟建项目不占用上述禁止建设和限制建设区域，本项目的建设与国家林业局“关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”（林资发〔2015〕153号）中的相关要求相符。
与《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》（曲政办发〔2022〕24号）符合性分析

根据《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》，曲靖市在“十四五”时期，锚定生态文明建设排头兵取得新进展的目标要求，推动实现以下生态环境保护主要目标：

①绿色低碳发展格局总体形成。国土空间发展格局进一步优化，高质量打通绿水青山就是金山银山转化通道，生态产品价值实现路径进一步拓宽；绿色低碳发展水平显著提升，应对气候变化能力明显增强，生产生活方式持续绿色转型，全民生态意识自觉稳步提升。

②生态环境质量持续改善。水环境质量全面改善，水生态功能初步恢复，地表水达到或好于III类水体比例达到92.9%，基本消除省控以上劣V类断面；环境空气质量持续改善，县级及以上城市空气质量优良天数比率达到98.6%以上，实现PM2.5和臭氧（O3）“双控双减”，消除中度污染天气；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率达到省级考核要求，重点建设用地安全利用得到有效保障；县级及以上集中式饮用水源地达标率为100%，农村水源地保护不断得到加强；农村生活污水得到进一步管控与治理；实现主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，长江上游和珠江源头生态安全屏障更加牢固，建设好“美丽曲靖”，守护好“大珠江源”绿色品牌，让蓝天碧水净土常留身边。

③生态环境安全得到有力保障。山水林田湖草沙一体的生态系统实现良性循环，生态系统质量和稳定性全面提升，生物安全管理水平显著提升，生态安全得到有效维护，生态环境风险防控有力，优质生态产品供给基本满足公众需求。

④现代生态环境治理体系基本建立。导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与的现代生态环境治理体系基本建立，政府治理、社会调节和企业自治实现良性互动，生态环境共保联治机制不断强化，生态环境监管数字化、智能化步伐加快，生态环境治理效能显著提升。

本项目为光伏发电项目，运行期废水、废气、固体废物能得到有效处置，在严格按照涉及规范基础上，并采取了本报告提出的环保措施后，各项污染因子能够达标排放，不会增加周边大气、地表水、固体废物环境容量。因此，本项目的建设符合《曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》相关要求。

与《云南珠江源省级自然保护区总体规划》的符合性分析

2000年11月，云南省人民政府批准成立云南珠江源省级自然保护区。2008年12月，云南省人民政府以“关于云南珠江源省级自然保护区总体规划的批复”（云政复〔2008〕80号），同意保护区总体规划。

根据《云南珠江源省级自然保护区总体规划（2018—2025）》、云南省人民政府《关于珠江源省级自然保护区范围调整的批复（云政复〔2020〕4号）》，保护区总面积117937.0hm2，其中核心区面积7396.6hm2，缓冲区面积9508.2hm2，实验区面积101032.2hm2。保护区属自然生态系统类别森林生态系统类型的大型自然保护区，主要保护对象为①珠江源区水源涵养林及其生态系统，②珠江源区发育于喀斯特地貌的湿地生态系统。根据总体规划，实验区为经营区域，可适度集中安排建设和生产、生活及管护项目与设施。在保护区实验区及周边可适度开展生态旅游项目。生态恢复在实验区进行，采用以自然力为主、辅以必要的人工措施促进森林生态系统的恢复。

根据2024年10月29日取得的珠江源省级自然保护区管护局关于《关于请求出具宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》回函（见附件3-6），秧草光伏电站项目选址范围均没有与珠江源省级自然保护区范围重叠。将项目用地范围与云南珠江源省级自然保护区范围叠加（详见附图12），项目用地红线与云南珠江源省级自然保护区边界最近距离为11.0km；项目不涉及云南珠江源省级自然保护区，且用地区域均远离云南珠江源省级自然保护区边界，项目建设对云南珠江源省级自然保护区基本无影响；因此，工程建设符合《云南珠江源省级自然保护区总体规划（2018—2025）》相关要求。


二、建设内容

	地理位置
	秧草光伏电站位于云南省曲靖市宣威市羊场镇；地理坐标介于东经104°19′48.239″～104°20′27.867″；北纬25°56′55.792″～25°57′26.459″之间。光伏电站场区地块相对集中，仅一个片区，海拔高程在1923m-2142m之间。

项目地理位置示意图见附图1。

	项目组成及规模
	项目概况

（一）主要经济技术指标
1、项目名称：秧草光伏电站
2、建设单位：粤润宣威新能源有限公司
3、建设地点：云南省曲靖市宣威市羊场镇
4、项目性质：新建
5、建设规模：根据秧草光伏电站云南省固定资产投资项目备案证（项目代码：2406-530381-04-01-766246），秧草光伏电站建设规模为：建设装机容量 35MW的光伏电站，包括光伏阵列区、集电线路、箱式变压器、进站道路及检修道路、组串式逆变器及其他附属设备。通过35kV送出线路进110kV歌乐站，按装机容量的10%配套建设储能装置。（备注：经向项目建设单位和设计单位了解，35kV秧草光伏电站不设置升压站或开关站，110kV歌乐升压站、35kV送出线路和储能装置的建设不包含在本次工程建设中，另行开展相关手续。）
6、工程等级：本项目为大型光伏发电系统，建筑结构安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为丙级，建筑结构设计使用年限为50年，防洪标准为50年一遇，排水设计标准为山洪频率2%，光伏支架结构安全等级为三级，光伏支架设计使用年限为25年。
7、工程总工期：总工期6个月，计划2024年12月开工，2025年6月竣工。

8、工程总投资：工程总投资14000万元。

9、工程特性：本工程特性详见表2-1。
表2-1项目工程特性表

一、光伏发电工程场址概况

项目

单位

数量

备注

装机容量

MW

35

直流侧42.6MWp

经度（东经）
104°19′48.239″～104°20′27.867″

中心坐标

纬度（北纬）
25°56′55.792″～25°57′26.459″

中心坐标

海拔高度

m

1923m-2142m

场区面积

hm2
49.13
工程代表年太阳总辐射量
kWh/m2
1459.18

二、主要气象要素

多年平均

℃

14.8

多年极端最高

℃

31

多年极端最低

℃

-17

多年平均风速

m/s

2.9

多年平均降水

mm

863.49

三、主要设备

编号

名称

单位

数量

备注

1.光伏组件（型号：双面双玻单晶硅580Wp型）
1.1

峰值功率

Wp

580

1.2

数量

块

73450

1.3

向日跟踪方式

固定式

1.4

固定倾角角度

°

20

2.逆变器（型号：300kW型）
2.1

输出额定功率

kW

300

2.2

最大有功功率（cosφ=1）
kW

330

2.3

数量

台

118

3.35kV户外箱变

3.1S11-3300kVA

3.1.1

台数

台

10
3.1.2

容量

MVA

3.3

3.1.3

额定电压

kV

36.75

3.2S11-2400kVA

3.1.1

台数

台

1
秧草1

3.1.2

容量

MVA

2.4

3.1.3

额定电压

kV

36.75

（二）工程组成
项目工程由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和临时工程组成。具体内容及组成见表2-2。

表2-2项目工程内容组成表

工程组成

主要内容

主体工程

光伏发电系统

光伏阵列区
建设装机容量 35MW：秧草光伏电站场址在宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，规划交流装机容量为35MW，直流侧容量为42.601MWp，安装73450块580Wp双面双玻单晶硅组件；每个子方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。单个光伏支架由26块单晶硅光伏组件按2（行）×13（列）的布置方式组成一个支架单元，组件尺寸约为2278mm*1134mm*30mm。
光伏支架采用固定式倾角方案，最佳倾角20°，光伏组件基础采用微孔灌注桩基础。光伏组件支架采用全钢固定结构，光伏组件按最低端离地距离2.5m、桩基间列间距不小于4.0m、行间距不小于6.5m的要求进行架设。
组串式逆变器
本项目采用组串式逆变器方案，安装容量300kW级的组串式逆变器118台，组串式逆变器不单独做基础，直接固定于光伏支架上。

箱式

变压器

本项目共设置11个箱式变压器，其中3300kVA的箱变11个，2400kVA箱式变压器1台。箱变布置在场内各个子方阵的检修道路旁。箱变基础为箱型承重钢筋混凝土结构，并设置集油坑，基础壁顶部预埋槽钢。

辅助

工程

道路区
进站道路
项目设置进场道路长约1.0km，进场道路路面宽5.0m，进场道路与区域现有道路连接，尽可能利用现有混凝土道路与附近乡道。
检修道路
光伏场区内设置检修道路长约0.8km，检修道路宽3.0m~4.0m，其中两侧各设0.25m的路肩，道路面层采用20cm厚泥结碎石面层。
集电线路
电缆集电线路区
项目场区内设置直埋电缆沟连接各箱式变压器，集电线路长约2.8km，集电线路电缆沟用地为临时用电，且均位于光伏方阵用地范围内，不涉及新征用地。
弃渣场

本项目不设置弃渣场。
砂石骨料
本工程所需的砌石料、砂石骨料从场址附近砂石料场采购，堆存于施工场地内生产设施及仓库内，占地面积为0.03hm2。

混凝土拌合站
本工程混凝土主要为箱式变压器、电缆分接箱基础、施工临时设施等混凝土。混凝土总量少、部位分散，拟在现场设置移动式搅拌机，就近生产，占地面积为0.01hm2就近布置于光伏矩阵区，不另行征地。

施工临时场地

项目区设施工营地1处，位于光伏矩阵附近，采用生产、办公、生活为一体的联合建筑布置方案，占地面积约0.3hm2。施工营地占地在光伏电池组件地势较平坦区域设置，不另外进行征地。施工营地为临时设施，项目建设完成后拆除。

项目施工人员主要招收附近村寨村民，在项目施工营地内设食堂，仅有3~5名施工材料看守人员在施工营地住宿，其余人员不在施工营地住宿。
公用工程

供水

本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水等组成，施工用水依托附近村镇引接自来水为水源，以满足施工用水需求，施工期生活用水采用桶装矿泉水。
供电

本项目考虑从当地农网引接1回10kV施工电源，供混凝土搅拌站、钢筋制作场、生产、生活房屋建筑等各项用电。
环保工程

废气、废水
运营期项目无废气产生，运行期生活污水依托歌乐110kV升压站内一体化污水处理设施处理后回用，不外排。
固体废物
废光伏板
废光伏板报废后，建设单位对废光伏板进行收集，收集后暂存于歌乐光伏电站110kV升压站一般固体废物储存间，及时委托专业的回收厂家收购，回收处置。
危险废物
危险废物贮存库：环评要求在光伏方阵区内设置危险废物贮存库1座，占地面积约8m2；用于光伏区箱式变压器检修废油、事故油、含油抹布等危险废物的贮存。

集油坑：光伏区每个箱式变压器下方分别设置容积为1.5m3集油坑1个，共设置集油坑11个。

防渗要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），危险废物贮存库和集油坑地面及四周须用防渗材料进行处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行设计。

危险废物统一收集于危险废物贮存库，并委托有资质的单位妥善处置。
环境风险
箱变集油坑
每个箱式变压器下设置1个集油坑，单个容积1.5m3，收集事故情况下箱变的泄漏油，共设置11个。
依托工程
废水
项目运行期生活污水依托歌乐110kV升压站内一体化污水处理设施处理后回用，不外排。
废光伏板
废光伏板报废后，建设单位对废光伏板进行收集，收集后暂存于歌乐光伏电站110kV升压站一般固体废物储存间，及时委托专业的回收厂家收购，回收处置。

危险废物
光伏区箱式变压器检修废油和事故油属于危险废物，产生后分类收集于秧草光伏电站场区内设置的危险废物贮存库。

1、光伏阵列区
1）光伏阵列区平面布置
秧草光伏电站场址在宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，本工程规划交流装机容量为35MW，直流侧容量为42.601MWp，采用580Wp双面双玻单晶光伏组件，共73450块。场址为1个片区；每个子方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。单个光伏支架由26块单晶硅光伏组件按2（行）×13（列）的布置方式组成一个支架单元，组件尺寸约为2278mm*1134mm*30mm。每个子方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。

光伏阵列结合用地范围和地形情况，尽量避免子方阵的长宽度差异太大，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了生态保护红线、基本农田、公益林、有林地等敏感因素。

[image: image1.png]



图2-1秧草光伏阵列示意图
2）光伏方阵设计
（1）光伏子方阵设计
本项目580Wp双面双玻单晶光伏组件，每26块组件成一串。逆变器采用300kW组串式逆变器。场址区地形复杂，敏感因素分布较多，根据光伏组件布置情况，本光伏电站容配比为1.2，预计投产后25年总发电量为60000万度，配置300kW组串式逆变器118台，3300kVA箱式变压器10台，2400kVA箱式变压器1台。

（2）光伏组串
由若干光伏组件串联起来，其输出电压在逆变器允许工作电压范围内，这样的光伏组件串联体称为光伏组串。本工程以26块组件为一个组串。

（3）光伏组串单元

布置在一个固定支架上的所有光伏组串并联组成一个光伏组串单元。本工程的组件排列方式为纵向排列。工程单支架并联组串数目为1串。
本工程每个支架按2排、每排13块组件进行设计，即：每个支架上安装26块光伏组件构成1个组串，组件尺寸约为2278mm*1134mm*30mm。

（4）光伏组串单元间距设计

本工程确定光伏组件朝向正南，倾角为20°。因为项目所在地为山地地形，各种坡向坡度变化较多，支架间的间距以及组件方位角会随山地的坡度坡向变化。当坡地方位角大于90°时，阵列的距会随着坡度的增大而显著增大；在间距大于10m的区域，则不考虑布置光伏组件。在水平区域或者南向坡的区域，光伏阵列布置直接水平放置即可；对于主要朝南向、略偏东向或西向的地形，光伏阵列贴地形布置。

（5）光伏支架基础
本工程拟采用固定式支架的建设方案，项目区域均采用固定倾角为20°的固定支架；光伏组件最低沿应高于地面2.5m；桩基间列间距大于4m，行间距应大于6.5m。

光伏支架基础采用微孔灌注桩基础，根据现场实际情况，采用钻孔机械成孔施工，灌注桩采用现场浇筑的C30钢筋混凝土，桩径300mm，孔深1.8m。每个光伏支架采用4根桩，初拟桩长为2.6m，桩顶高出地面0.80m。光伏支架立柱与钻孔灌注桩基础采用地脚螺栓连接，基础混凝土应振捣密实及光滑平整，确保立柱与基础可靠连接。

（6）组件清洗
光伏组件均为露天安置，日积月累后电池组件很容易积尘，影响发电效率。因此必须对光伏组件进行清洗，尽可能的保证电池板接收的辐射量无衰减，以提高并网光伏电站工程的发电效率。

光伏组件清洗可分为定期清洗和不定期清洗。

定期清洗一般一年进行清洗一次，制定清洗路线，清洗时间安排在日出前或日落后。

不定期清洗为恶劣气候后的清洗。恶劣气候分为大风或雨雪后的清洗。每次大风天气后应及时清洗。雨雪后应及时巡查，对落在电池面组件上的泥点和积雪应予以清洗。

日常维护主要是每日巡视检查电池组件的清洁程度。不符合要求的应及时清洗，确保电池面组件的清洁。

由于并网光伏电站工程占地面积较大且场区地形复杂，距离道路较远处不利于机械清洗，故本光伏电站工程的清洗方式考虑靠近道路及方便清洗车辆进入的区域采用机械清洗，其他区域采用人工清洗。机械清洗分为粗洗和精洗两种方式。在组件表面积尘到一定程度后采用移动式空气压缩机吹洗电池组件表面进行粗洗，将电池组件表面较大的灰尘颗粒吹落，但由于二次扬尘的问题，细小的灰尘仍会落在电池组件表面。之后，采用移动式节能喷水设施进行精洗。电池组件清洗后应保持其表面干燥。

2、组串式逆变器
将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电汇总后升压、并网。因此，逆变器的功率都相对较小。光伏电站中一般采用50kW-320kW以下的组串式光伏逆变器。主要优点是不受组串间模块差异，和阴影遮挡的影响，同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况，最大程度增加了发电量。

3、箱式变压器
为了使户外变压器安全可靠地运行和安装施工的简便，选用具有运行灵活、操作方便、免维修、性价比较优的华式箱变，箱式变电站容量选用3300kVA/2400kVA，三相、双绕组、油浸、自冷、低损耗、全密封、免维护电力变压器，数量共11台。其中3300kVA的箱变10个，2400kVA箱式变压器1台。箱变布置在场内各个子方阵的检修道路旁。

4、道路
秧草光伏电站位于云南省曲靖宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，场址周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利，进场道路与区域现有道路连接，尽可能利用现有混凝土道路与附近乡道，交通运输条件较好。

场区内的检修道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，考虑到光伏设备组件整体尺寸不大，对运输道路要求不高，为节约土地资源，场区内施工运输道路和运营期检修道路相结合，统一在施工期修建；场区内检修道路路基宽度约3.0m~4.0m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层；光伏场区内设置检修道路长约0.8km。
道路边沟采用30cm×30cm浆砌石形式。在地形较陡地段，为防止路面被雨水冲刷而产生的破坏，在运维期加强路面维护，在施工时将路面每300m做横向浆砌石截水沟，尺寸为底宽0.5m、深0.5m、厚0.25m，边坡1：1，并在截水沟上面铺筑铸铁篦子，水引至道路边沟。

5、大门和围栏

为了维护方便，光伏区围栏采用简易刺绳围栏，高约1.80m。场区采用自然排水，所设围栏应有较强的过水能力，设置场区大门约10个。

6、拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据项目建设区域占地情况，建设区域内不涉及农户房屋拆除及专项设施改（迁）建，故本项目不考虑移民安置问题。

7、劳动定员和工作制度

职工人数：本项目工作人员依托歌乐光伏电站，秧草光伏电站不再新设工作人员。

	总平面及现场布置
	一、总平面布置
秧草光伏电站主要包括光伏阵列区、道路工程和临时施工场地区。

（一）光伏阵列区布置
秧草光伏电站场址在宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，本工程规划交流装机容量为35MW，直流侧容量为42.601MWp，采用580Wp双面双玻单晶光伏组件，共73450块。场址为1个片区；每个子方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。单个光伏支架由26块单晶硅光伏组件按2（行）×13（列）的布置方式组成一个支架单元，组件尺寸约为2278×1134×35mm。

光伏阵列结合用地范围和地形情况，尽量避免子方阵的长宽度差异太大，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了生态保护红线、基本农田、公益林、有林地等敏感因素。

（二）道路布置
1、光伏厂区内道路
秧草光伏电站位于云南省曲靖宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，场址周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利，进场道路与区域现有道路连接，尽可能利用现有混凝土道路与附近乡道，交通运输条件较好。

场区内的检修道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，考虑到光伏设备组件整体尺寸不大，对运输道路要求不高，为节约土地资源，场区内施工运输道路和运营期检修道路相结合，统一在施工期修建；场区内检修道路路基宽度约3.0m~4.0m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层；光伏场区内设置检修道路长约0.8km。
道路边沟采用30cm×30cm浆砌石形式。在地形较陡地段，为防止路面被雨水冲刷而产生的破坏，在运维期加强路面维护，在施工时将路面每300m做横向浆砌石截水沟，尺寸为底宽0.5m、深0.5m、厚0.25m，边坡1：1，并在截水沟上面铺筑铸铁篦子，水引至道路边沟。

二、施工场地布置

1、施工营地
项目区设施工营地1处，位于光伏方阵区临近现有道路处，采用生产、办公、生活为一体的联合建筑布置方案，占地面积约0.30hm2。施工营地布置在光伏组件区地势较平坦区域设置，不另外进行征地。施工营地为临时设施，项目建设完成后拆除。主要设置临时生活办公区、综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场、机械停放场、预制场等。施工生活办公区内设食堂，3~5名施工材料看守人员住宿。

施工营地临时设施建筑、占地面积详见下表。
表2-3施工临时设施建筑、占地面积一览表单位：hm2
序号

项目名称

建筑面积（hm2）

占地面积（hm2）

备注

1

砂石料堆场

0.04
砂石料、水泥等堆放

2

综合加工厂

0.02
0.04
钢筋、木材等加工厂
3

综合仓库

0.03
0.03
电池组件、支架等材料堆放
4

机械停放场

0.03
机电设备等堆放
5

临时生活办公区

0.07
0.12
包含施工办公区、材料看守人员住宿
6

预制场

0.04
混凝土预制桩、电缆沟预制盖板等预制材料制作

7

合计

0.12
0.30
项目施工临时设施占地类型全部为其他草地
2、砂石料生产系统

本项目所需砂石料、水泥、钢材和木材等建筑材料均从当地就近采购，不新建砂石料生产系统。

3、混凝土生产系统

根据施工总布置及混凝土浇筑进度安排，为减少设备配置，购置自落式混凝土搅拌机统一供应工程所需的混凝土。

4、临时表土堆场
表土剥离后暂存在方阵阵列空地区，不新增占地面积。堆土期间采取临时拦挡、临时覆盖等措施进行综合防护。

5、弃渣场

项目建设过程中挖填平衡，不产生永久弃渣，不设置弃渣场。

6、取土场

本项目无取土需求，无需规划取土场。
四、土石方平衡
本项目建设共产生土石方开挖总量为2.62万m3（含表土0.16万m3）；回填利用2.62万m3（含表土0.16万m3），内部调运土石方0.12万m3，项目建设无永久弃渣产生。项目土石方平衡计算见下表2-4。


表2-4项目土石方平衡表  单位：万m3
	项目分区
	挖方
	回填
	调入
	调出
	外借
	弃方

	
	表土
	土石方
	小计
	覆土
	土石方
	小计
	数量
	来源
	数量
	去向
	土石方
	来源
	土石方
	去向

	光伏阵列区
	　
	0.12
	0.12
	　
	0.12
	0.12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	集电线路区
	0.03
	0.37
	0.40
	0.12
	0.37
	0.49
	0.09
	道路工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	道路工程区
	0.13
	1.95
	2.08
	0.01
	1.95
	1.96
	　
	　
	0.12
	集电线路区、施工生产生活区
	　
	　
	　
	　

	施工生产生活区
	　
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02
	0.05
	0.03
	道路工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	0.16
	2.46
	2.62
	0.16
	2.46
	2.62
	0.12
	　
	0.12
	　
	　
	　
	　
	　


	
	五、工程占地
根据项目总体布局，结合项目区土地利用现状统计分析，按项目组成划分占地情况为光伏阵列区占地面积48.31hm2，集电线路区占地面积0.41hm2，临时施工营地占地面积0.3hm2，临时表土堆场占地面积0.5hm2；集电线路区、临时施工营地和临时表土堆场均布置在光伏方阵区，占地面积不重复计列。永久占地主要为箱变及电缆分接箱占地、光伏支架占地、进站道路和检修道路等；临时占地主要为光伏阵列区空地、集电线路电缆沟占地、场内道路区占地、临时施工营地和临时表土堆场。
项目用地范围占地类型为其他草地和非林草地，工程建设总占地面积49.13hm2，永久占地面积0.82hm2，临时占地面积48.13hm2。工程占地面积情况见表2-5。

表2-5项目占地类型及面积统计表

项目分区
占地类型及面积（hm2）

占地性质
其他草地
非林草地
小计
光伏发电区
光伏阵列空地
38.33
9.98
48.31
临时占地
箱变及电缆分接箱
0.03
0.01
0.04
永久占地
支架基础
0.04
0.01
0.05
永久占地
小计
38.40
10.0
48.40
/
集电线路区

电缆集电线路
0.13
0.28
0.41
临时占地，不重复计列
小计

0.13

0.28

0.41
/
道路工程区
进站道路
0.34

0.07

0.41

永久占地
检修道路
0.27

0.05

0.32
永久占地
小计
0.61
0.12
0.73
/
临时施工营地
0.3
0.3
不重复计列
临时表土堆场
0.5
0.5
不重复计列
合计
39.01
10.12
49.13
/
注：电缆集电线路、临时施工营地和临时表土堆场均布置在光伏方阵区，占地面积不重复计列。


	施工方案
	一、施工条件

（1）自然条件

秧草光伏电站位于云南省曲靖市宣威市羊场镇，场址距离曲靖市宣威市中心直线距离约34km，光伏方阵区场址地理坐标介于东经104°19′48.239″～104°20′27.867″；北纬25°56′55.792″～25°57′26.459″之间，光伏电站场区地块相对集中，海拔高程在1923m-2142m之间。

场址总体为南向坡地，本工程拟利用坡度范围在5°～20°之间，场址区主要地类为非林草地和其他草地，场址周边无高大山体遮挡，有布置光伏阵列的地形地貌条件。场址区域构造较稳定，无颠覆性滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，自然山坡稳定，场地工程地质条件较好。

（2）施工条件

本工程所需的主要材料为砌石料、砂石骨料、水泥、混凝土、钢材、木材、油料等，拟采用以下方式供应：

1）主要建筑材料

①砌石料、砂石骨料

本工程所需的砌石料、砂石骨料初步考虑从场址附近砂石料场采购。

②水泥

从宣威市及附近地区采购。

③混凝土

本工程混凝土主要为箱式变压器、电缆分接箱基础、固定支柱及施工临时设施等混凝土，拟采用小型搅拌机就近拌制供应。根据施工总布置及混凝土浇筑进度安排，为减少设备配置，购置自落式混凝土搅拌机统一供应工程所需的混凝土。
④钢材、木材、油料从宣威市及附近地区采购。

2）施工用水

本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水等组成，施工用水依托附近村镇引接自来水为水源，以满足施工用水需求。

3）施工用电

本项目考虑从当地农网引接1回10kV施工电源，供混凝土搅拌站、钢筋制作场、生产、生活房屋建筑等各项用电，根据类似工程经验，施工用电负荷约200kW。

4）施工营地

项目区设施工营地1处，位于光伏方阵区临近现有道路处，采用生产、办公、生活为一体的联合建筑布置方案，占地面积约0.3hm2。施工营地占地在光伏电池组件地势较平坦区域设置，不另外进行征地。施工营地为临时设施，项目建设完成后拆除。主要设置临时生活办公区、综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场、机械停放场、预制场等。

二、施工交通运输

1）对外交通条件

场址距宣威市区约34km，场址东距G56杭瑞高速公路约32km，区位总体公路交通情况良好，场区内有多条乡村道路通过。

电池组件可选用公路运输方案：产地—宣威市—项目工地。所选路径省道、高速公路的等级较高，对于电池组件运输没有制约因素，可满足其运输需要。

2）光伏厂区道路

秧草光伏电站位于云南省曲靖宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，场址周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利，进场道路与区域现有道路连接，尽可能利用现有混凝土道路与附近乡道，交通运输条件较好。

场区内的检修道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，考虑到光伏设备组件整体尺寸不大，对运输道路要求不高，为节约土地资源，场区内施工运输道路和运营期检修道路相结合，统一在施工期修建；场区内检修道路路基宽度约3.0m~4.0m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层；光伏场区内设置检修道路长约0.8km。
三、施工工艺及方法
1、总体施工方案

本工程土建工程及光伏阵列支架安装施工范围包括：场地平整、场内道路施工、钢筋混凝土灌注桩施工、支架安装、电缆沟开挖和衬砌、房屋基础开挖、处理、砌筑和装修、水保环保措施和防洪排涝设施施工等。

主要设备安装施工范围包括：光伏组件安装及调试、电气设备安装及调试等。

土建工程施工方案应考虑有利于先后作业之间、土建与设备安装之间的协调均衡。在施工顺序上，前期以土建为主，安装配合预留、预埋，施工中后期应以安装为主，土建配合并为安装创造条件。

（1）建立整个施工现场的高程控制网及平面控制网，并定期复测。

（2）土建施工按照先地下、后地上的顺序，依次施工主变基础、光伏发电组件基础、逆变升压单元基础及其它设施。

（3）接地网、地下管道主线与相应的地下工程设施（给排水、消防管道、电缆沟道同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。

主体工程施工按以下施工顺序进行：道路施工→光伏阵列支架安装→光伏阵列设备安装及调试、电缆敷设。

2、场内道路施工

站内道路土建施工期间暂铺泥结砾石面层，待土建施工、构支架吊装施工基本结束，大型施工机具退场后，再铺筑路面层。

3、光伏阵列基础施工

光伏阵列基础采用钻孔灌注桩形式，混凝土灌注桩基础施工包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑。

（1）钻孔

①根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，对桩位准确定位放线。②采用钻孔机械进行钻孔，钻孔应保证桩孔竖直。

③钻孔完成后，进行钻孔验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

（2）钢筋笼制作与安装

钢筋笼所用为钢筋HRB400钢筋，通过计算拟定桩长和桩基础埋深，通过实验验证后确定；安装时应严格把控钢筋笼放入，使钢筋笼位于钻孔中心位置。

（3）混凝土浇筑

应严格把控混凝土浇筑质量，浇筑时速度不宜过快，防止集料离析、分离。

4、光伏阵列组件和支架安装

支架和光伏组件进场前应做好质量验收，存放时应做好防潮、防腐蚀等防护工作。

光伏组件的安装分为两部分：支架安装、光伏组件安装。

支架的安装：支架安装前应对基础的水平偏差和定位轴线偏差进行查验，不合格的项目应进行整改后再进行安装。支架的安装要满足紧固度和偏差度要求。支架的焊接部位应做防腐处理。

光伏组件的安装：挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内，额定工作电流相等或相接近的组件进行串联，其安装角度、组件边缘高差和组件平整度应严格遵守设计文件或生产厂家的要求。严禁在雷、雨天进行组件的连线工作。

光伏组件支架安装工艺如图2-3所示：
[image: image2.png]IR K

R

AT AT R





图2-3光伏组件支架安装工艺

5、组串式逆变器、箱式变压器及相关配电装置

本工程采用组串式逆变器。

箱式变压器、组串式逆变器及其配套电气设备通过汽车运抵安装位置附近，采用吊车、液压升降小车等设备进行安装就位。箱式变压器安装于光伏阵列路旁，其安装要求和方法参照相关安装规范以及生产厂家提供的相关安装技术要求和方法。

6、建（构）筑物

光伏发电项目建（构）筑物包括光伏场区内建（构）筑物、大门、围栏等。光伏阵列内建（构）筑物主要是指光伏支架及设备基础。

7、施工时序及进度
项目采用整体开展施工作业的方式进行施工。根据需求对场地进行表土剥离、平整和开挖，开挖的土石方临时堆放在场地空地，施工完成后土石方进行回填利用，剥离表土用于场地植被绿化覆土，部分多余土石方进行内部调运。施工过程中做到随挖、随填，尽量缩短施工周期，同时避免倒运或二次占压。

工程施工合理安排施工时间。在项目土石方工程完成后及时进行路面、绿化等恢复工程。

本工程施工建设大致可分为以下几个部分：施工准备、交通工程（进站道路、场内检修道路修建）、土建工程（箱变土建工程）、光伏阵列支架工程（支架灌注桩工程、支架安装基础工程）、设备安装工程（光伏阵列设备安装及调试、逆变升压单元安装及调试）、联动调试及试运行、收尾工作及竣工验收。

工程计划于2024年12月开工建设，计划于2025年6月建成投入试运行。工程施工进度见下表。
表2-6施工进度表
名称
施工时间
备注
施工准备
0.5个月
交通工程（进站道路、场内检修道路修建）

0.5个月
土建工程（箱变土建工程）

1个月

光伏阵列支架工程（支架灌注桩工程、支架安装基础工程）
2个月
设备安装工程（光伏阵列设备安装及调试、逆变升压单元安装及调试）
1个月
联动调试及试运行、收尾工作及竣工验收
1个月


	其他
	一、方案比选
该项目由于可选地很少，设计未提出方案比选内容。
二、退役及拆除方案
项目光伏系统设计使用寿命25年。在服务期满后，若停止运行，应对电池组件及支架、箱式变压器等设施进行拆除并对场地进行恢复。

（1）拆除的固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除的箱式变压器，内含变压器油，变压器油属于危险废物，故拆除的箱式变压器委托有危废处理资质的相关资质单位处理；拆除和运输过程中应做好防护措施，避免变压器油泄漏造成污染事故。太阳电池组件由生产商回收资源化利用。拆除产生的固体废物均应进行妥善处置，避免污染周围环境。

（2）拆除后的生态环境影响及植被恢复

光伏组件支架基础、箱变等基础在服务期满后拆除、清理过程中会造成局部地表扰动和植被破坏，应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；恢复后的场地进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

②拆除过程中尽量减少对土地的扰动，对于场区原有植被应予以保留；

③对场地进行平整后覆土，并全面复垦。根据项目对地形地貌及景观的破坏程度，项目服务期满后，应设立专项资金，通过对场地进行封禁保育、适当选取乡土物种进行补种补植等措施，恢复场区生态环境。

④自然植被恢复宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

一、云南省主体功能区规划

根据云南省不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，2014年1月云南省人民政府批复的《云南省主体功能区规划》，将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。根据云南省主体功能区划分总图，本工程所涉及国家重点开发区域。该区域的功能定位为：该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地﹐承接产业转移基地和外向型特色优势产业。

本工程属于电网基础设施建设项目，其主要作用是保障区域经济建设的能源供应，对当地经济和发展有一定促进作用。

[image: image3.png]B f

L R A

HREAF R
|
I 5 AR
0 s f s

A TP R

BHAATFRICH
EHAEERATEER. LK. ALR. BiERE.

50 100 200
— —





图3-1本项目与云南省主体功能区划位置关系图
二、云南省生态功能区划
本项目工程位于云南省曲靖宣威市，对照《云南省生态功能区划》，宣威市属于Ⅲ4-5宣威岩溶峰丘农业生态功能区；主要的生态特征以岩溶峰丘地貌为主，地势较为平缓。年降雨量1000-1500毫米。现存主要植被多为云南松林，土壤大部分是红壤和黄壤；主要生态环境问题为森林覆盖率低、土地开垦过度；主要生态系统服务功能为以岩溶峰丘地区水源涵养与生态农业建设；保护措施与发展方向是调整产业结构、防止农田污染，预防石漠化，注意露天煤矿开采后的生态恢复，推行煤化工企业循环经济。

本项目为光伏电站的建设，项目建设不涉及大规模林木砍伐和森林破坏。本项目采取复合式开发，光伏组件架设除支架桩基外地面不做硬化，组件按要求保持一定高度，可保障下方林草植被继续生长的空间和一定光照，通过严格落实施工期水土保持措施和植被保护恢复措施，项目组件架设后，光伏板下及板间区域的林草植被可逐步恢复，各类草本及低矮灌丛植被可在板下及板间继续生长，与项目建设前区域植被类型的变化不大；而项目箱变及分支箱基础等少量永久占地面积较小，所造成的各类植被面积及植物个体数量的永久占地规模较小，且属于分散零星占用，对区域生态系统的影响不大。且光伏电站建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被，对于防止生态环境荒漠化及区域水土保持是有益的，故本工程的建设与《云南省生态功能区划》中的保护措施与发展方向是一致的。

[image: image4.png]EH LA EUR

HiERAR

[
pe—

L,





图3-1本项目与云南省生态功能区划位置关系图

三、环境空气质量现状

本项目位于曲靖市宣威市，经现场踏勘，项目位于农村地区，项目所经区域为高原地区，评价区地势开阔，大气扩散条件较好，评价区没有大的大气污染源，环境空气质量较好，属于大气环境质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站宣威市环境空气自动监测站站点2022年监测公报，宣威市主城区环境空气中各污染物浓度及达标情况判定如下表所示。

表3-1  2022年曲靖市宣威市环境空气质量统计结果（μg/m3）
污染物

年评价指标

现状浓度（ug/m3）

标准值

（ug/m3）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60

达标

24小时平均第98百分位数

14
150
达标

NO2
年平均质量浓度

12
40

达标

24小时平均第98百分位数

21
80
达标

PM10
年平均质量浓度

31
70

达标

24小时平均第95百分位数

57
150
达标

PM2.5
年平均质量浓度

15
35

达标

24小时平均第95百分位数

34
75
达标

CO

95%日平均质量浓度

1.7mg/m3
4mg/m3
达标

O3
90%日最大8h平均质量浓度

100
160

达标

根据2022年监测数据可知，宣威市城区SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和相应百分位数24小时平均质量浓度占标率均小于100%，CO24小时浓度第95位百分数占标率小于100%，臭氧8小时浓度第90位百分数占标率小于100%，各主要污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目区属于达标区。

判定项目所在区域为环境空气质量达标区，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

四、声环境质量现状

本项目位于曲靖市宣威市辖区内，为了解本工程地区声环境质量现状，建设单位委托云南茂业环保科技有限公司于2024年9月9日对项目区进行了声环境质量现状监测。根据《秧草光伏电站电磁环境及噪声现状监测报告》（云南茂业环保科技有限公司）中的监测数据（监测报告见附件4），监测结果见表3-2。
表3-2拟建光伏电站现状噪声监测数据表

序号

测量点点位描述

噪声值（Leq）

单位：dB（A）

备注

昼间

夜间

1

家竹村居民户1
41
37
--

2

家竹村居民户2
43
42
--

3

双硐村
47
40
--

根据监测结果，项目现状昼间噪声测值为41~47dB（A），夜间噪声测值为37~42dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类噪声标准要求。
五、地表水环境现状

本项目光伏片区均位于北盘江流域，项目区周边主要水体有赤那河等，最终均汇入北盘江。
赤那河是北盘江上游右岸支流，从源头北流至富源县邓家湾称为嘉河，继续北流至宣威市羊场镇的关阳沟村进入地下伏流，于干洞村北面流出地面，此段称茨营河。茨营河北流至羊场镇文阁村左纳羊场河后称“亦那河”。亦那河下游为宣威市东山镇和田坝镇界河，又称岔河。亦那河最后在田坝镇米田村西汇入北盘江上游河段。河长67千米，流域面积1022平方千米。
根据《云南省水功能区划》（2014年），本项目所在区域属于亦那河宣威保留区：由源头至入格香河口，全长63.4km，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。该河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据曲靖市国控及省控地表水监测断面（点位），本项目所在监测断面应为亦那河断面。

根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站发布的《2023年水环境质量》（2024-01-30日发布）：2023年曲靖市地表水水质状况总体优。曲靖市39个国控、省控地表水断面/点位（31个河流、8个湖库）中Ⅰ类断面5个，占12.8%；Ⅱ类断面24个，占61.5%；Ⅲ类断面9个，占23.1%；无Ⅳ类断面；Ⅴ类断面1个，占2.6%；无劣Ⅴ类断面。优良断面（Ⅰ～Ⅲ类）38个，优良率97.4%。水功能达标断面35个，断面达标率89.7%。其中项目区宣威市境内亦那河省控断面的水质类别为Ⅲ类，水质状况均为优。因此，项目所在地附近地表水水质达到目标要求。

综上所述，据此判定，本项目所在区域地表水环境质量现状较好，为水环境质量达标区。
四、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A-地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属“E电力-34、利用地热、太阳能热等发电；并网光伏发电；其他风力发电”中环评类别为报告表，地下水环境评价项目类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。

五、土壤环境质量现状

根据.《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业一其他”，为IV类土壤环境影响评价项目，可不开展土壤环境影响评价。

六、生态环境现状
（一）调查方法、范围和内容

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的有关要求，我单位组织专业人员于2024年9月11日~12日对秧草光伏电站生态环境影响评价区范围内的生态环境现状进行了野外调查工作。

（1）调查方法

野外调查中，主要采用专家线路调查和样地样方记录法；对评价区域内的植被和植物种类进行拍照和现场记录；对评价区域内的植被类型和野生重点珍稀保护植物的空间分布进行GPS定位；考察并记录了评价区内的植被和植物资源及区系状况，同时收集了相关植物和植被调查资料，利用3S系统制图分析获得了陆生植被类型的现状分布及相关数据。

（2）调查范围

项目生态环境评价工作重点为光伏布置区、集电线路区、道路区及周边影响区域，确定项目生态环境调查范围为光伏用地红线和道路用地区等用地区域及外延300m范围，用地红线外300m范围内有生态保护红线的区域外延1000m区域。
（3）调查内容

本项目评价区陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被类型及分布特征，评价区植物资源，国家和云南省重点保护野生植物物种现状、分布情况等。
调查过程

我单位组织专业人员于2024年9月11日~12日对秧草光伏电站生态环境影响评价区范围内的生态环境现状进行了野外调查工作。调查过程中根据现场植被类型、动植物分布情况、土地利用情况等开展现场记录、调查，以及询问当地居民当地植被及动物分布情况，充分了解当地生态环境现状。
（二）植被及植物现状
1、植被现状
根据野外实地考察，评价区的植被可以分为自然植被和人工植被两大类。其中，自然植被有3个植被型、3个植被亚型、3群落；人工植被包括人工林和耕地。

表3-3工程评价区内植被分类系统

类别

植被型

植被亚型

群系

群丛（群落）

自

然

植

被

Ⅰ暖性针叶林
（Ⅰ）暖温性针叶林
云南松林

云南松群落

II稀树灌木草丛

（II）暖温性

稀树灌木草丛

含云南松林的中草草丛

云南松-刺芒野古草群丛

Ⅲ草甸

（Ⅲ）次生草地
三、次生草地
白刺花、黄茅群落

人

工

植

被

人工栽培植被

一、木本经济林植被

包括人工杉木林、竹林
二、草本经济植物植被
耕地农作物植被

注：其中I、II、Ⅲ…为植被型，（I）、（II）…为植被亚型，一、二…为群系，12、…为群丛（群落）。

A.自然植被
Ⅰ暖温性针叶林
暖性针叶林是一类以暖性针叶林树种为优势种的森林植被类型，它们多半为旱性或半旱性的森林，在云南广泛分布，成为山地垂直带的一个重要特征。其分布的海拔范围一般为800m~2800m，个别林地分布范围为600m~3100m。项目区内分布的暖性针叶林为暖温性针叶林。

评价区内的暖温性针叶林分布有1个群落——云南松群落；云南松群落是评价区内较常见的植被，群落结构简单，可分为乔木层、灌木层和草本层三层。评价区内的云南松林为幼龄林，多处于与一些阔叶树种混交的状态，次生性质明显；主要分布在光伏方阵区边坡及其场地东侧、西侧、北侧山坡上，土地利用现状为乔木林地。

云南松群落：
该群落分布广泛，在评价区内主要见于项目占地区周边。群落总盖度约35%~55%，高约3m-8m，可以分为乔木层、灌木层和草本层。乔木层高约3m-8.5m，层盖度约35%-60%，以云南松Pinusyunnanensis为单优势种，另外偶见栓皮栎Quercusvariabilis、旱冬瓜Alnusnepalensis、华山松Pinusarmandi等。

灌木层高约1.0m-1.8m，层盖度约10%-20%，主要种类有乌鸦果Vacciniumfragile、野拔子Elsholtziarugulosa、米饭花Lyoniaovalifolia、窄叶火棘Pyracanthaangustifolia、厚皮香Ternstroemiagymnanthera、长圆叶梾木Cornusoblonga、网叶木蓝Indigoferareticulata等。

草本层高约0.3m-1m，层盖度约10%-40%，主要有刺芒野古草Arundinellasetosa、密毛蕨Pteridiumrevolutum、白茅Imperatacylindricavar.major、旱茅Schizachyriumdelavayi、柄花茜草Rubiapodantha、凤尾蕨Pterisnervosa、疏叶蹄盖蕨Athyriumdissitifolium、黄茅Heteropogoncontortus、细柄草Capillipediumparviflorum、茅叶荩草Arthraxonprionodes等。
II暖温性稀树灌木草丛
广泛分布于评价区内，分布于沟谷地带，一般为坡耕地弃荒或退耕还林后，形成的一类相对较稳定的过渡性植被类型。群落在外观上类似于萨王纳的稀树灌草丛形态，但实则为群落演替的初级阶段，随着时间的推移，群落会变为云南松林，进而可能演变为半湿润常绿阔叶林。

评价区内的暖温性稀树灌木草丛分布有1个群落——云南松-刺芒野古草群丛；主要分布在海拔较低的河谷及阳坡坡面，海拔约1822m-2300m的石灰岩裸露地，土壤瘠薄，表土流失严重，生境干旱，主要分布在项目光伏矩阵区及旱地周边，土地利用现状为其他草地。

云南松-刺芒野古草群丛

云南松-刺芒野古草群丛，群落总高度3.6米，总盖度65%。伴生乔木高度3.6米，盖度10%，主要有云南松Pinusyunnanensis、冲天柏Cupressusduclouxiana。伴生灌木高度2.3米，盖度5%，主要有马桑Coriarianepalensis、芒种花Hypericumuralum。草本层高度0.7米，盖度65%，主要由刺芒野古草Arundinellasetosa组成，其它草本植物还有白健杆Eulaliapallens、积雪草Centellaasiatica、胀萼蓝钟花Cyananthusinflatus、杏叶防风Pimpinellacandolleana、大丁草Leibnitziaanandria等。

III次生草地
项目评价区的草地次生性非常明显，大多为原生植被受破坏后，演替与破坏不断循环而形成，群落稳定。评价区草地主要为旱地撂荒后或林地被破坏后所形成的次生草地，多出现在撂荒地以及道路附近、山顶空地区域等。根据主要的优势成分，将评价区的次生草地划分为白刺花-黄茅群落，主要分布在旱地周边的山上，土地现状为其他草地、非林草地和旱地。

白刺花-黄茅群落

该群落高1m-1.5m左右，总盖度20%~30%，主要分布于评价区的山坡上。群落高约1.0m~1.5m，总盖度约30%~60%。分为灌木层和草本层。灌木层盖度约10%~20%，以白刺花Sophoradavidi占优势，另外常见乌鸦果Vacciniumfragile、臭荚迷Viburnumfoetidum、清香木Pistaciaweinmannifolia、假烟叶树Solanumverbascifolium、车桑子Dodonaeaviscosa、芒种花Hypericumuralum、多种悬钩子Rubusspp、马桑Coriarianepalensis等。草本层高0.5m-1.0m，盖度约40%~60%，常见黄茅Heteropogoncontortus、蕨菜Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum、窄叶火棘Pyracanthaangustifolia、杏叶防风Pimpinellacandolleana、黄背草Themedatriandra、华西小石积Osteomelesschwerinaevar.schwerinae、南悬钩子Rubusassamensis、野艾蒿Artemisialavandulaefolia等。

B.人工植被

评价区周围零散分布较多村落，农业生产的历史悠久，农业生产较为发达，种植品种以传统粮食作物为主，人工植被以人工杉木林、垂柳、竹林为主。
1）、杉木林
杉木Cunninghamialanceolata（Lamb.）Hook.是杉科（Taxodiaceae）常绿乔木，是当地的优良用材树种之一。人工杉木林零星块状分布在评价区的山坡及耕地四周。
2）、竹林
主要有空竹CephalostachyumpallidumMunro、慈竹BambusaemeiensisChiaetH.L.Fung、金竹Phyllostachysnigravar.henonisStapf.exRendle3种。人工竹林零星块状分布在评价区的村寨旁、耕地四周。
2、植物资源现状

根据实际调查，评价区内共有植物36科，76属，85种，其中，蕨类植物3科，3属，3种；种子植物33科，73属，79种。种子植物中，裸子植物3科，3属，3种；被子植物30科，70属，76种。评价区维管植物科属种数量情况具体见表3-4。
表3-4评价区维管束植物物种组成情况

植物类群
科
属
种
蕨类植物
3

3

3

种子植物
裸子植物
3
3
3
被子植物
30
70
76
种子植物小计
33
73
79
维管束植物合计
36
76
185
3、珍稀濒危保护植物与特有物种

实地踏查未发现评价区域内分布有《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）和《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989）记载的珍稀保护野生植物。野外调查未发现区域局域分布的物种。

4、古树名木

根据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地走访，在评价区内未发现有名木古树分布。

5、外来入侵植物
根据现场调查及环保部公布的《中国外来入侵种名单》第一批（2003）、《中国外来入侵种名单》第二批（2010）、《中国外来入侵种名单》第三批（2014年）、《中国外来入侵种名单》第四批（2016年）和云南省外来入侵物种名录（2019），评价区涉及恶性入侵类外来入侵植物6种，诸如紫茎泽兰、鬼针草、土荆芥、苏门白酒草、圆叶牵牛、小蓬草。

6、极小种群
根据《云南省极小种群野生植物保护名录（2022年版）》，根据已有资料记载，评价区暂未发现有极小种群物种分布。
（三）陆栖脊椎动物
（一）调查方法及内容

我单位组织专业人员于2024年9月11日~12日对本项目评价区及邻近地区的陆栖脊椎动物进行了专业调查。

（1）调查方法
调查方法包括资料收集和实地调查两个方面。收集整理项目所在地现有的陆栖脊椎动物的各种资料。实地调查包括样线调查和对评价区及邻近地区的野生动物的活体观察、痕迹调查，和对林业部门、保护区管理部门保和当地居民进行访问调查。由于时间局限和野生动物特点，无论鸟类还是其他隐蔽性更强的类群的动物均不可能在短期内通过实地观察得出满意结论，所以在野外了解评价区动物生境特征等，然后综合对文献资料和访问调查的结果进行分析，最后确定动物种类，编制动物名录。

（2）调查范围
项目生态环境评价工作重点为光伏布置区、集电线路区、道路区及周边影响区域，确定项目生态环境调查范围为光伏用地红线和道路用地区等用地区域及外延300m范围，用地红线外300m范围内有生态保护红线的区域外延1000m区域。
（二）评价区陆生脊椎动物

根据实地调查、走访并参考相关资料文献，目前在评价共记录有陆生脊椎动物10目35科42属59种。其中，两栖类（纲）1目5科5属8种，爬行类（纲）2目4科6属6种，鸟类（纲）4目12科16属21种，哺乳类3目14科15属14种。详见表3-5。

表3-5影响评价区脊椎动物分类阶元统计表
纲
目
科
属

种

两栖纲
1
5

5
8

爬行纲
2
4
6

6

鸟纲
4
12
16
26
哺乳纲
3
14
15
19
合计
10
35
42
59
根据调查和文献资料，评价区大部分区域受人为干扰、破坏或开发较多，原生植被具有一定次生性和破碎化特征，自然水体较少，因此实际出现在评价内的陆栖脊椎动物种类数量（尤其是两栖爬行类和哺乳类）相对较为贫乏。
①两栖类

根据查阅资料、走访问询及野外调查，评价区域共有两栖类动物约8种。两栖动物主要分布于有水环境。评价区属于滇中高原，降水偏少，而且是历史悠久的农耕区，由于现代农业生产大量施用化肥农药，对两栖动物的影响大，种类和数量正在日趋减少。主要包括华西蟾蜍Bufoandrewsi、黑眶蟾蜍Bufomelanostictus、华西雨蛙Hylaagnnectans、云南小狭口蛙Calluellayunnanensis、滇蛙Ranapleuraden、雨蛙Hylachinensis等，未发现有国家级及云南省省级重点保护两栖动物分布。

②爬行类

根据查阅资料、走访问询及野外调查，评价区域共有爬行类动物约6种，未发现重点保护的爬行类，也没有云南特有种和狭域特有种分布。区内爬行动物主要为蛇目中的游蛇科，主要种类为：黑线乌稍蛇Zaocysnigromarginatus、黑眉锦蛇ElaphetaeniuraCope、云南半叶趾虎Hemiphyllodactylusyunnanensis、紫灰锦蛇Elapheporphyracraporphyracea、灰鼠蛇Ptyaskorros、颈棱蛇Macropisthodonrudis等。
③鸟类

根据查阅资料、走访问询及野外调查，评价区域共有鸟类约26种，未发现国家及云南省重点保护鸟类，无云南特有种。常见种类主要有：小云雀Alaudagulgula、家燕Hirundorustica、喜鹊PicapicascFiceaCould、乌鸦C.brachyrhynchos、百灵鸟Melanocoryphamonolica、画眉Leucodioptroncanorus等。
④哺乳类
根据查阅资料、走访问询及野外调查，评价区域共有哺乳类约19种，未发现国家及云南省重点保护哺乳类。评价区的哺乳类主要为小型种类，以鼠类为主，包括松鼠科和鼠科的种类，总体上讲种类贫乏，略大型的哺乳类由于人类活动频繁，一般都踪迹难觅，分布在该评价区的主要种类有黄鼬Mustelasibirica、赤腹松鼠Callosciuruserythaeus、隐纹花松鼠Tamiopsswinhoeiolivaceus、小家鼠Musmusculus等。

（四）生态环境现状小结

本项目评价区内分布有植物36科，76属，85种，其中，蕨类植物3科，3属，3种；种子植物33科，73属，79种。种子植物中，裸子植物3科，3属，3种；被子植物30科，70属，76种。在这85种植物中，无国家级及云南省重点保护植物分布，未发现区域特有种分布，在评价范围内没有古树名木分布，也未发现极小种群；评价区内分布有陆生脊椎动物10目35科42属59种。其中，两栖类（纲）1目5科5属8种，爬行类（纲）2目4科6属6种，鸟类（纲）4目12科16属21种，哺乳类3目14科15属14种。在这59种野生动物中，无国家及云南省重点保护野生动物。

七、环境质量状况小结
工程区声环境满足相应评价标准的要求。工程区域水环境、空气环境现状较好，生态环境、声环境现状质量一般。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建光伏电站项目，无相关原有环境污染和生态破坏问题。

项目依托的110kV歌乐升压站正在委托云南国策环保科技有限公司编制环境影响评价报告表，建设单位待歌乐光伏电站环评手续完善后，将尽快进行开工建设，秧草、歌乐光伏电站将同步调试、同步投入使用。

	生态环境保护目标
	一、评价范围
（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境的评价范围为项目临时施工、永久施工厂界周围500m。本项目对空气环境的影响主要在施工期，受影响人群主要为施工人员及附近居民，受影响时间短，重点对施工期的扬尘和运输车辆尾气产生的影响进行分析。
（2）水环境
项目区地表水主要是光伏方阵周边的赤那河等。本工程施工期及运行期污水不外排，仅重点对施工期污水、运行期光伏组件清洗废水的回用可行性及可靠性进行分析评价。
（3）声环境
项目用地红线范围内及外延200m，根据项目的建设性质和周围环境分布特点，施工期噪声影响是暂时的，施工结束后将随之消失，仅重点分析施工期和运行期噪声对附近居民的影响。
（4）生态环境
项目生态环境评价工作重点为光伏布置区、集电线路区、道路区及周边影响区域，确定项目生态环境评价范围为光伏用地红线和道路用地区等用地区域及外延300m范围，用地红线外300m范围内有生态保护红线的区域外延1000m区域。
二、项目环境保护目标
（1）生态环境保护目标
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮水水源保护区，项目主要生态环境保护目标为项目生态评价内的维管束植物、陆生脊椎动物、生态保护红线，本项目不涉及占用生态保护红线，但评价范围内包含生态保护红线，故保守将项目评价范围内的生态保护红线列为生态环境保护目标。

（2）地表水环境保护目标
项目周边主要地表水体为赤那河等，属于北盘江流域，项目区水系示意图详见附图3。
（3）环境空气保护目标

项目临时施工、永久施工厂界周围500m内的村庄。

（4）声环境保护目标
项目厂界周200m内的村庄。

项目评价范围内主要环境保护目标分布情况见表3-6。
表3-6本项目环境保护目标一览表

环境要素
保护目标名称
数量
功能
位置关系
保护对象
保护要求
声环境
家竹村居民户
3户，15人
居住
光伏矩阵南侧10m-200m
居民
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；
双硐村居民户
20户，约86人
居住
光伏矩阵北侧63m-200m
居民
大气环境
家竹村居民户

15户，50人

居住

光伏矩阵南侧10m-500m

居民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

双硐村居民户
60户，约270人
居住

光伏矩阵北侧63m-500m
居民

环境要素
生态敏感区名称
主要生态功能
与本项目的相对位置关系
环境保护要求
水环境
赤那河

/
光伏矩阵东侧约38m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求
生态环境
珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线

水土保持
光伏用地红线东侧约100m，项目区评价范围内
加强动植物保护和管理，禁止在保护区设置光伏矩阵
评价范围内野生动植物资源
/
光伏用地红线和道路用地区等用地区域及外延300m范围，用地红线外300m范围内有生态保护红线的区域外延1000m区域。

评价范围内的动植物。
现有生态系统各单元及其功能不应受到影响与削弱，评价区内动物的栖息环境不受影响。


	评价

标准
	1环境质量标准

（1）环境空气质量

本项目场址位于曲靖市宣威市羊场镇，工程所处区域为一般农村和集镇地区，无大型工业企业分布，属于环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，详见表3-7。

表3-7环境空气质量执行标准

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

执行标准

SO2
年平均

60

µg/m3
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二类区

24小时平均

150

µg/m3
1小时平均

500

µg/m3
NO2
年平均

40

µg/m3
24小时平均

80

µg/m3
1小时平均

200

µg/m3
CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

mg/m3
O3
日最大8小时平均

160

µg/m3
1小时平均

200

µg/m3
PM10
年平均

70

µg/m3
24小时平均

150

µg/m3
PM2.5
年平均

35

µg/m3
24小时平均

75

µg/m3
TSP

年平均

200

µg/m3
24小时平均

300

µg/m3
（2）地表水环境质量

本项目光伏片区均位于北盘江流域，项目区周边主要水体有赤那河等，最终均汇入北盘江。根据《云南省水功能区划》（2014年），本项目所在区域属于亦那河宣威保留区：由源头至入格香河口，全长63.4km，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。因此项目周围的地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表。
表3-8地表水环境质量标准单位：mg/L，pH无量纲

项目

pH值

化学需氧量

高锰酸盐指数

五日生化需氧量

氨氮

总磷

石油类

Ⅲ类

6~9

≤20

≤6

≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05

（3）声环境

项目所在区域为宣威市农村地区，属于1类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，声环境标准限值见下表。

表3-9声环境质量标准

执行类别

标准限值（dB（A））
昼间

夜间

GB3096-2008中1类

≤55
≤45
2污染物排放标准

（1）大气污染物

①施工期
施工期扬尘属无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；施工期混凝土搅拌机废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值，执行详见表3-10。

表3-10大气污染物综合排放标准

标准
污染物

浓度限值（mg/m3）

GB16297-1996

颗粒物

1.0（无组织排放）

GB4915-2013
0.5（无组织排放）

（2）水污染物

①施工期

本项目施工期临时用地内设临时排水沟、沉沙池，施工废水经过临时沉沙池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘或施工机械冲洗等，不外排。

施工营地设置临时厕所，厕所为卫生厕所，生活污水排入卫生厕所，粪便清掏至周边耕地做农肥，施工结束后，卫生厕所全部拆除填埋，恢复植被或复耕。

②运行期

本项目运行期工作人员依托歌乐光伏电站人员，不产生生活污水。
（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期光伏场区厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。本项目噪声排放执行标准详见表3-11。
表3-11本项目噪声排放执行标准单位：Leq[dB（A）]

阶段

标准值

执行标准

昼间

夜间

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运营期

55
45
光伏场区厂界区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

（4）固体废弃物

一般工业固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

箱式变压器废油、检修废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	排污许可管理要求：

本项目为光伏电站项目，且光伏电站场区内不设置升压站或开关站，运行期污染物主要为固体废弃物和光伏板清洗废水等，不产生二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量等总量控制污染物；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不纳入排污许可管理。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期产污环节及影响因素

（1）施工期产污环节
本项目的施工包括场内道路的施工、光伏阵列基础的开挖、电缆敷设等构筑物的建设及设备的安装和调试。
施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物；施工人员生活废水、生活垃圾等，项目施工流程及各阶段产污环节见图4-1。


[image: image5.emf]主体建筑及配

套设施建筑

设备安装

扬尘

废气

噪声

固废

粉尘

废气

噪声

固废

废水

道路开挖

噪声

固废

施工人员

生活垃圾 生活废水

场地平整

扬尘

废气

噪声

废水 固废

光伏阵列基础施工

扬尘

废气

扬尘

废气

噪声

固废

废水


图4-1施工期施工工艺流程图
（2）施工期污染影响因素
项目施工期的污染影响因素如下表所示。
表4-1施工期污染影响因素一览表
类别
污染源
污染物
产生特性
废气
地表清理、场地平整、基础开挖、配套设施建设、物料装卸及运输
扬尘（TSP）
间歇，无组织
施工机械
NOx、CO及CHx
间歇，无组织
废水
施工废水
SS、石油类
间歇
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N等
间歇
固废
场地平整及开挖
土石方
间歇
施工人员
生活垃圾
间歇
土建
建筑垃圾
间歇
支架安装、光伏组件安装、设备安装
废弃设备零件
间歇
噪声
施工机械及车辆
噪声
间歇
（3）施工期生态环境影响因素

根据本工程的特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因素。项目施工期生态环境影响因素见下表。

表4-2    项目施工期生态环境影响因素

工程建设活动
生态影响因素
影响因子
土建及土石方工程
永久占用土地、改变土地利用现状功能；破坏地表植被、水土流失
植被、植物、土地利用、动物、水土流失
施工机械及施工车辆运输
对周围动物活动及栖息造成影响
施工临时占地
临时占用部分土地，改变土地利用功能；破坏地表植被、水土流失
2、生态环境影响分析

（1）对土地利用的影响分析
工程建设总占地面积49.13hm2，永久占地面积0.82hm2，临时占地面积48.13hm2。项目用地范围占地类型均为其他草地和非林草地，工程不占用基本农田及生态保护红线。
工程施工占地改变了原有土地利用的性质和功能。永久占地部分永久性的改变了土地性质，是无法恢复的；临时占地在施工结束后可通过恢复植被和土地复垦等措施使其原来土地的性质和功能得到一定程度的恢复。本工程施工占地占用草地、林地和村镇道路交通运输道路，这将使其原有生态功能丧失，对当地生态环境造成一定不利影响。

由于工程永久占地面积较小，仅0.82hm2，占总用地面积的1.67%，主要为箱变及电缆分接箱、光伏阵列区支架基础、进站道路和检修道路。永久占用的土地以草地为主，除占地的损失外，工程施工不会对该区域的土地利用造成明显的影响。
为减少项目建设占地对土地利用的不利影响，建设单位在征地过程中应办理相关土地补偿费。施工结束后应尽快采取措施恢复工程施工期间临时占用的草地和林地，将对土地利用的不利影响降到最低限度。

（2）对植被及植物的影响分析

秧草光伏电站建设征地区主要以草地为主，区域主要植被类型为草丛和灌丛。由于草丛和灌丛是本地原生性植被受不断干扰破坏后产生的次生性植被，本身在植物物种多样性等方面较原生性植被低得多，因此工程建设对草丛的破坏不会对当地植被总体造成很大影响。工程施工期间人员的活动势必对植被和植物造成了一定的影响，但是项目区分布的植物群落和植物种类在宣威市的其他区域以及云南省的许多区域都可以发现，因此这种影响不会导致植物群落和植被的消失；而且建设单位将通过人工措施恢复受到影响的植被，在及时采取恢复措施后，工程对植被的影响是可以接受的。
此外，项目区将会架起大量的太阳能光伏组件，这些组件遮光影响大面积的区域。受太阳能光伏组件遮挡，喜阳的禾本科植物将受到较大的不利影响，耐阴植物受影响不明显，喜阴植物由于适宜生境增加，个体数量将有一定程度的增多。
本项目评价区分布的植物均为滇东地区常见的植物种类，现场没有调查到国家和云南省重点保护野生植物种类分布，也没有调查到地方狭域特有植物种类分布。工程建设以临时占地为主，且以草地草丛植被为主，造成的植物资源影响有限，不会造成任何植物种类在项目区域栖息地的丧失，不造成任何植物种类在评价区的消失。
项目施工占地使部分植物遭到了破坏，导致了这些植物种群数量的减少和分布生境的减小，但这些物种在宣威市和评价区广为分布，本工程不会造成任何物种的灭绝，所产生的影响是有限的、局部的。
（3）对动物的影响分析
工程对陆生脊椎动物的影响主要表现在施工占地和开挖对生境的破坏，以及施工机械排放的噪声和废气的干扰等。由于爬行动物活动范围狭小，施工占地和开挖将可能破坏蛇目种类的洞穴和栖息地，迫使它们向外迁移寻找新的栖息场所；哺乳类因活动能力较强，受到施工干扰后将会迁移到较远的安全地带，场区无大型哺乳类动物的活动踪迹，主要为啮齿类小型种类，因此，工程建设不会导致哺乳类动物在工程区附近消失和种群数量锐减；鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖息地，因此，在施工期上述鸟类受到施工干扰，将减少到项目区附近觅食、活动。但以上鸟类运动能力较强，生境范围在宣威市广泛分布，项目施工不会造成当地鸟类物种灭绝或数量锐减，也不会造成鸟类多样性的明显降低。
从长远看，陆生脊椎动物的物种多样性不会有可预见的较大变化，动物在施工活动等各种干扰增大的条件下均可以逃离而不致造成个体死亡。动物原来的栖息地丧失迫使动物外迁，但由于当地大多数动物密度不高，且被破坏的栖息地在当地所占比例有限，所以项目建设对区域内野生动物的间接影响并不严重。

另外，工程施工建设期间，将有大量施工人员进驻，可能会因施工人员的非法捕猎，对项目区野生动物资源造成破坏。需采取严格的施工人员管理措施，严禁非法捕杀野生动物，加强施工过程中生态环境监督管理，发现受伤野生动物个体或幼崽需及时向地方野生动物保护主管部门报告。在采取措施后，工程施工人员活动对野生动物的不利影响，总体上是可控的。
（4）施工期对生物多样性的影响分析

项目评价区主要植被为暖温性针叶林、暖温性稀树灌木草丛和次生草地，由于区域人口较多、农业垦殖历史悠久，受光伏项目建设影响的生态系统以农田生态系统为主，而农田生态系统的生物多样性较低。项目占地类型均为其他草地和非林草地。项目占地内未调查到国家重点保护野生植物、云南省保护野生植物等珍稀濒危物种，影响的植物种类主要是云南松、华山松、火棘等评价区乃至区域常见物种，生物多样性丰富度总体不高。本工程施工布置多位于其他草地和非林草地，野生动物种类较林地少，且工程结束后将进行植被恢复措施，植被面积将得到一定程度的恢复。

综上所述，项目建设对生物多样性的影响不大。
（5）水土流失影响分析
本项目涉及表土扰动的工程主要包括光伏阵列区、集电线路、道路工程区等，在施工过程中，上述工程的施工不可避免的要扰动表土，使这部分土地直接裸露于地表，雨天时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，光伏支架基础、箱变基础施工等，都将加重水土的流失。如不采取水土保持措施，会造成开挖形成裸露地面产生水土流失，很容易对区域土地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害，其具体表现为以下几个方法：
1）对区域生态环境的影响
①对植被的影响
项目区原地貌植被主要以草丛和灌木林地为主。项目建设会使大面积的水土保持设施遭到破坏，林草覆盖度降低，影响区域生态环境。
②对地貌的影响
项目建设区光伏电站区等永久建筑的施工建设中较大规模的土石方开挖都会对原地形产生严重扰动，改变原有地貌，可能增加滑坡、崩塌等重力侵蚀的发生。
2）对工程项目本身可能造成的危害
项目有大量的土石方工程，基础开挖、局部场地平整等施工行为严重影响了这些单元土层的稳定性，为水土流失的加剧创造了条件。特别是施工道路区域，对于可能发生滑坡、崩塌、泥石流等灾害的路段，由于路基的施工，如果防护不当可能会导致上述地质灾害活跃，如果不及时做好相应路段的治理，一旦灾害发生，将直接对工程施工的正常进行和道路运营安全造成严重影响。

项目建筑物、道路及太阳能光伏方阵基础浇筑外的其他扰动区域采用撒播种草进行植被恢复的方式，项目区海拔较高，主要为丘陵地貌，太阳能光伏电板布置区域微地形相对较为平缓，土壤主要为红壤，土层厚度45cm左右，土壤较为贫瘠，植被多为矮小的灌木；由于海拔较高地下水埋藏较深，无季节性积水，无水淹可能性，水土保持选取当地适生、抗逆性强、耐阴的植物种类。项目工程自身的特点，以草本植物为主，减少绿化植被对太阳能电池板的运行的影响。
综上所述，本项目在采取水土保持方案中提出的工程措施和植被恢复措施后，能有效的控制项目水土流失产生的影响。
（6）对景观的影响分析
项目区内无珍稀植物和国家、地方重点保护野生植物、古树名木等，也无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。根据现场调查，项目光伏板所在区域植被类型主要为暖温性稀树灌木草丛和次生草地，覆盖度较低，区域内生物多样性丰富度不高，因此景观格局变化不会对项目区的生物多样性产生直接或间接的影响。

本项目设计上总体按地形地貌特点布置为若干个区域电池方阵板块，各方阵之间拟布置人行交通道路连接，形成的太阳能电池方阵，增加了景观的异质性，对景观影响不大。
针对施工期景观影响本项目采取的措施：

（1）加强新建建筑物、构筑物的景观美学设计，使新建建筑物、构筑物较好地融入当地景观环境中，增强与原有景观的相融性，营造新的特色景观。

（2）植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意灌、草搭配的原则，同时要与周边的自然景观相协调统一。

（7）施工期对项目周边公益林、基本农田的影响

本项目选址已避让公益林。环评要求项目施工期表土临时堆存、砂石料临时堆放场地均布置在光伏方阵空地区内，不新增占地面积，不得占公益林。因此项目施工期对周边公益林的影响较小。

本项目拟选址不涉及永久基本农田。表土临时堆存、砂石料临时堆放采土工布或防尘网遮盖，定期洒水降尘，表土临时堆存、砂石料临时堆放场地均布置在光伏方阵空地区内，不新增占地面积，不得占永久基本农田。因此项目施工期对周边基本农田的影响较小。

（8）对评价区内生态保护红线的影响分析
根据曲靖宣威市自然资源局出具的关于本项目选址核查情况的复函，本项目不涉及生态保护红线。工程建设对其无直接影响。但本项目生态评价范围内涉及生态保护红线，区域生态保护红线分布在项目光伏用地红线东侧约100m区域，生态保护红线内分布的主要植被类型为暖温性针叶林。项目施工受影响区域内的植物种类以次生生境常见种和广布种为主。受影响区域内无国家级和云南省级保护野生植物，无区域狭域分布物种。
本工程不涉及占用该部分生态保护红线，对该部分生态保护红线无直接影响，本工程建设对该部分生态保护红线的影响主要来源于施工过程中机械噪声、施工粉尘及施工人员可能进入生态保护红线区活动等的影响。
施工期废气特别是粉尘的排放，将会覆盖周边生态保护红线内的植物的叶片，影响植物的蒸腾作用、光合作用等生理过程，对植物的生长产生不利影响。根据工程施工期废气影响分析章节，施工期工程量很小，施工场地进行洒水降尘，废气排放量很小，由于临近生态保护红线工程主要为光伏区，施工工程量小，项目建设产生的扬尘较少，且项目区地势开阔，空气扩散条件较好，本项目施工产生的扬尘进入生态保护红线区范围内的量较少，对生态保护红线区植被景观的影响很小。施工扬尘沉降到植物叶片和树干上的量有限，不会对区域内的植物生长造成明显不利影响。
由于本项目部分区域靠近生态保护红线区，施工期施工人员可能进入生态保护红线区内活动，对区内的植被和植物造成干扰和破坏。因此，施工期施工单位须对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态保护警示牌，并在生态保护红线区边界上设置生态保护警戒线，尽量减少施工人员进入生态保护红线区范围内活动。
综上所述，项目施工期只要对施工人员加强管理，尽量减少进入生态保护红线区内活动，则项目施工期对保护区内的植被和植物影响较小。
3、大气环境影响分析
施工期废气主要包括施工场地产生的扬尘、施工机械尾气等。

（1）扬尘对环境的影响

项目施工期对环境空气影响的主要为扬尘。施工过程中扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力扬尘，施工作业扬尘包括进场道路在原有的简易道路上进行拓宽修整作业扬尘；场内道路路面的清理、路基修筑，路面铺设等产生的作业扬尘；场内光伏组件的基础开挖、施工，光伏组件安装，场内电缆铺设，场内建构筑物等产生的作业扬尘。属无组织排放，排放量与施工强度和气象条件密切相关。施工扬尘污染因子为TSP、PM10，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，部分建材需露天堆放，表土需临时堆放，部分施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，砂石料场加盖篷布，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

②土石方开挖产生的扬尘

本项目在土石方开挖和回填过程中，会产生大面积的地表裸露，在土方开挖的过程当中将产生一定量的扬尘，地表裸露面采取洒水降尘可有效减轻扬尘产生量。

③车辆行驶的动力起尘

进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线性污染。根据资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。相关资料表明，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5~30mg/m3。

本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒物（TSP）浓度增大。

④施工作业产生的扬尘。

施工作业等产生扬尘中的TSP和PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。

在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放浓度为10~50mg/m3，排放量为0.3~0.5kg/h。施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地200m范围内。据有关资料，当风速大于3.0m/s时，地面将产生扬尘。由周围环境关系图可知，位于项目场区200m范围内的居民点有双硐村、家竹村以及分散在场区周围的个别居民散户，施工中若不采取扬尘防治措施，将对其产生扬尘影响，因此项目施工时应对场地进行洒水降尘，堆场进行遮盖。

⑤混凝土搅拌产生的扬尘

本项目光伏场址较分散，拟设置5台混凝土搅拌机统一供应工程所需的混凝土，分散设置在各光伏场区临时施工场地内，就近生产，占地面积为0.01hm2就近布置于光伏矩阵区，占地类型主要为非林草地及其他草地，不另行征地。项目施工期所需砂石料、水泥等集中堆存于项目施工营地内设置的原料大棚。项目拟配置的混凝土搅拌机为简易的小型搅拌装置，不设置粉料筒仓，水泥筒仓，物料采用人工添加。

混凝土搅拌过程产生的粉尘主要来源于水泥、砂子和石子骨料进入搅拌机的过程中以及进入后搅拌过程，类比公路建设项目中的混凝土拌和站监测结果，在拌和站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m处1.703mg/m3，150m处0.483mg/m3，在200m外基本上能达到拌和粉尘能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1（散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值）及表3（无组织排放）的要求。项目水泥搅拌及进料过程均会产生扬尘，环评要求施工期采取以下措施：
a、砂石料、水泥采用苫布进行遮盖，施工营地内设置洒水装置，定期洒水；

b、在混凝土搅拌机周围安装喷射系统进行喷水，以减少添加物料时产生的扬尘，施工使用的混凝土分批次搅拌，搅拌过程密闭搅拌；
c、混凝土搅拌机设置于远离居民点的位置，大风天气停止搅拌；

采取以上措施后，混凝土搅拌机产生的扬尘对周围大气环境产生影响较小。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

（2）机械、运输车辆废气对环境的影响

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要是运输车辆，其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳等。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。

项目建设施工内容较少，施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域和区域内敏感目标空气质量影响不大。

（3）油烟废气

项目施工临时办公生活区厨房采用液化石油气和电，属于清洁能源，燃烧后对环境空气影响小。项目位于农村地区，施工临时办公生活区厨房采用液化石油气和电，属于清洁能源，施工营地食堂配套油烟净化器1套；项目施工营地周围地势开阔，附近无居民居住，施工期食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟废气产生量小，经风力稀释后对周围环境空气影响很小，不会改变区域环境空气质量。

（4）对环境敏感点的影响分析
本项目施工边界有环境敏感点，施工时将会对施工厂界外敏感点产生一定的影响，因此，施工时须在有敏感点区域设置施工围挡，并且增加洒水频次，降低对敏感点的影响。在采取设置施工围挡，并且增加洒水频次的环保措施后，敏感点处大气环境能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

4、水环境影响分析
施工期间产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水和暴雨地表径流。
（1）施工废水影响分析
项目所需混凝土主要为支架桩基础、箱变基础等，混凝土用量较少，拟采用小型搅拌机就近拌制供应，工程拟配置5台自落式混凝土搅拌机，以供应工程所需的混凝土。施工废水主要为混凝土搅拌砼转筒和料罐冲洗废水。
在混凝土拌和过程中基本不产生废水，施工废水来源于每天换班时砼转筒和料罐冲洗废水，按每个混凝土搅拌机每天冲洗1次，每次冲洗用1m3水，施工期混凝土拌和系统废水产生量为5m3/d。根据同类工程施工监测资料，该类废水悬浮物浓度较高（SS为5000mg/L），混凝土拌和系统废水经沉淀处理后可回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘。采取这种措施后施工废水对周围水环境的影响较小。
（2）施工人员生活污水影响分析
项目区设施工营地1处，位于光伏矩阵范围临近现有道路处，主要设置临时生活办公区、综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场、机械停放场、预制场等，占地面积约0.30hm2，施工营地在光伏电池组件地势较平坦区域设置，不另外进行征地。项目施工人员主要招收附近村寨村民，在项目施工营地内设食堂，仅有3~5名施工材料看守人员在施工营地住宿，其余人员不在施工营地住宿。项目施工期生活污水主要是施工人员洗手废水和材料看守人员生活污水。

项目施工高峰期施工人员约为100人，施工期生活污水主要是施工人员洗手废水和材料看守人员生活污水；生活用水量根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），项目位于宣威市农村地区，农村居民生活用水定额（亚热带区，分散供水）为40~55（L/d▪人）；因项目施工人员大部分不在厂区食宿，施工人员日常生活用水按40（L/d▪人）计；根据主体设计单位提供资料，项目高峰期每天施工人员约100人，生活用水量为4m³/d，产污系数按80%计，则产生生活污水约3.2m³/d，项目建设工期6个月，施工期共产生生活污水576m³。经类比，生活污水的主要污染物及浓度为COD100mg/L，SS300mg/L，氨氮30mg/L，磷酸盐5mg/L。施工生活区设置1个三格化粪池，化粪池容积共4m3；生活污水经化粪池预处理后，回用于项目周边耕地施肥，不外排，不会对周围地表水体产生影响。

根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此，本项目化粪池污水有效停留时间拟取24h。化粪池处理规模以项目施工期的生活废水产生量为基数并考虑20%的余量取定。根据分析本项目施工营地生活污水产生量为3.2m3/d，化粪池的容积不小于3.84m3，施工单位将建设一个4m3的化粪池收集施工营地生活污水。化粪池容积满足要求，项目化粪池污泥将定期清掏用作周边耕地施肥，不外排。

综上，项目施工期施工营地设置的化粪池容积能够满足《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）中化粪池污水有效停留时间24h的要求，生活污水经化粪池预处理后回用于项目周边耕地施肥，化粪池污泥定期清掏用作周边耕地施肥；施工废水不外排，项目施工期采取的生活污水处理措施可行，不会对周围地表水造成显著影响。
（3）雨天形成地表径流污染的影响分析
雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，其产生量根据降雨情况不同而不同。项目场内道路修建、基础开挖会形成裸露面，在施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域坡陡，面积较大，地表径流产生量较大，但项目动土部分主要为进站道路、场区检修道路、箱式变压器及少量光伏列阵支架等施工，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入附近箐沟及水库，其污染物主要为SS。光伏区和道路区在地势低处设置排水沟，排水沟末端设置沉沙池，废水经沉淀后再外排至周边沟箐，场区雨水经沉砂池沉淀处理后，雨水径流中SS的浓度将大幅度降低，对周围地表水体的影响不大。

（4）项目施工对周边地表水体的影响分析

本项目周边主要地表水体有赤那河，项目周边水体主要是农业灌溉用水。本项目施工期间产生的施工废水经沉淀处理后，回用于施工用水和场地洒水降尘，不外排；项目施工营地生活污水经化粪池预处理后，回用于项目周边耕地施肥，不外排。同时针对初期雨水地表径流，光伏区和道路区在地势低处设置排水沟，排水沟末端设置沉沙池，废水经沉淀后再外排至周边沟箐。通过采取以上措施后，项目施工建设对周边地表水体水质和功能影响不大。

5、声环境影响分析
（1）施工机械噪声
①施工机械噪声源强
项目施工期噪声源主要来自场内道路修建、基础施工、运输施工材料等施工机械；施工期的噪声主要为机械噪声和车辆运输噪声。施工期的噪声污染源主要是施工现场的各类施工噪声。由于在施工过程中，需动用大量的车辆和施工机械，挖掘机、搅拌机、孔钻机等，噪声强度较大。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见表4-3。
表4-3主要噪声源强

施工阶段
序号
主要噪声设备名称

噪声源强（声压级dB，5m处）
土石方阶段
1
挖掘机
84
2
推土机
86
基础施工阶段
3
一体式潜孔钻

90
4
履带式潜孔钻机

90
5
手风钻
90
6
空压机
85
7
混凝土搅拌机
85
8
砂浆搅拌机
85
9
振动打夯机
75
10
混凝土插入式振动器
83
配套设施建设阶段
11
手工电弧焊机
65
12
钢筋调直切断机
89
13
液压升降小车
75
交通运输车辆
14
自卸式运输车

80
15
运水车
75
16
30T汽车吊
85
17
130T汽车吊
85
18
压路机

81

其他

19

柴油发电机（备用），仅在无电源时使用
103

②预测模式

施工机械噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可就施工噪声对敏感点的影响作出分析评价。本次预测主要考虑点声源的几何发散衰减，预测模式如下：
Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）（1）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压；

r0—参考位置距声源的距离；

r—预测点距声源的距离。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：


[image: image6.wmf]å

=

=

n

1

i

1

.

0

i

10

lg

10

L

L


式中：Li——第i个声源的贡献值，dB（A）；

L——总声压级，dB（A）；

n——噪声源数。

③预测结果

各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。
表4-4施工期各阶段噪声设备在不同距离的贡献值单位：dB（A）

施工阶段
主要噪声设备名称
噪声源强（5m处）
不同距离处噪声预测值
10m
15m
22m
30m
40m
63m
100m
145m
180m
200m
土石方阶段
挖掘机
84
78
74
71
68
66
62
58
55
53
52
推土机
86
80
76
73
70
68
64
60
57
55
54
多声源叠加值
82
79
75
73
70
66
62
59
57
56
基础施工阶段
一体式潜孔钻
90
84
80
77
74
72
68
64
61
59
58
履带式潜孔钻机
90
84
80
77
74
72
68
64
61
59
58
手风钻
90
84
80
77
74
72
68
64
61
59
58
空压机
85
79
75
72
69
67
63
59
56
54
53
混凝土搅拌机
85
79
75
72
69
67
63
59
56
54
53
砂浆搅拌机
85
79
75
72
69
67
63
59
56
54
53
振动打夯机
75
69
65
62
59
57
53
49
46
44
43
混凝土插入式振动器
83
77
73
70
67
65
61
57
54
52
51
多声源叠加值
90
87
83
81
78
74
70
67
65
64
配套设施建设阶段
手工电弧焊机
65
59
55
52
49
47
43
39
36
34
33
钢筋调直切断机
89
83
79
76
73
71
67
63
60
58
57
液压升降小车
75
69
65
62
59
57
53
49
46
44
43
多声源叠加值
83
80
76
74
71
67
63
60
58
57
交通运输车辆
自卸式运输车
80
74
70
67
64
62
58
54
51
49
48
运水车
75
69
65
62
59
57
53
49
46
44
43
30T汽车吊
85
79
75
72
69
67
63
59
56
53
54
53
130T汽车吊
85
79
75
72
69
67
63
59
56
53
54
53
压路机
81
75
71
68
65
63
59
55
52
49
50
49
多声源叠加值
83
80
77
74
71
67
63
60
57
58
57
备注：本项目夜间不施工。
根据上表的预测结果可知，由于施工机械噪声源强较高，多声源叠加后，昼间施工机械距施工场地100m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的昼间70dB（A）、夜间55dB（A）要求（项目夜间不施工）。但上表中计算的距离衰减只是理论上的。由于工程作业的地形限制，作业场所与保护目标有高差、传播路线有遮挡、每天的作业时间不连续等，根据对其它工程调查分析，实际影响时间和程度要较预测的小。
敏感点噪声影响分析

根据现状调查，项目光伏方阵区相对集中，项目声环境评价范围内分布有2个村庄，分别为光伏场址北侧的双硐村和场址南侧的家竹村，评价范围内分布约23户居民，距光伏边界最近距离约10m。从声环境保护目标的分布情况来看，施工期间，靠近光伏场界用地红线的少数居民户容易受到施工噪声的影响，敏感点预测结果见表4-5。
表4-5施工期光伏电站敏感点噪声预测结果单位：dB（A）
序号
声环境保护目标名称
与光伏区厂界距离（m）
预测点噪声背景值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
预测点噪声贡献值
/dB（A）
预测点噪声预测值/dB（A）
较现状增量
/dB（A）
超标和达标情况
昼间
夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1
家竹村
10
43
42
70
55
84
0
84
42
41
0
超标
达标
2
双硐村
63
47
40
70
55
68
0
68
40
21
0
超标

达标

备注：1、家竹村居民点较分散，共有2处，本次环评均对各处进行了监测，噪声预测值对距离本光伏区最近处进行预测，噪声背景值取2处的现状监测值的最大值；
2、施工期间由于施工设备较分散，各施工阶段各种施工设备均不会同时施工，因此各敏感点噪声贡献值取敏感点距离光伏厂界相应距离处的各施工阶段单个设备产生的噪声贡献值的最大值；

3、本项目夜间不施工，因此夜间噪声贡献值取0。
根据表4-5，本项目光伏电站施工期间，敏感点的昼间噪声预测值最大为84dB（A），施工期间敏感点的昼间声环境不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，根据调查项目夜间不施工，故敏感点夜间声环境满足标准要求。因此为减少施工噪声对周边敏感点的影响、避免发生噪声扰民问题，本评价要求建设单位在施工期采取下列措施：

①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，降低施工机械同时使用的频次，尽可能采用交互作业，减少施工时间。施工期间禁止在夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。

②施工单位应充分考虑周围环境的敏感性，在施工操作上加强环保措施，选用低噪声施工设备，对产生高噪声的施工设备采取有效的减振、隔声等防护措施，如安装在经隔声处理的构筑物内。

③合理布置机械设备，高噪作业设备应根据作业半径及现场条件，优先设置于远离场界的部位；移动式高噪设备应尽量安排优先完成场界近点作业，避免长期作业。

④整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，施工期加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

⑤运输车辆在通过村庄路段时要减慢车速，禁止鸣笛，同时禁止在夜间运输材料。

⑥文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养、尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

⑦施工单位施工时需优化运输时间，物料和设备运输安排在昼间运输，避免夜间运输；途经沿线居民点时注意控制车速、减速慢行，并禁止鸣笛。

⑧本项目施工时，应向各村庄周围张贴施工公告，告知具体施工的时间，避开居民休息时间，并向村民宣传噪声方面的相关知识，消除村民对噪声的恐惧，此外禁止夜间施工，中午（12:00~14:00）区间居民午休时间禁止施工。

⑨为减轻施工对居民点的影响，评价要求施工时在临近家竹村、双硐村一侧施工时须设置临时围挡和隔声屏，并将高噪声设备布置在远离居民点的方位，同时施工材料运输车辆经过居民点时减少鸣笛等。
⑩选用性能良好的低噪声施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

⑪避免在局部安排大量的高噪声设备，合理调整高噪声设备的使用时间，并严禁同时运行，减少噪声叠加影响，造成局部声级过高。

⑫混凝土搅拌站应设置在远离居民区位置（大于200m），并且禁止夜间施工，搅拌站运行时，应避开居民休息时间。

⑬尽量避免高噪声设备同时使用。环评要求混凝土搅拌机与其他高噪声施工设备错峰作业，必要时在混凝土搅拌场所周围设置隔声屏障。
预测结果分析

综上所述，只要拟建项目施工期内合理布置施工机械，将主要噪声源尽量远离场界，施工期场界噪声对周围声环境影响较小。且施工机械噪声影响是暂时的，随着施工期结束而消失，施工期采取封闭施工、夜间禁止施工等措施后，施工噪声影响是可以接受的。运输车辆经过敏感点时，只要采取减速行驶、禁鸣等措施后，可以减小噪声对所经过敏感点的声环境影响。施工噪声将随着施工活动的结束而消失。
6、固体废物影响分析
项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾，土石方、建筑垃圾、废弃设备零件等。
（1）施工人员生活垃圾
本项目施工人员约为100人，按照每人每天产生生活垃圾量1kg计算，施工期生活垃圾产生量为100kg/d，施工期为6个月，整个施工期生活垃圾产生量约18t；施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等，如不及时进行清理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故施工现场应设置密封垃圾桶收集后，定时清运至当地乡镇垃圾收集点处理。

（2）弃土

工程土石方开挖主要来自箱变、电缆分接箱基础开挖，电缆井开挖、道路基础开挖和施工场地平整土石方等。项目区可做到场区内土石方挖填平衡，无永久弃渣产生。
（3）建筑垃圾
建筑垃圾主要为废钢筋、废混凝土、废木材等，项目内产生的建筑垃圾经分拣、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的，如废钢筋、废铁丝和各种废钢配件等金属、经分拣、集中、重新回炉后，可以再加工制造成各种规格的钢材；废竹木则可以用于制造人造木材；砖、石、混凝土等废料经破碎后，可用于制作砌块、铺道砖等建材制品。项目内废弃、不可利用的建筑垃圾拟集中收集，清运至指定地点进行妥善处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。采取措施后，项目建设产生的建筑垃圾不会对周围环境造成大的影响。

（4）废弃设备零件
项目在光伏组件安装、电气设备安装过程中，会产生少量废弃设备零件，该部分废弃设备零件经收集后，可回收利用。
综上所述，只要严格执行国家环保法律法规以及当地政府的管理规定，科学管理、文明施工，本项目产生的固体废物不会造成污染。

7、临时占地恢复要求及措施
项目施工期设置临时施工营地1处，主要布置有临时生产生活用房、生产设施综合加工厂、综合仓库等占地面积约0.30hm2。临时施工营地等施工设施占地在地势较平坦区域设置，不另外进行征地。项目临时施工营地主要占用光伏阵列区用地，因此，待项目施工结束后，须拆除临时生产生活用房、生产设施综合加工厂、综合仓库等临时建筑物，对该区域进行土地整治，并进行植被恢复。项目施工营地临时设施拆除及恢复的主要措施及要求如下：

临时施工营地内的临时生产生活用房、生产设施综合加工厂、综合仓库等建筑物拆除时，产生的固体废弃物能回收利用的进行回收利用，不可回用的及时清运至当地建筑垃圾指定地点处理；

对临时施工营地区土地进行整治，清除地表遗留的混凝土、土石方等建筑垃圾和生活垃圾，并进行分类收集、处理；
对临时施工营地区内设置的化粪池清掏后，进行卫生填埋；
对临时施工营地区进行植被恢复，并加强抚育管理；植被恢复树种应选择当地常见的灌木和草本植被，禁止使用外来入侵物种，该区域为光伏阵列区，绿化树种应综合考虑光伏板高度。

若项目其他光伏阵列区设有临时施工设施，应在施工结束后，及时按照上述要求和措施采取拆除和植被恢复措施。

综上，施工结束后，按照上述要求和措施及时拆除临时施工设施，进行施工迹地植被恢复后，施工临时设施的影响可逐渐消除，对区域生态环境影响很小。

8、环境风险分析

结合项目特点，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目施工期风险源主要为燃油机械使的汽柴油，属于易燃物质，施工期间不设油库，施工机械和车辆油依托周边加油站，施工现场存储量不大，不需设置专项。

根据项目情况，本次评价提出以下环境风险防控和应急管理的措施：

①项目施工期间加强燃油机械维修保养。

②在暂存的汽柴油区设置严禁烟火等标识。

③燃油机械加油时进行巡查工作。

④制定了严格健全的安全管理制度和相关人员的培训制度，规范汽、柴油运输、使和储存的过程。

⑤在暂存的汽柴油区配备适量的空油桶、消防沙、吸油棉、铲子等环境应急物资及消防服、灭火器等消防应急设备。

⑥项目施工区内设置醒目的杜绝明火、止吸烟等标志、标语，止火源进入项目内。

⑦施工期运输道路尽量远离周边地表水体，加强运输人员管理、培训和教育，安装GPS，避免发生交通施工风险。

⑧加强对项目风险源的日常管理和检查，预防风险事故的发生。

⑨项目应编制突发环境事件应急预案。

综上所述，项目建设内容主要为光伏发电工程，施工过程中除了燃油外不使用其他有毒、易燃或易爆物质，施工期环境风险是可控的。

	运营期生态环境影响分析
	一、运营期工艺流程

光伏发电原理：光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。太阳光照在半导体p-n结上，形成新的空穴-电子对，在p-n结内建电场的作用下，空穴由n区流向p区，电子由p区流向n区，接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。

光—电直接转换方式该方式是利用光伏效应，将太阳辐射能直接转换成电能，光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件，是一个半导体光电二极管，当太阳光照到光电二极管上时，光电二极管就会把太阳的光能变成电能，产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源，具有永久性、清洁性和灵活性三大优点太阳能电池寿命长，只要太阳存在，太阳能电池就可以一次投资而长期使用；与火力发电、核能发电相比，太阳能电池不会引起环境污染。

[image: image7.png]@6')@@@@‘ N





图4-2太阳能光伏发电原理

工艺流程：本项目为光伏发电项目。项目太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、逆变设备及升压设备构成。太阳能电池组件经日光照射后，形成低压直流电，电池组件并联后的直流电经电缆送至逆变器，逆变后的交流电经电缆引至35kV箱式升压变压器，电压由交流0.8kV升至35kV，后通过集电线路接入110kV歌乐升压站。

本项目光伏发电工艺流程及主要产污环节见图4-3。


[image: image8.emf]太阳能

光伏方阵

逆变器

35kV箱变

110kV歌乐升压站

220kV海东升压站

清洗废水 、 报废的太阳能

电池板

噪声

噪声 、 检修废油

不属于本次

评价内容



[image: image9.emf]光伏及箱式变电器 110kV歌乐升压站

35KV集电线路

110kV送出线路

（ 不属于本次评价内容）

220kV海东升压站

噪声 、 光污染 、

事故废油 、检修废油

不属于本次评价内容

图4-3本项目运营期工艺流程及主要产污环节示意图

二、生态环境影响分析
1、对植物的影响
项目建成后会架起大量的太阳能光伏组件，太阳能光伏组件遮挡形成的遮荫作用会对区域内的植物造成一定的影响，主要表现在以下几个方面：①对植物光合作用的影响——植物的生存和生长离不开光合作用，对阳生植物而言，这种影响表现得更为突出，会使植物的生长处在一个不良的环境条件之中；②对植物水分利用效率的影响——由于缺乏必要的光照，植物的生长异常缓慢甚至停滞，这样一来，大大减少了植物对水的利用效率；③由于受遮盖后小环境的影响，阳生植物的生境质量大大降低，但同时又为阴生植物提供了大量适宜的生境。

总的说来，受太阳能光伏组件遮挡，喜阳植物（如禾本科植物等）个体将生长不良，无法繁殖甚至死亡；而对耐阴植物来说，影响不是很大，不会导致其个体的死亡；对喜阴植物（如一些蕨类植物）来说，由于适宜生境的增加，在一定程度上，其个体数量将会增加，这将在一定程度上改变项目区内原有物种的种群数量及其分布格局。但受影响的植物都为常见种，无珍稀濒危物种，受影响植物在周边区域广泛分布，项目建设不会造成物种的濒危，更不会造成任何物种的消失，影响较小。

2、对当地动物的影响
本项目建成后，项目区域设置围栏，以及光伏列阵的支架占用部分地面，将减少地面动物的活动区域，但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，影响范围小；本项目声源少，噪声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，不会对地面上动物的日常迁徙及鸟类正常活动造成影响；现场维护和检修等工作均在昼间进行，避免影响周边动物夜间正常活动。项目逆变器的风机运行噪声可能会使对声环境敏感的动物迁移至远离光伏发电区，但项目逆变器风机产生的噪声经距离衰减后到达厂界的噪声值小于50dB（A），可以确保场界噪声达标，且影响范围较小。因此，项目运营不会对项目所在区域内野生动物的日常迁徙和活动造成明显影响。

3、水土流失影响

项目投入运行后，其水土流失防护工程也完成并开始发挥作用，可有效控制项目建设引起的水土流失。光伏板区域采取种植农作物，有保持水土的功效，但是项目部分区域采用植物措施，临时占地范围内的植被恢复一般在3年内才能逐步稳定，达到较好的水土保持效果。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。因此，项目运营期不会引起不良的水土流失。

4、区域景观生态影响分析

项目实施后，将安装大量的太阳能电池组件，占地面积较大，且颜色、样式单一，改变了原有的生态景观，将造成区域视觉景观单一化。本电站在设计光伏组件的布局时，在满足设计要求的同时，将尽量依山势布置，加上太阳能光伏板朝向天空，安装倾角不会面向地面，在视觉上不面向人眼，光伏板不会反光，以减少对景观在形态上的影响，且项目区域无特殊景点，因此，光伏建设对区域景观影响较小。

5、运营期对当地生态系统的影响

根据现场踏勘，项目所在地主要为草地和灌木林地生态系统，生态系统受人为影响较为严重，生物多样性较差，除部分人工种植耕地作物和经济林木外，大面积生长荒草，少部分灌木林。

项目运营期拟在光伏电站征占地范围种植农作物进行复耕，可以逐步恢复当地耕地生态系统，不改变项目土地利用性质，保持生态系统的稳定性；其次，运营期拟在空地及道路两侧种植喜阴植物对项目内植被进行恢复，植被绿化将吸引更多小型动物增加当地物种多样性，使得食物链更加复杂，逐步恢复生态系统的完整性，随之生态系统将更加稳定。环评要求，在进行植被恢复时不得引入外来物种，在采取植被恢复措施后，项目的建设对当地生态系统具有显著的环境正效益。

植被恢复措施：施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。施工结束后督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层。施工迹地恢复可采用人工种植和封育相结合的方法进行生态恢复，要坚持因地制宜、优先选用乡土种等原则，并注重生态系统的整体性。植被恢复应该结合原有植被进行恢复，涉及自然植被的施工迹地应该恢复成自然植被，涉及人工植被的项目施工迹地应该恢复成相应的人工植被或自然植被。

自然植被恢复宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一，可选用云南松、火棘、旱茅、马桑、黄茅等种类。
三、地表水环境影响分析

1、废水源强分析

运营期项目区无工作人员值守或值班，仅定期进行巡查维护，由110kV歌乐升压站工作人员进行巡查维护工作，工作人员产生的生活用水依托110kV歌乐升压站生活污水处理设施进行处理，因此，本项目运营期废水主要是太阳能电池板的清洗废水。

（1）太阳能电池板的清洗废水
太阳电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶、鸟粪粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏组件。据相关文献报道，该项因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。因此，需对太阳能电池组件表面进行定期清洗。在旱季的时候，为保证太阳能电池组件的正常工作，通过人工清洗（用人工+抹布带水擦拭光伏电池板，分片区清洗）光伏电池板表面的尘埃，减少灰尘、杂物对太阳电池组件发电的影响。其人工清洗频率一般为1年一次，不使用清洗剂，每次清洗约1个月时间完成。

本项目共设11个太阳能光伏方阵，共安装73450块光伏组件，每个光伏组件的面积约2.6m2（每块尺寸为2278mm×1134mm×35mm），用水量以经验数据0.5L/m2计，经计算本工程太阳能电池板表面积约189739.8m2，则每次清洗用水量约94.87m3/次，产污系数按0.5计，则光伏电池板清洗废水产量为47.44m3/次，光伏电池板清洗废水主要含有SS，不含其它有害污染物，该部分清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排。

（2）生活污水

运营期项目区无工作人员值守或值班，仅定期进行巡查维护，由110kV歌乐升压站工作人员进行巡查维护工作，工作人员产生的生活用水依托110kV歌乐升压站生活污水处理设施进行处理。110kV歌乐升压站内拟设置一体化污水处理设备、化粪池、隔油池。110kV歌乐升压站站内工作人员产生的污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设备等处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化及道路清扫标准，项目生活污水经处理后用于110kV歌乐升压站内绿化，生活污水不外排，对项目周边地表水体的影响较小。
2、污水处置措施的可行性和可靠性分析

由于电池板清洗为清水清洗，不需添加清洗剂，性质与雨水基本相同，清洗废水污染物主要为SS，分散于各个片区，不含有毒物质，因此作为农作物灌溉补充水，不外排。清洗太阳能电池组件一般是在没有降雨的时候，也是属于区域较干旱的时候，因此，清洗电池组件产生的废水部分在清洗过程中就被蒸发部分，其余清洗废水在农作物可浇灌期可直接顺着流在太阳能电池组件下面的绿化植被，作为绿化植被灌溉补充水，不外排。

通过调查了解，由于云南的特殊地理位置、气候等条件，现云南省内各地已建成的光伏项目清洗电池组件产生废水基本均是通过自然蒸发或作为农作物灌溉或周边植被灌溉，均能做到无废水外排。

因此，太阳能电池板清洗废水作为光伏组件下植物的绿化用水是可行的。

3、地表水环境影响分析

本项目运营期产生的废水主要是太阳能电池板清洗废水，太阳能电池板清洗废水不含有毒物质，因此作为光伏组件下植物的绿化用水，不外排，项目运营期产生的废水均不外排，不会对周围地表水体产生影响，因此，本项目运营期对地表水环境的影响可接受。

四、大气环境影响分析

本项目光伏发电过程不会产生工业废气，产生的废气主要是场区进出车辆产生的汽车废气。
项目运营期进入项目区内的车辆较少，主要为项目内的物料运输车辆。汽车排放的废气主要集中于停车场地，为地上停车位，在汽车的启动和停车过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOX等，产生量较少，呈无组织排放；经周围空气稀释，植物吸收后，汽车废气对周围环境影响较小。

五、声环境影响分析

本项目运营期的噪声源主要为光伏电站箱式变压器和逆变器运行时产生的设备噪声。
（1）光伏发电区噪声影响

电站光伏发电场区各主体设备基本没有机械传动或运动部件，场内仅逆变器、箱式变压器运行时有噪声产生，源强最大约为65dB（A）。室外点声源预测模式，噪声源随传播距离的衰减按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）（1）
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压，箱式变压器、逆变器噪声源强取63dB（A）；

r0—参考位置距声源的距离，取为1m；

r—预测点距声源的距离。
光伏场区逆变器噪声贡献值预测如下：
表4-6逆变器和箱式变压器在不同距离的贡献值单位：dB（A）
距声源距离r

1m

5m
10m

15m
20m

50m

73m

100m

155m

200m

箱式变压器、逆变器
65
51

45
41
39
31
28
25
21
19
经计算，项目光伏阵列区箱式变压器昼间噪声在距设备5m处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，即昼间噪声排放值≤55dB（A）；夜间噪声距设备10m处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，即夜间噪声排放值≤45dB（A）。光伏区箱式变压器距离场界最近距离约为10m，因此项目光伏阵区厂界噪声排放值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间噪声≤55dB（A）、夜间噪声≤45dB（A），项目运营期噪声可达标排放。
（2）敏感点噪声影响分析

根据现状调查，项目声环境评价范围内分布有2个村庄，分别为光伏场址北侧的双硐村和场址南侧的家竹村，评价范围内分布约23户居民；运行期敏感点预测结果见表4-7。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：


[image: image10.wmf]å

=

=

n

1

i

1

.

0

i

10

lg

10

L

L

（2）
式中：Li——第i个声源的贡献值，dB（A）；

L——总声压级，dB（A）；

n——噪声源数。
根据公式（1）、（2）计算，运行期光伏矩阵区外敏感点预测情况如下所示：
表4-7运行期光伏矩阵周围敏感点噪声预测结果单位：dB（A）
序号
声环境保护目标名称
与逆变器、箱式变压器距离（m）
预测点噪声背景值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
预测点噪声贡献值/dB（A）
预测点噪声预测值/dB（A）

较现状增量
/dB（A）
超标和达标情况
昼间
夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1
家竹村
20（10+10）
43
42
55
45
39
39
44
44
1
2
达标
达标
2
双硐村
73
（63+10）
47
40
55
45
28
28
47
40
0
0
达标

达标

备注：1、家竹村居民点较分散，共有2处，本次环评均对各处进行了监测，噪声预测值对距离本光伏区最近处进行预测，噪声背景值取2处的现状监测值的最大值；
表中距离为居民户与逆变器、箱式变压器的最近距离，各逆变器、箱式变压器距离光伏矩阵边界最近距离为10m。

表中20m、73m分别为逆变器、箱式变压器与保护目标距离。
由表4-7可知，本项目光伏电站建成投运后，敏感点的昼间噪声预测值在44dB（A）-47dB（A）之间，夜间值在40dB（A）-44dB（A）之间，昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类（即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））标准要求。因此本项目建成后逆变器、箱式变压器产生的噪声对敏感点的影响较小。
六、固体废弃物环境影响分析

1、固体废弃物源强分析
运营期项目区无工作人员值守或值班，仅定期进行巡查维护，由110kV歌乐升压站工作人员进行巡查维护工作，工作人员产生的生活垃圾依托110kV歌乐升压站设置的垃圾桶等进行处置。项目运营期产生的固体废物包括废太阳能电池组件、箱式变压器产生的废油和设备检修时产生的废电气元件。

（1）废太阳能电池组件（废物代码：900-015-S17）
项目光伏组件设计使用寿命25年，其使用寿命一般为25年，由于过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池损坏，需更换废旧光伏组件。据建设单位提供，其废弃物的产生率为0.16%～0.2%，本次评价废旧光伏组件产生率取0.2%。本项目共采用73450块光伏板。单块光伏组件重约32kg，则废旧光伏组件的产生量约为4.7t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），光伏组件中不含名录中的危险废物。光伏组件用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999％以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。

因此，本项目所使用的光伏组件报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。项目运营期间意外报废的光伏组件依托110kV歌乐升压站综合楼内的一般废物储存间（保持干燥通风）暂存，最终由专业的回收厂家回收处理。

（2）废电气元件（废物代码：900-099-S17）

设备检修时会产生少量废电气元件等，这些废弃物主要是废弃的导线、螺钉等铁质材料，根据建设方提供的设计资料，产生量为1.8t/a。项目运营期间意外报废的电气元件依托110kV歌乐升压站综合楼内设置的一般固体废物储存间，最终由专业的回收厂家收购处理。

（3）事故废油（废物代码900-220-08）
光伏电站设置的35kV箱式变压器内也含有冷却油，检修时可能产生一定量的废油。箱式变压器发生事故时，会产生事故漏油，每个箱式变压器下设置1个集油池，单个容积1.5m3，收集事故情况下箱变的泄漏油，项目共11台箱式变压器，共设置11个集油池。
光伏区箱式变压器检修废油和事故油属于危险废物，产生后须采用专门容器分类收集，贮存于项目场区设置的危险废物贮存库；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求贮存后，严格按照危险固体废弃物处理规范处理。委托有资质单位进行回收处理。

2、危险废物贮存库
环评要求秧草光伏电站场区内设置危险废物贮存库1座，占地面积约8m2；用于光伏区箱式变压器检修废油、事故油、含油抹布等危险废物的贮存。

危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行设计，配设醒目的警示标识。定期委托具备相应危废处置资质的单位进行回收处置，其转移严格按照《危险废物转移管理办法》要求执行。设置专人专职对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生记录台账，定期核查贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存规定期限内对危废转移联单及危废处置协议等相关资料。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》的要求，本报告对本项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

a.危险废物贮存库防渗工程需满足GB18597-2023要求，即：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料；

b.危险废物贮存库必须粘贴有危险废物标示标牌。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的标签。危险废物贮存库不得接受未粘贴上述标签或标签填写不规范的危险废物。

c.必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留五年以上，危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

e.危险废物贮存间设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。

f.贮存具备“四防”要求（防风、防雨、防晒、防流失、扬散）。

g.贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不能直接散堆。
h.危险废物贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。
3、一般固体废物依托的可行性分析
本项目光伏场区不设升压站或开关站，运行期运行管理人员依托歌乐光伏电站工作人员，因此本项目不另设置生活区，运行期产生废太阳能电池组件依托110kV歌乐升压站综合楼内的一般废物储存间（保持干燥通风）。本项目秧草光伏变电站与歌乐光伏电站建设单位同为粤润宣威新能源有限公司，根据歌乐光伏电站建设规模，歌乐光伏电站建设110kV歌乐升压站1座，110kV歌乐升压站内设置有一般废物储存间；目前歌乐光伏电站正在开展环评手续，建设单位规划秧草光伏变电站与歌乐光伏电站同期建设投用，秧草、歌乐光伏电站将同步调试、同步投入使用。且本项目光伏场区距离110kV歌乐光伏电站升压站直线距离6km，距离较近，因此，本项目一般废物储存间依托110kV歌乐光伏电站升压站可行。
七、光污染影响分析

本工程采用单晶硅太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上，该光伏方阵区的反射率仅为5%左右，远低于《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）中“在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于16%的低辐射玻璃”的规定，反射量极小；本项目太阳电池组件产品的表面设计要求最大程度地减少对太阳光的反射，以利于提高其发电效率。太阳电池方阵的反光性一般是很低的，本项目太阳电池组件产品中采用的晶体硅是经过刻槽处理的（其上刻了小金字塔样的槽体），同时加了ZVA材料，最大限度的起到了吸收太阳光的作用；且太阳能组件内晶硅片表面涂覆有一层防反射涂层，太阳能电池组件本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波，未吸收的太阳光中一部分被前面板玻璃反射回去，其表面上覆盖的是一层高透明玻璃，另一部分将穿透前面极、硅材料吸收层和背面板玻璃。因此，一般不会对周围环境产生光污染。

[image: image11.jpg]



[image: image12.png]it B AL L. A5

bt I IS 4-11%

PAVAVAVAYAY

bt b

Hfig
ety

B (T, TS





图4-4太阳能电池反射示意图

为了提高电池板发电效率，太阳能电池组件产品的表面设计要求最大程度地减少对太阳光的反射，以便使太阳能电池板能够很好的吸收太阳能，且晶硅体太阳能电池板主要吸收太阳能光中的可见光、近红外光中的部分能量，而硅片对可见光和近红外光的反射率仅达4%~10%，故太阳能电池板对光的反射系数很低，不致造成光干扰，且项目在设计时充分考虑了反射光的影响，即太阳电池组件产品中采用的晶体硅是经过刻槽处理的（其上刻了小金字塔样的槽体），同时加了ZVA材料，最大限度的起到了吸收太阳光的作用，防止反射的同时充分吸收太阳光，减少反射光对周围敏感目标的影响。因此，项目的建设不会对周围环境造成光污染影响。综上所述，本项目所采用光伏组件反射较低，基本不会对人的视觉以及飞机的运行产生不利影响，也不会对居民生活和地面交通产生影响；不会对周围环境产生光污染。

八、服务期满后环境影响分析

1、固体废物
光伏电站服务期满后（营运时间25年）的主要污染物为固废，太阳能电池板寿命达到使用年限，报废后的电池板属一般工业固废，不属于危险废物，太阳能电池板，最终由专业回收厂家回收。

2、生态植被恢复
本工程待服务期满后，光伏组件设备拆除完毕后，应做好植被恢复措施。

九、环境风险分析

本项目主要风险来自光伏阵列箱式变压器油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。
1、环境风险调查

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要风险评价因子为箱式变压器油。
本项目安装11个箱变；每台箱式变压器油约1.0t，箱式变压器油共计11t。则项目可能存在变压器油共计11t。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，检修或者事故情况下产生的废变压器油、废机油均为危险废物，类别为HW08。

表4-8   工程主要危险有害物质一览表

物料
存在位置

数量

用途

变压器油

箱式变压器

11t

冷却

2、风险潜势初判

根据HJ169-2018附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：[image: image13.wmf]1

q

，[image: image14.wmf]2

q

，…，[image: image15.wmf]qn

——每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）；

[image: image16.wmf]1

Q

，[image: image17.wmf]2

Q

，…，[image: image18.wmf]Qn

——每种危险物质相对应的临界量，单位为吨（t）。

当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定以及附录B，项目涉及的风险物质临界量及其Q值计算结果见表4-9。
表4-9建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

危险物质Q值

1

油类物质（变压器油）

/

11
2500

0.0044
本项目Q＜1，环境风险潜势判定为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次评价进行简单分析。

3、环境敏感目标调查

环境风险主要为光伏区箱式变压器运行期发生事故时泄漏对周边水体的影响。项目环境风险保护目标为周边地表水体。

4、环境风险识别

项目环境风险主要包括：变压器油等可燃物（或助燃物）泄漏污染周边水体。

5、环境风险分析及防范措施

（1）变压器油风险分析及防护措施

①箱式变压器油风险分析及防护措施

变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，主要一般只有发生事故时才会排油。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、黏度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物，俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45℃。主要由三种烃类组成，主要成分为环烷烃（约占80%），其它的为芳香烃和烷烃。

箱式变压器在正常运行状态下，变压器油定期补充，不会产生废变压器油。在变压器出现故障或检修时可能会有少量废油产生，变压器在进行检修时，变压器油由专用工具采样检测，检测不合格时，对变压器油进行过滤处理，检修工作完毕后，再将变压器油放回变压器内，无变压器油外排，少量不能使用的废油及油抹布按危险废物集中收集暂存，委托有资质的单位统一处理。在事故状态下会有部分变压器油外漏，进入集油坑内，然后由有资质的单位统一处置。随着技术的进步和管理的科学化，变压器发生故障的可能性越来越小（全国每年发生的概率不到1%），在采取严格管理措施的情况下，即使发生事故也能得到及时处理，对环境的影响很小。

②防范措施

a.箱式变压器建在集油池上方，冷却油只在事故时排放。事故油汇入集油池后，交由有危险废物处置资质的单位进行处置，并严格执行危险废物转移联单制度。危险废物还应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行分类管理、存放、运输和处理处置。
b.在每台箱式变压器下方设置足够容量的集油池，集油池外廓应大于箱式变压器基础，当发生漏油事故时，可有效保证事故油全部进入集油池，不外泄。

c.应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相关规定，对箱变集油池设置相应的拦截、防雨、防渗等措施，防止变压器油泄漏污染环境。

d.箱变集油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理。

e.集油池位于箱式变压器下方，箱变基础建设时已考虑防雨要求，并在箱变周围设置排水沟，防止雨天雨水漫流涌入集油池。

f.定期进行巡查，保证集油池的有效容积，避免集油池容积被雨水等占用，造成变压器事故时，事故油外露。
g.站区设置了监控系统，本光伏电站工程全部设备均由计算机监控系统进行监控。在各光伏阵列现场逆变及升压单元对每个光伏子阵列进行监控。

h.加强环保培训，落实环保责任制，编制企业突发环境事件应急预案，应急预案应当将危废泄露对项目光伏发电方阵的影响作为重要评价内容，并准备完善的应急物资，定期组织公司相关人员开展应急演练。

i：建设单位应制定严格的操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故造成箱式变压器油外泄。
j：加强设备维护，保证箱式变压正常运行，减少系统故障，减少或杜绝设备故障造成变压器油外泄。
（2）火灾风险分析及防护措施

箱式变压器等各种电气设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。

电缆自身故障、机械损伤造成电缆短路或其他高温物体与电缆接触时，可能引起电缆着火，且电缆着火后蔓延速度很快，因而使之相连的电气仪表、控制系统、设备烧毁、酿成重大火灾，甚至造成光伏电场停产。

光伏电场发生的火灾可能对工作人员和仪器设备造成危害，如火灾蔓延到周边农田，对耕地植被和生态系统造成严重破坏，同时会对当地村民造成一定的经济损失。

A、变压器及其他带油电气设备防火措施：

①由于光伏电站占地面积大，电缆分布广，无法针对电缆设置固定的灭火装置，在电缆沟道内应采用防火分隔和阻燃电缆作为应对电缆火灾的主要措施，集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用C类或C类以上的阻燃电缆；

②运行和维护人员应具备相应的专业技能，维护前必须做好安全准备，断开所有应断开开关，确保电容、电感放电完全，必要时应穿绝缘鞋，带低压绝缘手套，使用绝缘工具，工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患；

③光伏发电站火灾危险源主要是电缆及电气类设备，可在大型光伏发电站或无人值守电站设置火灾报警系统。
B、风险事故发生对地表水环境的影响及应急处理措施

项目一旦发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废水含有大量的废渣，若直接进入纳污水体，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响。

因此，建设单位必须对消防废水设计合理的处置方案。建议风险事故发生时的废水应急处理措施如下：

a.发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后委托有资质单位处理。

b.事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直至无异常方可停止监测工作。

C、风险事故发生对大气环境的影响及应急处理措施

项目一旦发生火灾事故时，火灾会伴随释放大量的一氧化碳、二氧化碳等大气污染物。当在一定的气象条件如无风、逆温现象情况下，污染物不能在大气中及时扩散、稀释时，大气污染物的浓度会积累甚至超过一定的伤害阈值，会对火灾发生区域或项目周围的村庄村民的人体健康产生较大危害。

风险事故发生时的废气应急处理措施如下：

a.制定突发环境事件应急预案，分工明确岗位职责，发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施，及时疏散附近居民；
b.事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直至无异常方可停止监测工作。
（6）环境风险分析结论

根据以上评价分析，通过采取以上各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可防控范围内。

本项目环境风险简单分析内容见表4-10。

表4-10建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

秧草光伏电站

建设地点

云南省曲靖市宣威市羊场镇

地理坐标

东经104°19′48.239″～104°20′27.867″；北纬25°56′55.792″～25°57′26.459″之间

主要危险物质分布

箱式变压器：变压器油；

环境影响途径及危害后果

环境影响途径：主要风险为变压器油泄漏和火灾爆炸及火灾爆炸引起的次生废气和事故废水。

危害后果：变压器油泄漏会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染。

风险防范措施要求

箱式变压器事故时事故汇入集油池后，交由有危险废物处置资质的单位进行处置；

危险废物采用专门容器分类收集于升压站设置的危险废物贮存库；避免与其他废旧物资混杂存放；

应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相关规定，箱变集油池设置相应的拦截、防雨、防渗等措施，防止变压器油泄漏污染环境。

箱变集油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理。

定期进行巡查，保证集油池的有效容积，避免集油池容积被雨水等占用，造成变压器事故时，事故油外露。

配备应急处理设备和保障、物资；
项目场区设置“禁止烟火”的警示标志，制订各种禁止明火的规章制度，并严格执行；场区内设置火灾报警装置、各类监测器等，并对其进行定期检验，及时更新，防止失效；

加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；
完善公司应急预案的编制并报相关部门备案，准备完善的应急物资，定期组织公司相关人员开展应急演练。

填表说明

无
十一、景观环境影响分析

本项目建设在一定程度上将改变区域的景观格局，项目建设时占用的类型主要为耕地、林地和其他草地。项目建设主要占地为光伏阵列占地，光伏阵列安装采用支架安装，只是开挖支架处，不会对用地大量开挖，对现有植被破坏小，项目建成后不会改变现有生态景观类型。

十二、社会环境影响分析

本工程场址地处农村地区，占用土地以草地和灌木林地为主，租用土地时采取一次性补偿。施工人员多为原住民，可增加当地居民就业机会和收入，项目基本不会对当地社会环境构成负面影响。

1、经济效益

本工程建成后具有较大的经济效益，对提升老城乡的经济实力，促当地经济发展都有重要的推动作用。

项目建设需要的部分混凝土、建材、钢材等都将就近在当地或临近地区采购，在一定程度上将拉动内需，刺激当地混凝土、建材、钢材生产企业的生产力，带动区域工业的发展，促进宣威市社会经济的发展。

2、节能减排效益

光伏电站的建设替代燃煤电厂的建设，可达到充分利用可再生能源、节约不再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。

由以上分析可见，光伏电站的建设替代燃煤电厂的建设，可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。

	选址选线环境合理性分析
	一、项目选址合理性分析

（一）政府主管部门意见

项目已取得曲靖市生态环境局宣威分局、宣威市交通运输局、宣威市文化和旅游局、宣威市林业和草原局、宣威市自然资源局、宣威市水务局等各政府部门选址意见等关于项目选址的意见，各政府部门对项目的选址意见如下：

1）2024年10月25日，取得宣威市农业农村局关于粤润宣威新能源有限公司请求出具宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的复函（见附件3-1）；宣威市农业农村局明确项目不涉及占用高标准农田建设成果，不涉及农光互补，对建设中运输经过高标准农田道路或管网出现损坏由该项目公司无条件负责修复。

2）2024年10月30日，取得云南省宣威市人民武装部关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的回函（见附件3-2）；云南省宣威市人民武装部明确项目未涉及部队军事设施保护区域。

3）2024年11月01日，取得宣威市交通运输局关于宣威市能源局出具宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏发电站项目选址意见的复函（见附件3-3）；宣威市交通运输局基本同意光伏电站项目选址。

4）2024年11月01日，取得曲靖市生态环境局宣威分局关于《宣威市能源局关于宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》的复函（见附件3-4）；秧草光伏电站项目用地范围未与现有县级饮用水水源地和21个“千吨万人”饮用水保护区相重叠，曲靖市生态环境局分局原则同意光伏电站项目选址。

5）2024年11月01日，宣威市水务局关于《粤润宣威新能源有限公司关于出具宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》的回复（见附件3-5）；宣威市水务局原则同意秧草光伏电站项目选址。
6）2024年10月29日，珠江源省级自然保护区管护局关于《关于请求出具宣威市龙潭、秧草、歌乐、海东光伏电站项目选址意见的函》回函（见附件3-6）；珠江源省级自然保护区管护局明确光伏电站选址范围均没有与珠江源省级自然保护区范围重叠，在项目建设中严禁已任何方式侵占珠江源省级自然保护区。
7）2024年11月01日，取得宣威市自然资源局关于龙潭、秧草、歌乐海东光伏电站项目选址意见的函（见附件3-7）；宣威市自然资源局明确项目选址不涉及生态保护红线，不涉及宣威市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中现状探矿权、拟设采矿权、拟设探矿权、现状采矿权、集中开采区，不涉及耕地和林地后备资源补充空间，位于城镇开发边界外。秧草光伏未占用2023年变更调查成果耕地，未占用2024年新增耕地。秧草光伏电站与村庄建设边界叠加分析，未重叠。秧草光伏电站与永久基本农田叠加分析，未重叠。宣威市自然资源局原则同意项目选址。
8）2024年9月20日，取得宣威市林业和草原局关于宣威市龙潭、秧草歌乐、海东光伏电站项目涉林草规划审查意见（附件3-8）；项目未涉及自然保护地、林地后备资源、天然林地、乔木林地、竹林地等，宣威市林业和草原局原则同意选址。
综上所述，项目已取得宣威市农业农村局、云南省宣威市人民武装部、宣威市交通运输局、曲靖市生态环境局宣威分局、曲靖市生态环境局宣威分局、珠江源省级自然保护区管护局、宣威市自然资源局、宣威市林业和草原局等各政府部门选址意见，项目光伏建设区不涉及生态保护红线、珠江源省级自然保护区等生态敏感区，同时不涉及高标准农田、基本农田、耕地、天然林和公益林等国家禁止建设光伏项目的约束性敏感因素，项目建设与当地建设规划不冲突。
（二）环境合理性
1、光伏电站合理性分析
项目位于云南省曲靖市宣威市羊场镇。项目周边为耕地、林地及居民区，项目不涉及国家公园、自然公园、自然保护区、生态保护红线、重要生境、饮用水水源保护区等生态敏感区，属于一般区域；项目区地形开阔平坦，周围无高大建筑物，不会产生遮光等不利于光伏发电的情况，可最大程度发挥太阳能资源优势。环境敏感点分散布置于项目区的四周，但项目光伏板布置时已避开敏感点，光伏电池板对太阳光的反射会产生一定的光污染，但通过调整光伏电池板倾角，可以一定程度上减弱光线的反射，基本不会对人的视觉产生不利影响，也不会对居民生活和地面交通产生影响，光污染影响较小。项目建设将充分利用现有地形地貌，使得太阳能的利用量最大化；在尽量不破坏原有地表的情况下进行建设，进站道路从现有道路处引接，箱式变压器均靠近道路布置，便于施工和今后电缆维修；项目光伏电站整体平面布置合理。
项目运行期不产生废气；废水为少量的光伏板清洗废水生产废水，对周边地表水水质影响较小，不会改变周边地表水水质；固体废弃物经采取妥善的处理措施后，可做到100%处理；只要严格执行本报告所提出的措施，这些影响将减小，从环境影响角度分析，项目选址基本合理。

综上所述，本项目不存在环境制约因素，污染物均能达标排放，且项目选址已取得各政府部门的选址意见，从环保角度分析，本项目的选址是合理的。

二、施工“三场”选址的环境合理性

A、石料场规划合理性分析

本工程所需的砂石骨料拟通过外购的方式解决，不设置石料场。

B、弃渣场选址合理性分析

项目施工期间不产生废弃方，项目不设置弃渣场。

C、施工场地选址合理性分析

光伏阵列施工生产区：项目区设施工营地1处，位于光伏方阵区临近现有道路处，主要设置临时生活办公区、综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场、机械停放场、预制场等，占地面积约0.30hm2。施工生活办公区内设食堂，3~5名施工材料看守人员住宿；施工营地占地在光伏电池组件地势较平坦区域设置，不另外进行征地。

本项目在施工临时生产生活设施布置时充分考虑了项目的实际特点，最大限度地减小了临时设施的新占用土地，减少了地表扰动面积，降低了施工造成的水土流失；施工场地不占用农田，施工场地周围100m范围内没有居民点分布，施工场地周边范围内没有重要水体分布，因此，选址从环境的角度分析是可行的。

三、平面布置合理性分析

本项目拟建光伏场区分布于曲靖市宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，场址距宣威市羊场镇城区直线距离约9.8km。共布置11个发电单元，项目规划交流装机容量为35MW，直流侧容量为42.601MWp，安装73450块580Wp双面双玻单晶硅组件，方阵支架为固定支架，建设10个容量3200kW太阳电池方阵和1个容量2400kW太阳电池方阵。
按照农业光伏电站及农业用地要求，光伏支架最低端离地高度不低于2.5m；光伏场区分布于村落附近，项目区乡道和机耕道较多，秧草光伏电站建设运行尽可能利用现有混凝土道路与附近乡道；项目设置进场道路长约1.0km，进场道路路面宽5.0m，进场道路与区域现有道路连接；光伏场区内设置检修道路长约0.8km，检修道路宽3.0m~4.0m，其中两侧各设0.25m的路肩，道路面层采用20cm厚泥结碎石面层。

本项目的布置综合考虑了工程特性及地形条件，避开环境敏感因素，避让较好的植被区，项目平面布置基本合理可行。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、环境保护措施

1生态环境保护措施

1.1植被及植物保护措施

在施工过程中，为保护工程区内的生态环境，在环境管理体系指导下，施工期进行精密设计，尽量少占用土地，减少施工工期和施工范围，以减轻施工对周围自然植被、地形地貌等环境的影响。具体采取以下生态保护措施：

加强施工管理和环境宣传，对施工人员进行环境教育及有关法律、法规的宣传教育及培训，提高施工人员的环保意识。将环境保护要求纳入工程招标中，严格按设计施工，禁止超计划占用土地和破坏植被。对于被占用的土地，应按照有关规定，办理手续并进行补偿；施工结束后必须对临时占地进行恢复。

进一步优化施工布局及合理施工道路布线，尽量缩短路线长度和高大边坡，减少临时用地面积。

施工期制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对野生生物的影响。

征地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。

严格施工期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。

施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。施工结束后督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层。施工迹地恢复可采用人工种植和封育相结合的方法进行生态恢复，要坚持因地制宜、优先选用乡土种等原则，并注重生态系统的整体性。植被恢复应该结合原有植被进行恢复，涉及自然植被的施工迹地应该恢复成自然植被，涉及人工植被的项目施工迹地应该恢复成相应的人工植被或自然植被。自然植被恢复宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一，可选用云南松、火棘、黄茅等种类。
1.2陆生动物保护措施

评价区内的陆生脊椎动物主要以林地和灌木林地作为栖息地。为保护好野生动物的栖息环境，减少施工建设对野生动物的影响，主要从以下几个方面进行保护：
（1）工程施工期间尤其要加强对施工人员的管理和生态环境保护宣传教育，禁止非法狩猎和捕杀陆生脊椎动物，减少工程建设对动物的影响。

（2）严格按照征占地范围施工，严禁超计划占地，以减少对野生动物栖息地的侵占。

（3）施工结束后及时对施工临时用地进行植被恢复。

（4）在鸟类繁殖期（每年6-8月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟类繁殖的情况发生。

（5）施工及运行期间加强森林防火的宣传、管理工作，避免森林火灾的发生。

（6）运行期间，在项目区周边设置告示牌和警告牌，提醒保护野生动物及其栖息地生态环境；加强公众的野生动物保护和生态环境的保护意识教育；加强工作人员生态环境保护的宣传教育，严禁猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉蛙等行为，严禁食用野生动物。

（7）为了尽量降低工程建设对区域内冬候鸟的影响，建议尽量避免在冬季施工，尤其是靠近水塘、水库的地块。

1.3临时占地恢复措施
临时施工营地内的临时生产生活用房、生产设施综合加工厂、综合仓库等建筑物拆除时，产生的固体废弃物能回收利用的进行回收利用，不可回用的及时清运至当地建筑垃圾指定地点处理；

对临时施工营地区土地进行整治，清除地表遗留的混凝土、土石方等建筑垃圾和生活垃圾，并进行分类收集、处理；
对临时施工营地区内设置的化粪池清掏后，进行卫生填埋；
对临时施工营地区进行植被恢复，并加强抚育管理；植被恢复树种应选择当地常见的灌木和草本植被，禁止使用外来入侵物种，该区域为光伏阵列区，绿化树种应综合考虑光伏板高度。

1.4水土流失防治措施

根据秧草光伏电站水保方案，工程建设可能造成的水土流失总量为147.29t，原生水土流失量为26.36t，新增水土流失量120.94t。新增水土流失量中，未利用地区（表土堆场）水土流失量占比最大，是本项目水土流失重点防治区。根据秧草光伏电站水保方案要求，项目拟采取的水土流失防治措施主要有工程措施、植物措施和临时措施，你采取的水土流失防治措施如下：
1、主体工程设计的水土保持工程措施

（1）光伏方阵区：混凝土截水沟906m。

（2）集电线路区：表土剥离0.03万m3。

（3）道路工程区：浆砌片石排水沟1694.56m，排水涵管70.92m，表土剥离0.13万m3。

2、水保方案新增水土保持措施

1）工程措施

（1）光伏阵列区：土地整治0.43hm2，沉沙池3座。
（2）集电线路区：土地整治1.09hm2。

（3）道路工程区：沉沙池3座，土地整治0.05hm2。

（4）施工生产生活区：土地整治0.13hm2。

（5）未利用地区（表土堆场）：土地整治0.09hm2。

2）植物措施

（1）光伏方阵区：植被恢复面积0.43hm2。

（2）集电线路区：植被恢复面积1.09hm2。

（3）道路工程区：植草护坡0.05hm2。

（4）施工生产生活区：植被恢复0.13hm2。

（5）未利用地区（表土堆场）：植被恢复0.09hm2。
3）临时措施

（1）光伏阵列区：临时覆盖0.08hm2。
（2）集电线路区：临时覆盖0.05hm2。
（3）道路工程区：临时覆盖0.05hm2。
（4）施工生产生活区：临时排水沟177m，临时沉沙池1座，临时覆盖0.04hm2。

（5）未利用地区（表土堆场）：临时排水沟52m，临时拦挡66m，临时沉沙池1座，临时覆盖0.09hm2。

项目施工期严格按照秧草光伏电站水保方案提出的水土流失防治措施执行后，工程建设的产生的水土流失影响是可控的，不会对区域水土流失产生明显影响。

1.4生态保护红线防治措施
项目永久和临时占地均已避让了区域生态保护红线。

项目部分区域靠近生态保护红线区，施工期应划定施工红线，禁止施工人员私自进入生态保护红线区。
施工期对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态保护警示牌，并在生态保护红线区边界上设置生态保护警戒线，禁止施工人员私自进入生态保护红线区。

2施工期水污染防治措施

为保护周边地表水水质，减轻施工期施工活动对周边水体的不利影响，本次评价提出如下施工期水环境保护措施：

施工营地内生活废水经化粪池预处理后，全部回用于项目周边耕地施肥，不外排不会对周围地表水体产生影响。

混凝土拌和系统废水经沉淀处理后回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘。
在施工场地内设置临时导流沟和沉淀池对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于洒水抑尘、工程养护和其它施工环节，严禁外排。

光伏区和道路区在地势低处设置排水沟，排水沟末端设置沉淀池。废水经沉淀后再外排，减轻对地表水体的影响。

施工过程中，必须严格按照有关设计及规范规定。施工过程中产生的表土不乱堆乱倒，做到文明施工，避免将泥渣直接排入地表水体中。

合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。

确保排水设施和沉淀设施连续、通畅，发现堵塞或损坏，应当立即疏通或修复。

项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

施工场地材料堆场四周设置挡墙，防止散料被雨水冲刷流失到地表水体中；施工材料中如化学建材等不得堆放在地表水体附近，并加设土工布围挡，防止被雨水冲刷进入地表水体。

施工场地散落的物料要及时清扫，物料堆放要采取防雨水冲刷和淋溶措施，以免被冲入河道，污染水体。

加强施工期环境监理，因工程施工导致短期内污染物增幅较大，影响到水质监测断面水质达标的，需积极调整施工时间，施工方案、在监测断面上方增设围堰等多种方式，将项目施工对出境断面水质影响降到最低。

根据调查，本工程所在区域不涉及饮用水源保护区和集中式饮用水源取水口，在施工过程中，经采取以上措施后，项目施工对周边水体影响小。

3施工期废气污染防治措施

针对施工扬尘，本工程施工期间应采取的治理措施如下：

制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。
施工营地食堂配套油烟净化器1套；项目施工营地周围地势开阔，附近无居民居住，施工期食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟废气产生量小，经风力稀释后对周围环境空气影响很小，不会改变区域环境空气质量。
施工期根据实际，尽量缩小施工范围，夜间不施工。

表土堆场堆放的表土加盖篷布，减少露天堆放和保证一定的含水率，减少表土堆场堆放风力起尘。

表土堆场施工结束后，及时进行植被恢复，植被恢复优先选取当地树种。

开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对区域地表裸露面采取洒水降尘，有效减轻扬尘产生量，防止粉尘飞扬。

严格控制施工期间运输车辆的装载量，避免超载运输；运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输车辆经过沿途居民点时注意控制车速，减速慢行，防止高速行车时产生大量扬尘。

配备洒水车，对各施工场地经常洒水，一般每天可洒水4~5次。

项目施工期所需砂石料、水泥等集中堆存于项目施工营地内设置的原料大棚内，原料大棚可有效防止扬尘的产生；且砂石料、水泥采用苫布进行遮盖，施工营地内设置洒水装置，定期洒水。

施工期在混凝土搅拌机周围安装喷射系统进行喷水从而减少粉尘，并将混凝土搅拌机设置于远离居民点的位置，大风天气停止搅拌，施工使用的混凝土分批次搅拌，采取措施后，混凝土搅拌机产生的扬尘对周围大气环境产生影响较小。

光伏方阵靠近村庄处，施工边界设置围挡，并且增加洒水频次，减少施工扬尘对村庄的居民生活的影响。
各施工段应设置相应的环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染；对一些质轻、易飞扬的施工材料，如水泥等的堆放场地，应采取防止扬尘措施，如设简易堆放棚等，避免风吹损失和二次污染。

施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，施工期环保管理人员对策措施执行情况及效果进行巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，及时上报并妥善和合理解决。
建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。

经采取以上扬尘污染防治措施后，施工场界扬尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。

4施工噪声污染防治措施

本工程各保护目标仅在其附近施工点施工期间会受到施工噪声影响，每个工程点的施工时间较短，随着施工点的移动其噪声对周围保护目标的影响将随着消失。为进一步加强保护周边关心点声环境质量，项目仍应采取以下施工噪声防治措施：

合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，降低施工机械同时使用的频次，尽可能采用交互作业，减少施工时间。施工期间禁止在夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。

施工单位应充分考虑周围环境的敏感性，在施工操作上加强环保措施，选用低噪声施工设备，对产生高噪声的施工设备采取有效的减振、隔声等防护措施。

合理布置机械设备，高噪作业设备应根据作业半径及现场条件，优先设置于远离场界的部位；移动式高噪设备应尽量安排优先完成场界近点作业，避免长期作业。

整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，施工期加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

运输车辆在通过村庄路段时要减慢车速，禁止鸣笛，同时禁止在夜间运输材料。

文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养、尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。
施工单位施工时优化运输时间，物料和设备运输安排在昼间运输，避免夜间运输；途经沿线居民点时注意控制车速、减速慢行，并禁止鸣笛。
项目施工时，应向各村庄周围张贴施工公告，告知具体施工的时间，避开居民休息时间，并向村民宣传噪声方面的相关知识，消除村民对噪声的恐惧，此外禁止夜间施工，中午（12:00~14:00）区间居民午休时间禁止施工。
环评要求施工时在临近家竹村、双硐村一侧施工时须设置临时围挡和隔声屏，并将高噪声设备布置在远离居民点的方位，同时施工材料运输车辆经过居民点时减少鸣笛等。
选用性能良好的低噪声施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

避免在局部安排大量的高噪声设备，合理调整高噪声设备的使用时间，并严禁同时运行，减少噪声叠加影响，造成局部声级过高。

混凝土搅拌站应设置在远离居民区位置（大于200m），并且禁止夜间施工，搅拌站运行时，应避开居民休息时间。
尽量避免高噪声设备同时使用。环评要求混凝土搅拌机与其他高噪声施工设备错峰作业，必要时在混凝土搅拌场所周围设置隔声屏障。
5施工期固体废弃物处置措施

（1）废弃土石方：项目产生的土石方尽量在场地内回填，少量余土压实回填在项目地势较低区域的路基回填、路面铺筑、土地整治等区域。

（2）建筑垃圾：施工建筑垃圾大部分为可回收利用物，应尽量分拣出后回收利用或外售给废品回收站，少量不可回收部分如碎砖、混凝土废渣等集中收集后清运至当地指定地点进行妥善处置。

（3）生活垃圾：在施工场地设置生活垃圾桶，对施工人员的生活垃圾进行收集，垃圾实行“日产日清”，运至附近村寨垃圾收集点，与附近村寨垃圾一同处置。

（4）化粪池污泥：施工期化粪池污泥定期进行清掏，用作周围耕地施肥。

（5）废弃设备零件：经收集后，可回收利用。

（6）临时堆土：项目临时堆场应选择在项目用地范围内，严禁新增占地，堆场应远离河道，并进行覆盖和拦档。堆存时间较长时，应在堆土期间新增临时撒草措施。临时堆土清理后应对临时堆场覆土绿化处理。

6环境风险措施
项目施工期施工机械使用的汽油、柴油属于易燃物质，本次评价提出以下环境风险防控和应急管理的措施：

①项目施工期间加强燃油机械维修保养。

②在暂存的汽柴油区设置严禁烟火等标识。

③燃油机械加油时进行巡查工作。

④制定了严格健全的安全管理制度和相关人员的培训制度，规范汽、柴油运输、使和储存的过程。

⑤在暂存的汽柴油区配备适量的空油桶、消防沙、吸油棉、铲子等环境应急物资及消防服、灭火器等消防应急设备。

⑥项目施工区内设置醒目的杜绝明火、止吸烟等标志、标语，止火源进入项目内。

⑦施工期运输道路尽量远离周边地表水体，加强运输人员管理、培训和教育，安装GPS，避免发生交通施工风险。

⑧加强对项目风险源的日常管理和检查，预防风险事故的发生。

⑨项目应编制突发环境事件应急预案。
经采取以上措施后，施工期固体废物可以得到有效处理处置，对周围环境影响小，措施可行。

	运营期生态环境保护措施
	一、运营期环境保护措施

1生态环境保护措施
（1）项目运行期，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；应注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林草部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。

（2）结合水土保持措施对道路等区域内破坏的植被进行植被恢复，加强管理保护好项目区内现有植被，严禁员工破坏周边植被及农作物等。

（3）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号），光伏复合项目，光伏板下及周围种植农业，光伏组件严格执行最低沿高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。

（4）对太阳能电池板、场内道路、逆变器等场所周围空地进行人工绿化。可选用当地较为常见的云南松、火棘、黄茅等进行绿化。
（5）禁止违法开荒耕地种植农作物，只允许在项目征地范围内种植，不破坏项目范围外的植被。

（6）保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。

（7）按绿色食品认证要求，尽量减少农药和化肥的用量，多使用有机肥，减少种植对当地生态环境的影响。

（8）采用生物防治技术（如：用灯光、声音驱虫），减少杀虫剂使用量。

（9）采取测土配方施肥技术，减少化肥使用量。

（10）光伏周围建设好截排水沟，空闲地多种植本地树种，减少区域水土流失。

（11）项目运营期在光伏阵电站征占地范围种植林木、农作物进行复林、复耕，保持生态系统的稳定性；其次，运营期在空地及道路两侧种植喜阴植物对项目内植被进行恢复，植被绿化将吸引很多小型动物增加当地物种多样性，使得食物链更加复杂，逐步恢复生态系统的完整性。
2运营期水污染防治措施

（1）由于电池板清洗为清水清洗，不需添加清洗剂，性质与雨水基本相同，清洗废水污染物主要为SS，分散于各个片区，不含有毒物质，该部分清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排。
（2）运营期项目区无工作人员值守或值班，项目区不产生生活污水。

（3）项目运行期仅有少量巡查维护，该部分工作人员住宿依托110kV歌乐升压站生活设施，生活用水依托110kV歌乐升压站生活污水处理设施进行处理。

（4）禁止向地表水排放任何废水，定期巡逻检查，加强监管及宣传教育。

3运营期废气污染防治措施

运营期项目光伏发电过程不会产生工业废气，产生的废气主要是场区进出车辆产生的汽车废气。

（1）保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响；项目区生活垃圾及时清运并对垃圾收集点经常进行清扫。

（2）场内道路两旁栽种行道树，阻挡道路扬尘，设置标志提醒车辆减速慢行，减小道路扬尘、车辆尾气对周围大气环境的影响。

4运营期噪声污染防治措施

本项目运营期的噪声源主要为光伏电站箱式变压器、逆变器运行时产生的设备噪声。
（1）建设单位在设备选型上应尽量选择低噪设备。

（2）加强场区内绿化。

（3）光伏区箱式变压器设置在箱变房内，并远离居民区。
（4）运营期加强巡视，箱式变压器对散热有严格要求，因此应对箱式变压器等主要设备会进行特殊巡检，在设备日常巡检中发现问题或故障，应及时对散热风扇等零部件进行维护更换，避免因设备老化或故障产生故障噪声，影响周围声环境质量。

（5）定期对光伏板进行巡检，发现故障后及时进行更换。
5运营期固废污染防治措施

项目运营期产生的固体废物包括员工生活垃圾、废太阳能电池组件、主变压器、箱式变压器产生的废油。
（1）更换下来的废旧光伏电池板属一般固体废物，依托110kV歌乐升压站综合楼内的一般废物储存间进行暂存，最终由专业的回收厂家回收处理。

（2）项目运营期间意外报废的电气元件依托110kV歌乐升压站综合楼内的一般废物储存间暂存，最终由专业的回收厂家回收处理。

（3）光伏区箱式变压器检修废油和事故油属于危险废物，产生后须采用专门容器分类收集至项目光伏场区设置的危险废物贮存库内贮存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求贮存后，严格按照危险固体废弃物处理规范处理，委托有资质单位定期进行回收处理。

（4）危险废物贮存库防渗要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），危险废物贮存库和集油坑地面及四周须用防渗材料进行处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行设计。

6光污染

（1）本项目需选用合格的太阳能光伏组件，尽可能选用绒面太阳能电池组件。

（2）合理设计和安装太阳能光伏阵列，项目根据地形设计，调整合理的角度，将放设角度错开周围的村庄。

（3）建设项目厂界采取建设周边围挡、在厂界采取种植带状乔木及果树等措施，其直接目的就是为了解除光伏发光面板光反射对道路运输的影响。
7环境风险防范措施
本项目运营期风险主要来自光伏区箱式变压器油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。建议采取如下防范措施：
（1）箱式变压器含油废水汇入集油坑后，交由有危险废物处置资质的单位进行处置；

（2）光伏区箱式变压器检修废油和事故油属于危险废物，产生后须采用专门容器分类收集至项目光伏场区设置的危险废物贮存库内贮存，避免与其他废旧物资混杂存放；

（3）配备应急处理设备和保障、物资；

（4）项目场区设置“禁止烟火”的警示标志，制订各种禁止明火的规章制度，并严格执行；场区内设置火灾报警装置等，并对其进行定期检验，及时更新，防止失效；

（5）加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制；加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（6）制定科学合理的风险应急预案：编制企业突发环境事件应急预案，应急预案应当将危废泄露对项目光伏发电方阵的影响作为重要评价内容，并准备完善的应急物资，定期组织公司相关人员开展应急演练。
（7）箱式变压器集油坑和危险废物贮存库防渗严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行施工；集油坑防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
（8）集油坑位于箱式变压器下方，箱变基础建设时已考虑防雨要求，并在箱变周围设置排水沟，防止雨天雨水漫流涌入集油坑。

（9）箱式变压器运行期定期进行巡查、维护，保证箱式变压正常运行，发现问题及时处理，避免变压器故障产生漏油；保证箱变集油坑的有效容积，避免集油坑容积被雨水等占用，造成箱变事故时，事故油外露。

（10）箱式变压器检修时，严格按照公司检修章程进行，检修废油和油抹布按危险废物集中收集在危险废物贮存库，委托有资质的单位统一处理。
9服务期满后环境保护措施
服务期满后主要是固废和光伏场地撤走后的场地植被恢复措施。
在光伏电站服务期满后，拆除的箱式变压器，内含变压器油；变压器油属于危险废物，故拆除的箱式变压器委托有危废处理资质的相关资质单位处理；拆除和运输过程中应做好防护措施，避免变压器油泄露造成污染事故。

拆除的太阳电池组件由生产商回收资源化利用；变压器油等危险废物交由有危废处置资质的单位进行回收处理；支架等钢材可外售给物资回收公司。拆除产生的固体废物均应进行妥善处置，避免污染周围环境。

掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；恢复后的场地进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

拆除过程中尽量减小对土地的扰动，对于场区原有植被应予以保留。
项目服务期满后，根据项目对地形地貌及景观的破坏程度，编制植被恢复方案，做好植被恢复措施。并设立专项资金，通过对场地进行封禁保育、适当选取乡土物种进行补种补植等措施，恢复场区生态环境。

	其他
	一、环境监测及管理计划

1、环境管理计划

（1）前期阶段

前期工作中，项目建设单位应有专人负责工程的环境保护工作，设置专门的环境保护管理机构，其人员至少1人，主要负责项目建设期的环境保护管理工作，其主要职责为：

①协助本项目的环境管理。

②督促和落实环保工程设计与实施。

③在承包合同中落实环保条款，配合环保部门监理，提供施工中环保执行信息。

④与环保监测单位签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告与执行情况上报建设单位及曲靖市生态环境局宣威分局。

⑤负责受影响公众的环保投诉。

⑥积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。

（2）施工期

工程施工期应严格实行招投标制和合同制，将工程的环境保护要求、环境保护设施建设、需达到的预期效果列入招标文件和合同中，明确相关的责任和要求。

施工期建设单位应设1～2人专职人员，负责工程施工期的环境管理与监督，监督施工单位搞好工程的水土保持，植被恢复、施工噪声和施工扬尘防治等工作。

2、施工期环境监理计划

按照工程建设管理要求，项目业主必须对每个建设工程委托有资质的施工监理机构。施工监理机构中必须配备相应的环境监理工程师。其主要负责监理方的建筑工程活动及其他相关活动。本项目施工期间环境监理计划详见下表：

表5-1施工期监理计划一览表

监理内容

监理要求

施工扬尘

施工过程中及时喷水抑尘；对需要回填的土方及石子、砂子等进行定期洒水或网布遮盖抑尘；对易产尘的材料，实行轻卸慢放；施工场地采取洒水降尘、临时覆盖等措施防尘。

施工废水

施工废水设置沉淀池，经沉淀处理后回用于施工、洗车或洒水降尘；施工营地内生活废水经化粪池预处理后，全部回用于周边耕地浇灌；设置临时截排水沟及沉淀池处理雨天地表径流，地表径流沉淀后排入附近沟箐。

施工噪声

使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，禁止夜间施工。

固体废弃物

土石方回填利用，做到区域平衡；建筑垃圾在可再生利用部分回收后，不可回收利用的清运至政府部门指定的位置堆放；施工人员生活垃圾收集后运至羊场镇垃圾收集点处置。

施工期生态保护

及时恢复临时占地使用功能，及时覆土绿化，绿化结束后，应定期进行抚育管理，合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季。施工结束后应尽快作好清理恢复工作。管线施工后采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程。

其他

材料堆场的选址符合环保要求；原材料运输车辆行驶的路线避开学校、居民区等环境敏感点；运输过程无泼洒。所需砂、石、渣料选择通过生态环境部门审批的料场提供；禁止向河流、渠道、水沟排放废污水，倾倒施工固体废弃物和生活垃圾及清洗工具等。

3、项目运行期的环境管理要求
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度；
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目对生态环境的影响情况，建立观测与监测档案；
（4）该项目运行期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；
（5）负责对本企业职工进行环保宣传教育工作。
4、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），并结合本项目的自身特点，确定环境监测的主要工作内容如下：
表5-2项目运营期环境监测计划

监测内容
监测项目
监测布点
监测频率
执行标准
噪声
连续等效A声级
光伏方阵区四周200m范围内居民敏感点
验收时监测1次；分别监测昼间和夜间。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
二、建设项目竣工环保验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载秧草光伏电站建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制竣工环境保护验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月，验收合格后方可正式投入生产。

	环保投资
	本工程总投资为14000万元。根据本评价估算，本次环保投资费用为120.1万元（含水保投资68.0万元），本次环保投资占总投资的比例为0.86%。建设项目环保投资分项估算情况详见表5-3。

表5-3建设项目环保投资分项估算情况

防治对象

投资内容

数量

金额

（万元）

备注

施

工

期

废水

施工营地化粪池

1个，三格化粪池，容积为4.0m3
2.0
可研已有
光伏区和道路区排水沟、沉淀池

按需设置
2.5
可研已有
废气

砂石料堆场、表土堆场等区域防尘网遮盖
/
1.5
环评新增

施工场地洒水降尘

租用洒水车1辆
1.8
环评新增

混凝土搅拌机喷水喷射系统
5套
2.0
环评新增

施工营地食堂油烟净化器
1套

2.0

环评新增
噪声

施工挡板和施工场界隔声屏

按需设置

2.3
环评新增

运输道路减速禁鸣标志牌

若干
0.8
环评新增

固体

废弃物

施工场地带盖移动式

生活垃圾收集桶

4个

0.1

环评新增

其他

生态保护警示牌和警示线等公示牌
若干
0.1
环评新增

运

营

期

雨水
光伏方阵区雨水沟
按需设置
3.0
可研已有
固体废弃物

光伏阵列区
箱式变压器集油坑（含防渗、防雨措施）

39个，1.5m3
12.0
可研已有
危险废物贮存库（含防渗、防雨措施）
1个，8m2
8.0
环评新增
生态

环境

道路边坡及施工场地区进行施工迹地恢复，执行水保方案措施

/

68.0
已包含在水保中，本次不重复计列
其他

环评、施工环境监理、竣工环境保护验收、应急预案、环境监测、标志牌等
14.0
环评新增

总计

120.1
/




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1植被及植物保护措施

加强施工管理和环境宣传，对施工人员进行环境教育及有关法律、法规的宣传教育及培训，提高施工人员的环保意识。将环境保护要求纳入工程招标中，严格按设计施工，禁止超计划占用土地和破坏植被。对于被占用的土地，应按照有关规定，办理手续并进行补偿；施工结束后必须对临时占地进行恢复。

进一步优化施工布局及合理施工道路布线，尽量缩短路线长度和高大边坡，减少临时用地面积。

施工期制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对野生生物的影响。

征地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。

严格施工期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。

2陆生动物保护措施

（1）工程施工期间尤其要加强对施工人员的管理和生态环境保护宣传教育，禁止非法狩猎和捕杀陆生脊椎动物，减少工程建设对动物的影响。

（2）严格按照征占地范围施工，严禁超计划占地，以减少对野生动物栖息地的侵占。

（3）施工结束后及时对施工临时用地进行植被恢复。

（4）在鸟类繁殖期（每年6-8月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟类繁殖的情况发生。

（5）施工及运行期间加强森林防火的宣传、管理工作，避免森林火灾的发生。

（6）运行期间，在项目区周边设置告示牌和警告牌，提醒保护野生动物及其栖息地生态环境；加强公众的野生动物保护和生态环境的保护意识教育；加强工作人员生态环境保护的宣传教育，严禁猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉蛙等行为，严禁食用野生动物。

（7）为了尽量降低工程建设对区域内冬候鸟的影响，建议尽量避免在冬季施工，尤其是靠近水塘、水库的地块。

3临时占地恢复措施
临时施工营地内的临时生产生活用房、生产设施综合加工厂、综合仓库等建筑物拆除时，产生的固体废弃物能回收利用的进行回收利用，不可回用的及时清运至当地建筑垃圾指定地点处理；

对临时施工营地区土地进行整治，清除地表遗留的混凝土、土石方等建筑垃圾和生活垃圾，并进行分类收集、处理；
对临时施工营地区内设置的化粪池清掏后，进行卫生填埋；
对临时施工营地区进行植被恢复，并加强抚育管理；植被恢复树种应选择当地常见的灌木和草本植被，禁止使用外来入侵物种，该区域为光伏阵列区，绿化树种应综合考虑光伏板高度。

4水土流失防治措施

工程措施：设置混凝土截水沟、表土剥离、浆砌片石排水沟、土地整治、沉沙池。

植物措施：光伏方阵区、集电线路区、道路工程区和表土堆场区临时占地进行植被恢复。
临时措施：光伏方阵区、集电线路区、道路工程区设置临时覆盖，施工生产生活区和表土堆场区设置临时排水沟、临时拦挡、临时沉沙池和临时覆盖。
4生态保护红线防治措施
项目永久和临时占地均已避让了区域生态保护红线。

项目部分区域靠近生态保护红线区，施工期应划定施工红线，禁止施工人员私自进入生态保护红线区。
施工期对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态保护警示牌，并在生态保护红线区边界上设置生态保护警戒线，禁止施工人员私自进入生态保护红线区。
	落实本环评提出的生态保护措施，施工区域植被恢复良好。
	施工迹地清理拆除并进行植被恢复。
施工场地区等临时用地进行植被恢复。
	植物生长良好，生态环境得到有效恢复。

	水生生态
	——
	——
	——
	——

	地表水环境
	施工营地内生活废水经化粪池预处理后，回用于项目周边耕地施肥，不外排，不会对周围地表水体产生影响。

混凝土拌和系统废水经沉淀处理后回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘。

在施工场地内设置临时导流沟和沉淀池对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于洒水抑尘、工程养护和其它施工环节，严禁外排。在施工场地内设置临时导流沟和沉淀池对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于洒水抑尘、工程养护和其它施工环节，严禁外排。

光伏区和道路区在地势低处设置排水沟，排水沟末端设置沉淀池。废水经沉淀后再外排，减轻对地表水体的影响。

施工过程中，必须严格按照有关设计及规范规定。施工过程中产生的表土不乱堆乱倒，做到文明施工，避免将泥渣直接排入地表水体中。

合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。

确保排水设施和沉淀设施连续、通畅，发现堵塞或损坏，应当立即疏通或修复。

项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

施工场地材料堆场四周设置挡墙，防止散料被雨水冲刷流失到地表水体中；施工材料中如化学建材等不得堆放在地表水体附近，并加设土工布围挡，防止被雨水冲刷进入地表水体。

施工场地散落的物料要及时清扫，物料堆放要采取防雨水冲刷和淋溶措施，以免被冲入河道，污染水体。

加强施工期环境监理，因工程施工导致短期内污染物增幅较大，影响到水质监测断面水质达标的，需积极调整施工时间，施工方案、在监测断面上方增设围堰等多种方式，将项目施工对出境断面水质影响降到最低。
	施工期废水得到妥善处理，不外排。
	太阳能电池板的清洗废水作为光伏组件下植物的绿化用水，不外排。
	运营期废水不外排。

	地下水及土壤环境
	——
	——
	——
	——

	声环境
	合理安排施工时间，施工安排在白天进行，禁止在夜间（22时至次日6时）进行除抢险外的建筑施工作业，尽量缩短工期。

选用低噪设备，高噪声施工设备采取隔声、降噪措施。

高噪设备尽量远离场界和周围村庄住户，错开高噪设备施工时间。

施工时，应向各村庄周围张贴施工公告，告知具体施工的时间，避开居民休息时间，并向村民宣传噪声方面的相关知识，消除村民对噪声的恐。

环评要求施工时在临近家竹村、双硐村一侧施工时须设置临时围挡和隔声屏，并将高噪声设备布置在远离居民点的方位，同时施工材料运输车辆经过居民点时减少鸣笛等。

混凝土搅拌站应设置在远离居民区位置（大于200m），并且禁止夜间施工，搅拌站运行时，应避开居民休息时间。

尽量避免高噪声设备同时使用。环评要求混凝土搅拌机与其他高噪声施工设备错峰作业，必要时在混凝土搅拌场所周围设置隔声屏障。

施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，,减少由于施工机械使用不当而产生的噪声。
优化运输时间和路线，减少交通运输噪声对沿途居民的影响。
	施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期没有噪声扰民投诉事件。
	使用低噪声设备；箱式变压器设置于箱变房内进行隔声。
	光伏场区厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	振动
	——
	——
	——
	——

	大气环境
	制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

施工营地食堂配套油烟净化器1套；项目施工营地周围地势开阔，附近无居民居住，施工期食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟废气产生量小，经风力稀释后对周围环境空气影响很小，不会改变区域环境空气质量。

施工期根据实际，尽量缩小施工范围，夜间不施工。

表土堆场堆放的表土加盖篷布，减少露天堆放和保证一定的含水率，减少表土堆场堆放风力起尘。

表土堆场施工结束后，及时进行植被恢复，植被恢复优先选取当地树种。

开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对区域地表裸露面采取洒水降尘，有效减轻扬尘产生量，防止粉尘飞扬。

严格控制施工期间运输车辆的装载量，避免超载运输；运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输车辆经过沿途居民点时注意控制车速，减速慢行，防止高速行车时产生大量扬尘。

配备洒水车，对各施工场地经常洒水，一般每天可洒水4~5次。

项目施工期所需砂石料、水泥等集中堆存于项目施工营地内设置的原料大棚内，原料大棚可有效防止扬尘的产生；且砂石料、水泥采用苫布进行遮盖，施工营地内设置洒水装置，定期洒水。

施工期在混凝土搅拌机周围安装喷射系统进行喷水从而减少粉尘，并将混凝土搅拌机设置于远离居民点的位置，大风天气停止搅拌，施工使用的混凝土分批次搅拌，采取措施后，混凝土搅拌机产生的扬尘对周围大气环境产生影响较小。

光伏方阵靠近村庄处，施工边界设置围挡，并且增加洒水频次，减少施工扬尘对村庄的居民生活的影响。

各施工段应设置相应的环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染；对一些质轻、易飞扬的施工材料，如水泥等的堆放场地，应采取防止扬尘措施，如设简易堆放棚等，避免风吹损失和二次污染。
施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，施工期环保管理人员对策措施执行情况及效果进行巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，及时上报并妥善和合理解决。
建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
	施工场地区无明显扬尘，没有环境投诉事件。
	保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响。
	对环境影响较小

	固体废物
	施工土石方做到场内平衡，无弃方产生。
建筑垃圾能回收利用的回收利用，少量碎砖、混凝土废渣等不能回收利用的清运至当地指定地点进行妥善处置。
生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，清运至附近村寨集中处理。

施工期化粪池污泥定期进行清掏，用作周围耕地施肥。

光伏组件、电气设备安装过程中产生的废弃设备零件集中收集后，回收利用。
临时堆场设置在项目用地范围内，严禁新增占地，堆场应远离河道，并进行覆盖和拦档。
	项目施工场地内无遗弃的土石方、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物；固废处置率100%。
	（1）更换下来的废旧光伏电池板属一般固体废物，依托110kV歌乐升压站综合楼内的一般废物储存间进行暂存，最终由专业的回收厂家回收处理。

（2）项目运营期间意外报废的电气元件依托110kV歌乐升压站综合楼内的一般废物储存间暂存，最终由专业的回收厂家回收处理。

（3）光伏区箱式变压器检修废油和事故油属于危险废物，产生后须采用专门容器分类收集至项目光伏场区设置的危险废物贮存库内贮存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求贮存后，严格按照危险固体废弃物处理规范处理，委托有资质单位定期进行回收处理。

（4）危险废物贮存库防渗要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），危险废物贮存库和集油坑地面及四周须用防渗材料进行处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行设计。
	符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；箱式变压器废油等危险废物委托有资质单位处理，固废处置率100%，无二次污染，处置过程符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	电磁环境
	——
	——
	——
	——

	环境风险
	加强燃油机械维修保养；燃油机械加油时应做好巡查工作；制定严格健全的安全管理制度和相关人员的培训制度，规范汽柴油运输、使用和储存的过程。
	无环境风险事故发生
	1）每台箱式变压器、主变压器下方设置集油坑，有效性预防事故漏油造成环境污染，事故废油委托资质单位处置。

2）加强环保培训，落实环保责任制，制定科学合理的风险应急预案。

3）箱变集油坑和危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理。
	箱式变压器下方设置集油坑，事故下废油不外泄；制定应急预案。

	环境监测
	——
	——
	光伏电站厂界噪声监测，声环境敏感点处噪声监测。
	1）光伏场区厂界噪声满足行《工业企业厂界噪声标准》（（GB12348-2008）1类（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））；

2）敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。

	其他
	一、建设项目竣工环保验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载秧草光伏电站建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制竣工环境保护验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月，验收合格后方可正式投入生产。

二、服务期满后环境保护措施

在光伏电站服务期满后，拆除的箱式变压器，内含变压器油；变压器油属于危险废物，故拆除的箱式变压器委托有危废处理资质的相关资质单位处理；拆除和运输过程中应做好防护措施，避免变压器油泄露造成污染事故。

拆除的太阳电池组件由生产商回收资源化利用；变压器油等危险废物交由有危废处置资质的单位进行回收处理；支架等钢材可外售给物资回收公司。拆除产生的固体废物均应进行妥善处置，避免污染周围环境。

掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；恢复后的场地进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

拆除过程中尽量减小对土地的扰动，对于场区原有植被应予以保留。
项目服务期满后，根据项目对地形地貌及景观的破坏程度，编制植被恢复方案，做好植被恢复措施。并设立专项资金，通过对场地进行封禁保育、适当选取乡土物种进行补种补植等措施，恢复场区生态环境。
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）


七、结论

	一、项目规模

秧草光伏电站场址在宣威市羊场镇陈湾村委会双硐村附近的山坡上，建设装机容量 35MW的光伏电站，包括光伏阵列区、集电线路、箱式变压器、进站道路及检修道路、组串式逆变器及其他附属设备。工程总占地面积49.13hm2，永久占地面积0.82hm2，临时占地面积48.13hm2。
二、评价结论

秧草光伏电站项目建设符合国家产业政策，符合相关法律法规及规划。项目不涉及国家公园、自然公园、自然保护区、生态保护红线、重要生境、饮用水水源保护区等生态敏感区；项目所在区域环境质量现状能满足相应环境功能区划，无环境制约因素。拟建项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。项目场址选择合理；在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环境标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响可接受，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。
三、建议

（1）环保设施与主体工程要求同时设计、同时施工、同时投产。

（2）项目建设、运营期间应加强与周边敏感点居民的沟通交流工作，消除周围居民担忧。

（3）加强企业环保管理力度，增加环保知识培训，提高员工环境保护意识。
（4）项目开工建设前，进一步核实用地范围，项目用地需符合各政府部门的选址要求。




_1234567891.unknown

_1234567893.vsd
�

光伏及箱式变电器


110kV歌乐升压站


35KV集电线路


110kV送出线路
（不属于本次评价内容）


220kV海东升压站


噪声、光污染、
事故废油、检修废油


不属于本次评价内容



_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
太阳能


光伏方阵


逆变器


35kV箱变


110kV歌乐升压站


220kV海东升压站


清洗废水、报废的太阳能电池板


噪声


噪声、检修废油


不属于本次
评价内容



_1234567890.vsd
�

主体建筑及配套设施建筑


设备安装


扬尘废气


噪声


固废


粉尘废气


噪声


固废


废水


道路开挖


噪声


固废


施工人员


生活垃圾


生活废水


场地平整


扬尘
废气


扬尘
废气


噪声


废水


固废


扬尘废气


光伏阵列基础施工


噪声


固废


废水



