曲靖市生态环境局宣威分局关于宣威市利欣

工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土拌合站
建设项目环境影响报告表的批复
曲宣环审〔2025〕3号
宣威市利欣工贸有限责任公司：

你公司委托云南新佳宇建设工程有限公司编制的《宣威市利欣工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经集体审查，现决定批复如下：

一、宣威市利欣工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土拌合站建设项目位于宣威市倘塘镇倘塘村委会小屯岔路口，建设性质为：新建，该项目总投资200万元，环保投资36.8万元，占总投资的18.4%，总占地面积6652平方米，拟新建1条200型混凝土拌合站生产线及配套筒仓等设施，以及实验室、配电室、沉淀池等附属设施，购置安装先进的搅拌、输送等相关设备，达年产60万方商品混凝土的生产能力。根据国家相关法律法规以及云南新佳宇建设工程有限公司关于《报告表》的评价结论和集体审查的意见，我局原则同意该项目按《报告表》所列的性质、规模、地点、生态环境保护对策措施建设。

二、在项目工程设计、建设及管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放。项目建设及运行必须认真做好以下工作：

（一）加强施工期扬尘、废水、噪声及固废管理。施工车辆在运输物料时应采取篷布遮盖和其他密闭运输方式，防止物料泄漏污染环境；对施工扬尘采用洒水降尘措施，减少扬尘污染；施工废水排入临时沉淀池沉淀处理后循环利用，不得外排；合理安排作业时间，避免噪声扰民，禁止夜间22:00-次日早上6：00之间进行施工；对施工及装修产生的固废及时清运妥善处置，不得随意丢弃，强化生态环境保护和水土保持措施，减少水土流失，加强工程开挖后的路面平整及恢复工作，对临时占地、取土坑、弃料场及时进行土地平整和植被恢复，做到工完、料尽、场地清。
（二）项目运营期储料、配料、上料、计量、搅拌等生产工序须采取密闭措施，料仓装卸口设置喷雾装置，搅拌工段及粉料仓顶配备布袋除尘器，骨料仓、配料仓设置密闭防尘棚，棚内起尘点设置喷雾装置，骨料输送配备密封传送带，工业广场以及运输道路采用洒水车进行洒水抑尘，设置洗车平台对运输车辆进行清洗，物料运输车辆采取密闭措施，确保厂界无组织排放的颗粒物浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。

（三）建设雨污分流系统，合理设置雨污管网，实现雨污分流；配套设置截排水沟、沉淀池和一体化污水处理设施，确保场地初期雨水、搅拌机、罐车及场地清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产及洒水降尘；生活污水经化粪池处理后排入一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值中蔬菜标准限值后采用密闭运输工具清运回用于周围农业灌溉。

（四）项目生产过程中除尘器收集粉尘作为生产原料回用于生产；沉淀池沉渣、清洗产生的混凝土、抽样检测混凝土块、不合格品、污水处理设施污泥须设置临时暂存间，统一收集后妥善处置，综合利用；废机油属于危险废物，须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的规定，设置专门的危险废物贮存库和标示标牌，交由有危险废物处理资质的单位定期清运处理，同时建立危险废物转移联单及台账管理制度；生活垃圾设置暂存设施，统一收集后定期运至当地垃圾收集系统处理。

（五）选用低噪声设备，对产噪设备加装消音、减震措施，采取在项目区设置禁鸣、限速标示标牌、加强引导等措施对进出车辆进行管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）严格执行《报告表》中提出的环境风险防范措施，加强项目各项环保设施的维护和管理，建立健全环境管理制度，配备专职环保工作人员，确实把环保责任落到实处，同时加强员工环境保护意识教育和操作技术培训，防止环境污染事故或环境安全事故的发生，降低社会环境风险。

三、该项目不设置总量控制指标。
四、待项目各项污染防治设施及措施已按《报告表》要求建成和落实，并能满足主体工程生产要求后，建设单位须按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，自主开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入营运，并将竣工环境保护验收材料报我局备案。

五、若本《报告表》自批准之日起超过5年，项目方开工建设，建设单位应将《报告表》报我局重新审核。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、建设单位应严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展自行监测工作。

七、建设单位须按《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》中的相关规定，在实际排污之前办理排污许可手续。

八、请宣威市生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的“三同时”监督管理和环境执法现场监察和监督管理工作。

曲靖市生态环境局宣威分局

2025年1月8日     
PAGE  


