云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目                                       环境影响报告表

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目      
 建设单位（盖章）：云南柴威发电有限公司         
编制日期：2024年12月                       
中华人民共和国生态环境部制

 目  录


1

一、建设项目基本情况

17

二、 建设项目工程分析

34

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

44

四、主要环境影响和保护措施

71

五、环境保护措施监督检查清单

76

六、结论

77

附表

77

建设项目污染物排放量汇总表




附件：

附件1：委托书

附件2：项目投资备案证

附件3：项目营业执照
附件4：项目租地合同

附件5：项目“三区三线”查询结果

附件6：曲靖市生态环境分区管控查询结果

附件7：云南羊场煤矿煤层瓦斯基本参数测定表
附件8：项目现状检测报告

附件9：环评技术咨询合同

附件10：项目内审单

附件11：项目进度表

附件12：项目会议纪要

附件13：修改意见对照表

附图：

附图1项目区地理位置图

附图2项目区水系图

附图3项目总平面布置图

附图4项目周边关系图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目

	项目代码
	2407-530381-04-01-287758

	建设单位联系人
	蔡*
	联系方式
	1**********1

	建设地点
	宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房

	地理坐标
	（104度15分7.019秒，26度7分23.580秒）

	国民经济

行业类别
	其他电力生产（D4419）
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业；87、火力发电4411、热电联产4412；单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电

	建设性质
	(新建

(迁建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宣威市发展和

改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2407-530381-04-01-287758

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	10.14

	环保投资占比（%）
	0.41
	施工工期
	2024.07-2025.07

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地面积（m2）
	340

	专项评价设置
情况
	表1-1专项评价设置情况分析表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
距离项目最近的大气保护目标为西侧120m处的散户，经分析，本项目排放废气主要为颗粒物、SO2、NOx。
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
项目生产、生活废水不外排。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
项目涉及的危险物质主要为废机油、瓦斯。项目计算得Q值为0.003864，存储量未超过临界量。
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不涉及
否
注：1.废气中有毒有害污染物是指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
综上，本项目不设置专项评价。


	规划情况
	云南羊场煤矿有限公司得马煤矿位于宣威市羊场西煤炭矿区，《云南省宣威市羊场西煤炭矿区总体规划（送审稿）》处于编制阶段，尚未完全定稿。

	规划环境影响

评价情况
	《云南省宣威市羊场西煤炭矿区总体规划（送审稿）》处于编制阶段，《云南省宣威市羊场西煤炭矿区总体规划环境影响报告书》尚未编制完成。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	羊场煤矿得马矿井30万吨/年机械化改造项目于2017年5月取得《曲靖市环境保护局关于同意羊场煤矿得马矿井30万吨/年机械化改造项目环保临时备案的函》（曲环函〔2017〕18号）。于2017年11月完成竣工环保验收，煤矿手续齐全。煤矿现核定产能30万吨/年，采用机械化掘进，矿井属瓦斯矿井，设置有瓦斯抽采系统，主要抽采设备和放散处位于瓦斯泵房所在场地。为响应国家发展改革委《关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知》（发改能源〔2007〕721号），煤矿与云南柴威发电有限公司合作，拟在瓦斯泵房所在场地内部新建云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目。

云南羊场煤矿有限公司得马煤矿位于宣威市羊场西煤炭矿区，《云南省宣威市羊场西煤炭矿区总体规划（送审稿）》处于编制阶段。云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目为云南羊场煤矿有限公司得马煤矿为响应国家发展改革委《关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知》（发改能源〔2007〕721号）而建设的瓦斯发电项目，该项目将与煤矿一起纳入规划。

《云南省宣威市羊场西煤炭矿区总体规划环境影响报告书》尚未编制完成。云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目为云南羊场煤矿有限公司得马煤矿为响应国家发展改革委《关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知》（发改能源〔2007〕721号）而建设的瓦斯发电项目，该项目将与煤矿一起纳入规划。云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目在规划环评前先完成项目环评，论证环境可行性，瓦斯发电项目为规划区煤矿配套项目，且瓦斯发电项目从环境保护的角度可行，项目与规划及规划环评相符。


	其他符合性分析
	1、与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析

项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，根据生态环境分区管控查询结果，项目与曲靖市各管控单元位置关系详见下表：
表1-3项目占用曲靖市各管控单元情况一览表
类型

环境因素管控分区名称

管控分区
大气环境管控单元

宣威市一般管控区

/

环境管控单元

宣威市矿产资源重点管控单元
矿产资源重点管控区
生态空间管控单元

宣威市一般管控区

/

水环境管控单元

北盘江宣威保留区宣威市控制单元

/
土壤管控单元

宣威市一般管控区
/

本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市生态环境分区管控总体要求、曲靖市重点管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4、1-5。
      表1-4  项目与生态环境分区管控总体要求（与项目有关的）符合性分析一览表

曲靖市生态环境分区管控总体要求

管控领域

更新管控要求

项目符合性分析

判定

空间布局约束
1.严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。

2.严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。

3.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。

4.支持现有各类产业园区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。

5.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。

6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。

7.集中式饮用水水源地严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，水源地内城镇开发边界范围已开发区域强化环境基础设施建设与运行维护。

8.各县（市、区）产业园区重点管控单元、曲靖经济开发区重点管控单元、曲靖高新技术产业开发区重点管控单元、宣威市经济技术开发区重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见。

1.根据位置分析，项目不属于长江流域， 
项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江 
经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》 
（云发改基础 
〔2019〕924号）的相关要求。 
2.项目为煤矿瓦斯发电，不涉及过剩产能和淘汰落后产能。 
3.项目为煤矿瓦斯发电，不属于污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。 
4.项目不在产业园区范围内，项目生产无需供热。 

5.项目不属于生态脆弱或环境敏感地区。
6.项目为煤矿瓦斯发电，不属于上述禁止建设的高污染行业。 
7.项目不涉及集中式饮用水水源地。 
8.根据位置查询结果，项目位于宣威市矿产资源重点管控单元内。
符合

污染物排放管控
1.推进以能源、化工、冶金、建材、造纸、农副食品加工、工业涂装和包装印刷等行业为重点的清洁生产审核工作，具体行业包括但不限于煤矿、火力发电，甲醇、焦化、氮肥、磷肥、氯碱、电石、制药、农药、黄磷、铬盐生产，钢铁、铁合金铅锌铝冶炼及再生，水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青防水材料，纸浆造纸，酿造、味精、柠檬酸、酶制剂、酵母，新能源电池（正负极材料），多晶硅、单晶硅、有机硅，工业涂装和包装印刷等行业。

2.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，加快推动减污降碳协同创新试点，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

3.加大重点流域水污染防治，确保水质如期达标。南盘江龚家坝、北盘江旧营桥等断面汇水区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。到2025年，牛栏江、南盘江、北盘江流域内所有城镇区域内实现生活污水处理设施全覆盖、生活污水全处理。

4.牛栏江等流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告》及其中期评估报告有关要求，禁止在牛栏江水源保护区核心区新建、改建、扩建排污口。牛栏江流域上游保护区内已设置排污口的生产企业，排放水污染物应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。

5.严格保护集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

6.全面开展城市（县城）排水管网排查整治，消除城市建成区管网空白区、污水直排口，解决雨污混流、管网破损漏损、错接混接等问题。加大城市生活污水提标改造及扩容工作力度，麒麟区、沾益区、曲靖经开区新、改、扩建城市生活污水集中处理设施及工业园区污水集中处理设施污染物排放标准严格执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准（其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000 个/L）。陆良县、宣威市根据水生态环境质量变化趋势适时推进执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准（其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000个/L）。其他县（市、区）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A 标准。

7.加快推进污泥无害化处理处置工程建设，鼓励采用资源化利用方式处理处置污泥，经处理后的污泥达到《农用污泥污染物控制标准》（GB4282—2018）要求的用于还田利用。

8.加快生活垃圾处理设施建设，推进实施生活垃圾焚烧发电，全面提升城镇生活垃圾分类收转运能力和厨余垃圾处理能力。

9.到2025年，中心城区、县城中心城市建成区基本实现污水全收集、全处理，建制镇污水收集处理能力明显提升，中心城市、县城平均污泥无害化处理率达到90%以上，力争实现全市生活垃圾焚烧处理实现全覆盖，餐厨垃圾实现零填埋无害化处理。

10.到2025年，全市农村生活污水治理率达到40%以上，城乡生活垃圾焚烧处理比重达90%以上，全市农村卫生户厕覆盖率达到70%以上，农膜回收率达到90%以上，秸秆综合利用率稳定在90%以上，畜禽粪污综合利用率达到95%以上；基本实现化肥农药施用量减少3%以上。

11.严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。会泽县新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“减量替代”原则，替代比例不低于1.2:1；其他县（市、区）遵循“等量替代”原则。

12.到2025年，曲靖市重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降6%。

13.到2025年，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等重点工程减排量分别达到7984吨、496吨、3611吨、1181吨。
1.项目为煤矿瓦斯发电，行业类别属于其他电力生产，项目生产工序为瓦斯从瓦斯抽放站放散口经DN1000输气主管输送瓦斯，经蝶阀、水封阻火器、篮式过滤器、瓦斯管道干式阻火器、常温湿式放散阀、防爆电动蝶阀、水雾输送系统、水封阻火器、电动放散装置、进气支管、蝶阀、旋风重力脱水器、瓦斯管道干式阻火器输送进入发电机组燃烧发电，生产过程中优化管理，减少能耗、水耗。 
2.项目遵循碳排放相关管理理念，生产过程中严格执行达 
标排放要求。 
3.项目区附近地表水体为南侧25m处的大岔河，根据水环境功能区划，该区域水质满足达标要求。项目生产废水全部循环利用不外排，生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排；项目采取雨污分流；项目运行，废水处理对区域水环境质量影响小。 
4.项目不在牛栏江流域内。

5.项目不涉及集中式饮用水水源地。 
6.项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，不属于城市（县城）区域。 
7.项目污水处理产生污泥定期清掏后及时委托羊场煤矿得马矿井综合利用。 
8.项目生活垃圾设置生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置。 
9.项目不产生餐厨垃圾。 
10.项目不涉及。 
11.项目为煤矿瓦斯发电，不涉及重金属，不属于重金属重点企业。 
12.项目不涉及。 
13.项目废水不外排。
符合

环境风险防控

1.以南盘江、北盘江、牛栏江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。

2.开展麒沾马区域大气污染联防联控，逐步推行区域统一规划、统一监测，实行协同的环境准入、落后产能淘汰、机动车环境管理政策和考核评估制度。

3.建立和完善与临界州（市）跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，提升应急联防联控水平。

4.强化大气污染分区分时分类差异化、精细化协同管控，加强监测预警应急能力建设，及时采取差异化管控措施。

5.逐步建成全市土壤环境质量监测网络，推进各县（市、区）土壤环境质量监测点位全覆盖；有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

6.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。

7.严格管控类农用地，重金属超标区域严禁种植食用农产品；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估符合建设用地、农用地土壤环境质量相关要求后，方可用于居住或农业用地。
1.项目位于珠江流域，距离最近的地表水体25m，且项目风险物质少，妥善处理废水、固废等污染物，项目运行对区域地表水体造成的环境风险可控。
2.项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，遵循大气联防联控管理要求。 
3.项目遵循相关管理要求。 
4.项目遵循相关管理要求。 
5.项目为煤矿瓦斯发电，不属于上述行业。
6.环评提出，项目应按要求制定突发环境事件应急预案，加 
强突发环境事件的应对及处置能力。 
7.项目不涉及。
符合

资源利用效率

1.坚持以水而定、量水而行，统筹生活、生产和生态用水，科学合理配置水资源，保障河湖基本生态用水。确定河流生态需水量，确保河流生态系统功能。通过电站引水闸的调节，使最低下泄流量不小于河道所需的最小生态径流，以维持下游生物的最小生态需水，以维持坝下游最小生态需水。

2.加强南盘江、北盘江、牛栏江等生态流量保障工程建设，合理安排闸坝下泄水量和泄洪时段，维护河湖基本生态用水需求，重点保障、生态敏感区生态流量。

3.加快建设麒麟区、沾益区、马龙区水系连通工程，形成独木水库—水城水库—潇湘水库—潇湘江等6条生态流量通道，生态流量月保障程度达到90%以上，加强牛栏江流域水资源配置和调度管理，保障公锁、土格樟、黄梨树、黑山河流控制断面和苏斗河水库、金乐水库、长海子水库3个水库控制断面生态基流，确保生态流量泄放，确保德泽水库下泄流量在丰水期和枯水期分别达到16立方米/秒和5.4立方米/秒。

4.建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格实施取水许可和水资源有偿使用制度，强化用水全过程管理，深入抓好工业、城镇、农业等方面用水量控制，严格规范取水许可审批管理。

5.大力推进各县（市、区）农业、工业、城镇节水，扩大曲靖市县域节水型社会比例。强化农业节水，优化农业种植结构，加大农业节水力度，加快实施规模化高效节水灌溉行动。推广和普及田间节水技术，开辟抗旱水源，科学调度抗旱用水。

6.到2025年，曲靖市用水总量控制在18.68亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量比2020年分别不低于20%和16%，农田灌溉水利用系数不低于0.545。

7.坚持最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

8.矿产能源发展区应在符合国家产业政策的前提下，依法依规办理用地手续，在符合矿产资源总体规划的前提下合理开采，促进土地集约节约利用，保护区域生态环境，避免造成地质灾害。

9.到2025年，全市规模化以上工业单位增加值能耗下降16%，万元工业增加值用水量下降16%，重点耗能行业能效达到标杆水平的比例超过30%。

10.加强南盘江、牛栏江等岸线保护，强化九龙河（麒麟段、罗平段、陆良段、富源段）、牛栏江（会泽段、沾益段、宣威段）、清水江（罗平段、师宗段），宣威市窑上海子、北盘江、可渡河、拖长江、西泽河、以那河，马龙区马龙河，师宗县甸溪河、篆长河，富源县、小黄泥河，会泽县以礼河、硝厂河、小江等河湖岸线保护与管控。

11.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
1.项目为煤矿瓦斯发电，生产过程中用水量较少，不会造成区域供水资源失衡。 
2.项目不涉及。 
3.项目不涉及。 
4.项目用水来源于得马矿井瓦斯泵房供水管网，不直接向环境取水。 
5.项目不涉及。 
6.项目不涉及。 
7.项目用地不占用耕地。 
8.项目不涉及。 
9.项目不涉及。 
10.项目位于珠江流域，项目生产废水全部循环利用不外排，生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排，对区域地表水环境影响小。 
11.项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，不属于禁 
燃区范围。
符合

表1-5 项目与曲靖市重点管控单元生态环境准入清单符合性分析
单元分类
单元名称
更新管控要求
项目符合性分析
符合性
宣

威

市

矿

产

资

源 

重

点

管

控

单

元

空间布局约束
1.禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。涉及其他自然保护地已经纳入生态保护红线的按照生态保护红线管控要求进行管理，暂未纳入生态保护红线的，按照涉及的自然保护地管理法律法规执行。 
2.国家规划矿区实行统一规划，优化保障战略性矿产勘查开发，提高准入门槛，原则上新建矿山规模应达到中型以上，形成以大中型矿山为主体的开发格局，推动优质资源的规模开发、集约节约利用，形成保障战略性矿产安全供给的接续区。 
3.提高矿山准入门槛，严格执行非煤矿山最低开采规模和服务年限标准；严防边关闭边低水平重复建设，切实提高非煤矿山规模。 
4.合理、有序投放普通建筑用砂石土类采矿权，优化砂石资源规划布局，支持有条件地区划定集中开采区。 
5.落实《云南省矿产资源总体规划》《曲靖市矿产资源总体规划》《宣威市矿产资源总体规划》。
1.根据《宣威市自然资源局关于云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目用地范围“三区三线”的查询意见》，本项目用地范围不在城镇开发边界内、不涉及生态保护红线和永久基本农田保护红线。
2.项目不涉及。

3.项目不涉及。

4.项目不涉及。

5.项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，符合相关规划。
符合

污染物排放管控
1.执行重点水污染物排放总量控制制度；禁止将含有汞、镉、砷、铬、氰化物等可溶性剧毒废渣向水体排放。 
2.采取综合防治措施，提高水的重复利用率、减少废水和污染物排放量。 
3.非煤矿山应采用清洁生产工艺，配套建设除尘装置。 
4.加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
1.项目生产废水全部循环利用不外排，生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。

2.项目生产废水全部循环利用不外排。 
3.项目不涉及。

4.项目废气达标排放。
符合

环境风险防控
1.产生、利用或处置含重金属的固体废物（含危险废物）的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 
2.各工矿企业应当结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施。构建“单元—厂区—园区（区域）”的环境风险防控体系，设置事故废水收集和应急储存设施。加强地下水环境的监控、预警。编制企事业单位突发环境事件应急预案。金属矿山开采过程中需对人群健康风险进行识别，采取有效措施预防由矿山开发利用带来的疾病。
1.项目不涉及。 
2.本项目为煤矿瓦斯发电项目，环评要求项目制定厂区突发环境事件应急预案的编制并备案，配套完善应急物资建设，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。
符合

资源开发效率
1.贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 
2.从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。 
3.加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率。 
4.加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、恢复植被等措施开展生态修复。
1.本项目为煤矿瓦斯发电项目，运营过程中不存在开采工序。 
2.项目生产废水全部循环利用不外排。

3.项目不涉及。

4.项目不涉及。
符合

综上，本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市生态环境分区管控总体要求、曲靖市重点管控单元生态环境准入清单有关要求。
2、与国家和地方有关产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2023）、《2023 国民经济行业分类注释》，本项目属于“D4419 其他电力生产”。根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本项目属于该目录中“鼓励类”中“三、煤炭，4、煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用”项目，属于国家鼓励类项目。且本项目已于2024年7月1日取得宣威市发展和改革局出具的投资项目备案证（项目代码：2407-530381-04-01-287758），同意投资建设，项目符合国家产业政策。 

3、相关规划符合性分析
2022年出台的《云南省绿色能源发展“十四五”规划》中指出：推动煤层气综合利用。加强煤层气（煤矿瓦斯）勘查，以曲靖、昭通、红河3个州、市为重点，开展煤矿区（盆地）煤层气及煤系地层气、全省关闭煤矿剩余煤层气（煤矿瓦斯）资源调查评价，实施煤系地层“三气共探共采”综合勘探、关闭煤矿剩余煤层气（煤矿瓦斯）综合开发利用先导性试验，探索煤系地层气、关闭煤矿剩余瓦斯综合治理与开发利用技术，推动老厂、恩洪、新庄、镇雄等矿区煤层气（煤矿瓦斯）开发利用。加快推动煤层气产业化基地基础设施建设，以曲靖、昭通为重点，结合页岩气输气管道规划建设情况，统筹规划建设煤层气专线输气管道、煤层气（煤矿瓦斯）下游综合利用设施，促进煤层气（煤矿瓦斯）开发利用。

本项目建设符合《云南省绿色能源发展“十四五”规划》。
综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策、符合发展规划。

4、项目与其他相关政策符合性分析
（1）与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析如下表所示：

表1-6   与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
相关要求

本项目情况

是否相符

第三十四条

国家采取有利于煤炭清洁高效利用的经济、技术政策和措施，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广。

国家鼓励煤矿企业等采用合理、可行的技术措施，对煤层气进行开采利用，对煤矸石进行综合利用。从事煤层气开采利用的，煤层气排放应当符合有关标准规范。

项目为煤矿瓦斯发电，是煤层气开采利用。瓦斯燃烧废气中氮氧化物、颗粒物排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中Ⅳ阶段中发动机标准循环排放中点燃式发动机标准限值要求，二氧化硫排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“燃气锅炉”标准限值，废气达标排放。
符合

综上，项目与《中华人民共和国大气污染防治法》要求相符。
（2）项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

2021年11月2日发布了《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，项目与其符合性分析如下：

表1-7  项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析一览表

相关要求

本项目情况

是否相符

（十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

施工期砂石料应统一堆放，砂石料等建筑材料堆棚设置围挡，防风、防流失，露天堆存时应有防尘措施，如：洒水抑尘、遮盖等，水泥应设置专门的堆棚堆放；施工场地四周设置围挡，阻隔噪声，采取这些措施后噪声能达标排放。
符合

综上，项目符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相关要求。
（3）项目与《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》（曲政办发〔2022〕24号）符合性分析
2022年4月11日，曲靖市人民政府办公室发布《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》（曲政办发〔2022〕24号），符合性分析如下所示：

表1-8   项目与“曲政办发〔2022〕24号”符合性分析一览表
相关要求

本项目情况

是否相符

控制非二氧化碳温室气体排放。控制煤炭开采甲烷排放，以富源县、宣威市、师宗县为重点开展煤层气抽采利用示范项目。
项目为煤矿瓦斯发电项目

符合

综上所述，项目符合《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》（曲政办发〔2022〕24号）相关要求。

（4）项目与《关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知》（发改能源〔2007〕721号）符合性分析
2007年4月13日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知》（发改能源〔2007〕721号）。通知指出：国家鼓励各类企业利用各种方式开发利用煤层气（煤矿瓦斯）；电力产业政策鼓励煤矿坑口煤层气（煤矿瓦斯）发电项目建设，鼓励采用单机容量500千瓦及以上煤层气（煤矿瓦斯）发电机组，开发单机容量1000千瓦及以上的内燃机组，以及大功率、高参数和高效率的煤层气燃气轮机（煤矿瓦斯）发电机组；鼓励煤层气（煤矿瓦斯）发电企业通过技术进步和加强与国内外瓦斯发电机组制造企业合作，提高能源利用效率和电厂的安全稳定运行水平。本项目为煤矿瓦斯发电项目，使用发电机组单机容量为700KW，项目是该意见鼓励项目，项目符合《关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知》（发改能源〔2007〕721号）的要求。

（5）项目与《煤矿瓦斯发电工程设计规范GB51134-2015》相符性分析

表1-9  项目与《煤矿瓦斯发电工程设计规范GB51134-2015》符合性分析一览表

相关要求

本项目情况

是否相符

煤矿瓦斯发电工程的污染物排放，应达到国家和地方规定的排放标准，并应符合污染物总量控制要求。煤矿瓦斯发电工程应选择满足国家环境保护要求的瓦斯发电机组。煤矿瓦斯发电工程应选择低噪声的发电机组、加压机、通风机等设备；应根据现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348及已批复的环评文件要求，采取减振、隔声、吸声、消声等噪声控制措施。煤矿瓦斯发电工程所产生的污废水处理设施宜与矿区合用，单独设置时，应经技术经济比较，确定处理方法。煤矿瓦斯发电工程所产生的固体废弃物、生活垃圾，宜由所依附的矿井或当地环卫部门统一处理。
本项目发电工程的污染物排放满足国家和地方规定的排放标准，符合污染物总量控制要求。项目选用低噪声设备，低浓度瓦斯发电机组（内燃机）设置在集装箱内，低浓度瓦斯发电机组（内燃机）、水泵、卧式多风扇散热器基座安装减震垫、厂房设置隔音墙，厂界噪声达标排放。发电工程所产生的废水全部循环利用不外排，生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。发电工程所产生的固体废弃物、生活垃圾等全部合理处置。
符合

综上，项目与《煤矿瓦斯发电工程设计规范GB51134-2015》是相符的。
（6）项目与《曲靖市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析
项目与《曲靖市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析见下表：

     表1-10  项目与《曲靖市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析一览表

相关要求

本项目情况

是否相符

落实最严格的耕地保护制度、生态环境保护制度和节约用地制度。

保质保量划定永久基本农田：以现状为基础实事求是确定永久基本农田保护目标，优先保障坝区稳定耕地的划定比例。

协同增效划定生态保护红线：将具有特殊重要生态功能、必须严格保护的区域划入生态保护红线，优先涵盖自然保护地区域。

集约适度划定城镇开发边界：依据自然地理格局、城镇化进程等合理划定城镇开发边界，优先保障中心城区集聚发展。
项目为煤矿瓦斯发电项目，根据《宣威市自然资源局关于云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目用地范围“三区三线”的查询意见》，本项目用地范围不在城镇开发边界内、不涉及生态保护红线和永久基本农田保护红线。
符合

综上，项目与《曲靖市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符。

（7）项目与《云南省主体功能区规划》相符性分析
根据《云南省主体功能区规划》，云南省限制开发区包括农产品主产区及重点生态功能区，其中农产品主产区共有49个县市，重点生态功能区包括38个县市、25个乡镇，对照《云南省主体功能区规划》云南省限制开发区域名录，项目区不属于《云南省主体功能区规划》中规定的限制开发区。

根据《云南省主体功能区规划》，云南省禁止开发区包括自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区等，共359个禁止开发区域。根据《宣威市自然资源局关于云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目用地范围“三区三线”的查询意见》，该项目不在《云南省生态保护红线》划定的红线范围内，项目区不涉及自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产区、风景名胜区、森林公园、水源保护地、地质公园、地质遗迹、建设项目压覆区、基本农田保护区、矿产资源规划禁止区等重要地区范围内。

综上，项目与《云南省主体功能区规划》是相符的。
（8）项目与《云南省生态功能区划》相符性分析

根据《云南省生态功能区划》中生态功能划分，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目所在地属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区—Ⅲ4滇东北高中山暖性针叶林、亚高山草甸生态亚区滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区——Ⅲ4-5宣威岩溶峰丘农业生态功能区。
本项目是煤矿瓦斯发电项目，项目建设不涉及生态保护红线和永久基本农田保护红线，项目与《云南省生态功能区划》相符。
5、选址合理性分析

项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，（具体详见附图1：项目区地理位置图），在得马矿井瓦斯泵房场地内，项目区位于得马矿井瓦斯泵房瓦斯抽放站西南侧81m处，属于云南羊场煤矿有限公司得马煤矿的配套项目。根据《宣威市自然资源局关于云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目用地范围“三区三线”的查询意见》《羊场煤矿得马矿井30万吨/年机械化改造项目环境影响现状评价报告》，项目不在城镇开发边界内、不涉及生态保护红线和永久基本农田保护红线；不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区及其他敏感区域等。

项目所在区域为大气环境质量达标区域，大气环境质量现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；为地表水环境质量达标区域，地表水环境质量现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）一类水质标准要求；项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。项目运营过程产生废气、废水、噪声和固体废物，经采取相应污染防治措施后，项目废气、噪声能达标排放，废水不外排，固体废物合理处置，对周围环境和保护目标影响小，项目选址符合相关环保政策要求。

综上所述，项目选址合理。
6、平面布置合理性分析

由附图3项目区平面布置图可知，项目区从东到西依次为值班室、发电机房、危险废物贮存库，配电室设置于值班室南侧、沉淀池设置于发电机房南侧，设备维修间设置于危险废物贮存库南侧。项目内分区独立，各区域按生产线要求布置，项目值班室位于项目区侧风向，项目运营过程产生废气、噪声对值班室影响小，项目平面布置合理。




建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

云南柴威发电有限公司是山东柴威动力设备有限公司的全资子公司，注册资金壹佰万元，法人代表为姜文臣，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务。

羊场煤矿得马矿井位于宣威市城区113°方向，直线距离约20km，地处宣威市东山镇境内正雄村委会，建设规模为30万t/a，设计服务年限20.9年。羊场煤矿得马矿井属国有企业，矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积为4.5513km2，开采深度为+1730～+1300m，采用斜井多水平开拓。井田划分为三个水平开采，一水平标高+1530m、二水平标高+1450m、三水平标高+1300m，其中一水平采用上山布置，二水平采用下山布置。矿区可采煤层编号为K3、K4、K9，煤类为JM25，属中灰；中等挥发分；中等固定碳；中高～高发热量焦煤及廋煤，可作为炼焦用煤或炼焦配煤，也可作为动力用煤和民用燃料用煤。矿区地质环境质量属中等类型，矿井属瓦斯矿井，煤的自燃倾向性为Ⅲ类（不自燃），煤尘有爆炸性。 

矿井采用中央边界式通风方式，机械抽出式通风方法，主风机为两台隔爆对旋轴流式通风机，型号为FBCDZN020/2×220，供风量为2520～5220m3/min，掘进面采用两台压入式局部通风机通风，型号为FBDNO6.0。矿井总回风量为3828m³/min，总回风瓦斯浓度为0.5%，风排瓦斯量为19.14 m³/min，矿井瓦斯涌出量为28.14 m³/min。

本项目为“云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目 ”，是低浓度瓦斯综合利用及节能环保项目，利用云南羊场煤矿得马矿井抽排的低浓度瓦斯作为燃料进行发电，减少环境污染，降低大气温室效应，提高能源利用率。本项目是集资源综合利用、节约能源、环境保护和矿井安全生产为一体的工程，具有良好的节能效果、环境效益、经济效益和社会效益。本项目于2024年7月1日在宣威市发展和改革局完成云南省固定资产投资项目备案，备案号（项目代码）为2407-530381-04-01-287758。

项目根据云南羊场煤矿得马矿井瓦斯实际抽排情况，计划分三期进行建设，第一期主要进行厂房及基础配套设施建设，设置3台700GF-WF发电机组，且为第二期和第三期的建设预留余量，施工时间为2024年7月到2025年7月；第二期的建设仅是设置3台700GF-WF发电机组，第三期的建设仅是设置2台700GF-WF发电机组，具体建设时间根据瓦斯的实际抽排量确定。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，拟建项目为火力发电4411；热电联产4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）中的单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电，应编制环境影响报告表。云南柴威发电有限公司委托我公司编制该项目环境影响报告表。我公司接受委托后，立即组织技术人员开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对该工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了本报告表。

项目全部建成后总装机容量5.6MW，年发电量约3300万度。该瓦斯发电项目所发电全部通过2500kVA升压变压器（0.4/10.5kV）升压到10kV，经高压出线柜以一回高压电缆接入云南羊场煤矿10kV变电所10kV母线侧与之并网。本项目不包括输变电工程，该部分内容属于电磁辐射，需另行咨询办理环境影响评价手续。
二、项目概况

1、项目基本情况

（1）项目名称：云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目；

（2）建设单位：云南柴威发电有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房；

（5）建设内容及建设规模：第一期建设3台700GF-WF发电机组，装机容量2.1MW，年发电量约1237.5万度；第二期建设3台700GF-WF发电机组，装机容量2.1MW，年发电量约1237.5万度；第三期建设2台700GF-WF发电机组，装机容量1.4MW，年发电量约825万度。项目全部建成后，总装机容量5.6MW，年发电量约3300万度。厂区总占地面积为340m2，其中发电机组厂房、高低压配电室、设备维修间、值班室总面积为532m2；

（6）项目投资：2500万元，其中环保投资约10.14万元，占总投资的0.41％；

（7）用地性质：项目用地位于云南羊场煤矿得马矿井瓦斯泵房所在场地内部，与云南羊场煤矿有限公司签订有用地协议，不新增占地；
（8）其他：瓦斯直接抽排使用，无瓦斯储罐，本项目不涉及余热利用。
2、依托工程概况

项目依托利用得马矿井瓦斯抽放设施接入本项目发电机组进行瓦斯发电，根据《云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目可行性研究报告》，得马矿井瓦斯抽采浓度为8%～25%。项目用水依托得马矿井瓦斯泵房供水管网，项目生活污水处理依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理。根据现场调查，得马矿井瓦斯泵房厂区不设置食宿，于厂区东北侧设置有1个面积为20m2的旱厕，少量生活污水排入旱厕，旱厕请周边村民定期清掏用作沤肥，废水不外排。
3、建设内容
项目瓦斯直接抽排使用，无瓦斯储罐，项目不涉及储运工程，不涉及余热利用；本项目建设内容主要为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。工程组成见表2-1。

表2-1    项目工程组成一览表

类别

工程内容

功能/概况

位置

备注

主体工程

发电机房

占地面积约242m2，为2层钢结构，建筑面积为482m2。项目全部建成后共设置8台集装箱式发电机组，发电机房单排并行布置，考虑设备维护检修空间，机房净间距设置为3m，水泥硬化地面。

项目区中部

新建

瓦斯输送管道
本项目东北侧从得马矿井瓦斯抽放站敷设1条进气管线为电站输送瓦斯。管线为架空铺设。
项目区东北侧

新建

低压配电室
在原得马矿井瓦斯泵房值班室的基础上进行改建，占地面积约10m2，布设有低压配电设备。

项目区东南部

改建

高压配电室
在原得马矿井瓦斯泵房值班室的基础上进行改建，占地面积约10m2，布设有高压配电设备。

项目区东南部

改建
辅助工程

值班室

在原得马矿井瓦斯泵房值班室的基础上进行改建，占地面积约20m2，砖混结构。

项目区东部

改建
设备维修间
新建设备维修间，占地面积约10m2，砖混结构。
项目区西部

新建

公用工程

给水工程

生产用水（水封阻火器用水、常温湿式放散阀用水、水污输送系统用水）、生活用水来源于得马矿井瓦斯泵房供水管网。
/

新建
排水工程

本项目为瓦斯发电项目，不涉及进入雨水中的物料，项目区产生的雨水不含污染物，可以直接排出项目区；项目区西侧、北侧设置截排水沟（长41m，高0.2m，宽0.2m），阻止项目区外雨水进入项目区内；水雾输送系统废水经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水，生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。

/

新建

环保工程

废气防治工程

一期

瓦斯燃烧废气

3个15m高的排气筒直接排放。
/

新建

二期

3个15m高的排气筒直接排放。
/

新建

三期

2个15m高的排气筒直接排放。
/

新建

废水处理工程

雨污分流

本项目为瓦斯发电项目，不涉及进入雨水中的物料，项目区产生的雨水不含污染物，可以直接排出项目区；项目区西侧、北侧设置截排水沟（长41m，高0.2m，宽0.2m）。

/

新建

水雾输送系统废水
设置容积为10m3的沉淀池（1个，砼结构）。
/

新建

生活污水
生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。
/

依托
噪声防治工程

一期

设备噪声

低浓度瓦斯发电机组设置在集装箱内；低浓度瓦斯发电机组、水泵、卧式多风扇基座安装减震垫，发电机房设置隔音墙。

/

新建

二期

三期

固体废物处置工程

废机油
设置一间10m2危险废物贮存库，废机油、废油桶、废机滤使用专用收集容器。

/

新建

生活垃圾

设置生活垃圾桶，项目第二期和第三期不新增工作人员。
/

新建

地下水、土壤

防渗工程

项目区分区防渗，危险废物贮存库为重点防渗区，危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。沉淀池为一般防渗区，沉淀池防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗。

/

新建

4、主要产品及产能

项目主要生产内容为瓦斯发电。项目产品方案如下表所示：

表2-2    产品方案一览表

项目第一期
产品名称

生产能力（产能）

备注

电能

年发电量1237.5万kW•h

全部上网

项目第二期
产品名称

生产能力（产能）

备注

电能

年发电量1237.5万kW•h

全部上网

项目第三期
产品名称

生产能力（产能）

备注

电能

年发电量825万kW•h

全部上网

总电量
年发电量3300万kW•h

/

5、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数

项目主要用瓦斯燃烧热能发电，主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数如下表所示：

表2-3    主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表

主要生产单元

主要工艺

生产设施

设施参数

主体工程

发电系统

低浓度瓦斯发电机组（内燃机）

尺寸：长×宽×高（mm）5100×2140×2450；额定功率：700kW；额定电压400V。

项目主要设备见表2-4。

表2-4    主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

生产能力/处理能力

数量（台/个/套）

备注

第一期

1

低浓度瓦斯发电机组（内燃式）
700kW(G12V190ZLWD-2)

/

3

新建，冷却方式：闭式，卧式多风扇水箱冷却。
2

瓦斯输送主管

DN1000

/

1条

新建

3

水封阻火器

DN1000
/

2

新建，液压阀开启压力：50KPa
4

湿式放散阀

DN500

/

1

新建，放散压力：15kPa
5

水雾发生器

DN500

水量0.02m³/h

3

新建

6

脱水器

DN200

/

1

新建，旋风和重力脱水装置上分别设弹
簧自复位式防爆门，开启压力100kPa
7

水泵
/

1m3/h
3

新建

8
篮式过滤器

DN1000

过滤效率：90%。
2
新建

9
瓦斯管道干式阻火器

DN500

/
4
1、极限阻火速度值为1210m/s；

2、安全阻火速度值为960m/s；

3、外壳耐压设计值为2.0MPa；

4、额定瓦斯流量下的压降不大于1kPa。

10
防爆电动蝶阀
/
/

2
新建

11
卧式多风扇散热器

/

散热面积：高温芯子300m²，低温芯子300m²

3
新建
第二期
12
低浓度瓦斯发电机组（内燃式）
700kW(G12V190ZLWD-2)

/
3
新建，冷却方式：闭式，卧式多风扇水箱冷却。
13
水雾发生器
DN500
水量0.02m³/h

3
新建

14
卧式多风扇散热器

/

散热面积：高温芯子300m²，低温芯子300m²

3

新建

第三期
15
低浓度瓦斯发电机组（内燃式）
700kW(G12V190ZLWD-2)

/
2
新建，冷却方式：闭式，卧式多风扇水箱冷却。
16
水雾发生器
DN500
水量0.02m³/h

2
新建

17
卧式多风扇散热器

/

散热面积：高温芯子300m²，低温芯子300m²

2

新建

6、主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及燃料消耗见表2-5所示。

表2-5    主要原辅材料及燃料消耗一览表

序号

名称

年用量

备注

第一期

1

低浓度瓦斯气（煤矿瓦斯）

362.664万Nm3/a

设计瓦斯发电机组单台耗纯瓦斯量气量为138m3/h，瓦斯浓度8%～25%。
2

机油
2.25t/a

外购
3
冷却液

112.5L/a

外购
4
水
227.76m3/a

得马矿井瓦斯泵房供水管网
第二期
5

低浓度瓦斯气（煤矿瓦斯）

362.664万Nm3/a

设计瓦斯发电机组单台耗纯瓦斯量气量为138m3/h，瓦斯浓度8%～25%。

6

机油

2.25t/a
外购

7

冷却液

112.5L/a
外购

8

水

52.56m3/a
得马矿井瓦斯泵房供水管网

第三期
9

低浓度瓦斯气（煤矿瓦斯）

241.776万Nm3/a
设计瓦斯发电机组单台耗纯瓦斯量气量为138m3/h，瓦斯浓度8%～25%。

10
机油

1.5t/a
外购

11
冷却液

75L/a
外购

12
水

35.04m3/a
得马矿井瓦斯泵房供水管网

项目全部建成后
13
低浓度瓦斯气（煤矿瓦斯）

967.104万Nm3/a
设计瓦斯发电机组单台耗纯瓦斯量气量为138m3/h，瓦斯浓度8%～25%。

14
机油

6t/a
外购

15
冷却液

300L/a
外购

16
水

315.36m3/a
得马矿井瓦斯泵房供水管网

（1）煤矿瓦斯
煤矿瓦斯，又称煤层气。从煤和围岩中逸出的甲烷、二氧化碳和氮等组成的混合气体。瓦斯是煤矿生产中的有害因素，它不仅污染空气，而且当空气中瓦斯含量为5%～16%时，遇火会引起爆炸，造成事故。

（2）冷却液

冷却液主要由乙二醇和水按一定的比例混合制成的，是一种能给发动机降温的液体，它在发动机冷却系统中循环流动，将发动机工作中产生的多余热量带走，使发动机能以正常工作温度运转，起到冷却效果。本项目采用内燃式发电机组，冷却方式采用闭式循环（卧式多风扇闭式循环冷却），需定期补充适量冷却液。

乙二醇又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，简称EG。化学式为（CH2OH）2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味的液体，对动物有低毒性。乙二醇能与水、丙酮

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%92%E6%BA%B6/8508772?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E4%BA%8C%E9%86%87/_blank" 互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E8%81%9A%E4%B9%99%E4%BA%8C%E9%86%87/1251395?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E4%BA%8C%E9%86%87/_blank" 聚乙二醇（PEG）是一种相转移催化剂。本项目冷却循环系统采用闭式冷却，不会产生挥发性有机物。
（3）机油

机油，即发动机润滑油，密度约为0.91×103（kg/m3），分子量230~500，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。不溶于水，遇明火、高热可燃，能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及性油脂性肺炎。
运营过程涉及主要原辅材料及燃料为瓦斯，根据建设单位提供的羊场煤矿有限公司得马煤矿煤层瓦斯K3煤层、K9煤层参数测定结果，瓦斯主要成分见表2-6。
表2-6    煤矿瓦斯成果分析表（单位：%）

煤层

号

瓦斯含量

(m3/t)
瓦  斯  成  分（%）

CO2
N2
CH4
CO

其他
平均

7.12
5.11

22.98

69.21

0.68

2.02
主要原辅材料中与污染排放有关的物质或元素主要为N和S，N为空气中主要成分。

7、用排水情况
（1）生产用水

①水封阻火器用水

水封阻火器用水约0.2m3/d，73m3/a，为固定用水，水直接损耗，运营过程水位不超限，无废水产生。
②常温湿式放散阀用水
常温湿式放散阀存水约0.1m3/d，36.5m3/a，为固定存水，无废水产生，该部分水均挥发损耗。
③水雾输送系统用水
项目设置水雾输送系统降低瓦斯输送过程的危险性，水雾输送系统每台水雾发生器用水量为0.02m3/h，0.48m3/d，175.2m3/a。项目第一期水雾输送系统设3台水雾发生器，用水量为0.06m3/h，1.44m3/d，525.6m3/a；第二期水雾输送系统设3台水雾发生器，用水量为0.06m3/h，1.44m3/d，525.6m3/a；第三期水雾输送系统设2台水雾发生器，用水量为0.04m3/h，0.96m3/d，350.4m3/a；项目全部建成后总用水量为0.16m3/h，3.84m3/d，1401.6m3/a。

水雾输送系统用水被瓦斯带走在旋风重力脱水器内脱水成废水，污染物主要为颗粒物（瓦斯气内携带，少量），废水产生量按0.9计，则第一期废水产生量为1.296m3/d，473.04m3/a；第二期废水产生量为1.296m3/d，473.04m3/a；第三期废水产生量为0.864m3/d，315.36m3/a；项目全部建成后脱水总废水量为3.456m3/d，1261.44m3/a。设置容积为10m3的沉淀池，水雾输送系统废水经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水，不外排。

（2）生活用水

项目年运营生产天数为365天，项目员工预计为9人，均不在项目区内食宿。本项目第二期和第三期不增加人员。根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T168-2019）及本项目实际，项目员工人均用水量按20L/人•d计算，员工生活用水量为0.18m3/d，65.7m3/a。废水产生量按80%计算，员工生活污水产生量为0.144m3/d(52.56m3/a)。项目生活污水的处理依托宣威市得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统，不外排。

项目用水量及废水产生情况见表2-7。
表2-7    项目用水量及废水产生情况一览表

类型

功能

用水规模

耗损规模

年用水量

产污系数

污水产生量

备注

第一期

生产用水

水雾输送系统用水

1.44m3/d

0.144
m3/d

525.6m3/a

0.9

1.296m3/d

水雾输送系统用水在旋风重力脱水器内脱水成废水，设置10m3沉淀池，经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水，不外排。
525.6m3/a

473.04m3/a

常温湿式放散阀用水
0.1m3/d

0.1m3/d

36.5m3/a

0

0m3/d

该部分水均挥发损耗，不产生废水。

36.5m3/a

0m3/a

水封阻火器用水
0.2m3/d

0.2

m3/d

73m3/a

0

0m3/d

该部分水均挥发损耗，不产生废水。

73m3/a

0m3/a

生活用水

生活用水

0.18m3/d

0.036
m3/d

65.7m3/a

0.8

0.144m3/d

生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。

65.7m3/a

52.56m3/a

第二期

生产用水
水雾输送系统用水

1.44m3/d
0.144
m3/d

525.6m3/a

0.9

1.296m3/d
水雾输送系统用水在旋风重力脱水器内脱水成废水，设置10m3沉淀池，经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水，不外排。
525.6m3/a
473.04m3/a
第三期

生产用水
水雾输送系统用水

0.96m3/d
0.096
m3/d

350.4m3/a

0.9

0.864m3/d
水雾输送系统用水在旋风重力脱水器内脱水成废水，设置10m3沉淀池，经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水，不外排。
350.4m3/a
315.36m3/a
合计

4.32m3/d
1576.8m3/a
——

——

——

3.6m3/d
1314m3/a

回用水量为3.456m3/d，1261.44m3/a；新鲜水用量为0.72m3/d，

315.36m3/a

综上所述，项目水量平衡如图2-1、2-2、2-3所示。


[image: image1.emf]新鲜水

水封阻火器用水

常温湿式放散阀用水

水雾输送系统用水 沉淀池

生活用水 生活污水

损耗 0.2

0.2

0.1

损耗 0.1

0.144

1.296

挥发损耗 0.144

损耗 0.036

依托得马矿井瓦斯泵房

污水处理系统处理

0.18 0.144 0.144

0.624

1.296

图2-1    项目第一期水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image2.emf]新鲜水 水雾输送系统用水 沉淀池

挥发损耗0.144

1.296

1.296

0.144


图2-2    项目第二期水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image3.emf]新鲜水 水雾输送系统用水 沉淀池

挥发损耗0.096

0.864

0.864

0.096


图2-3    项目第三期水量平衡图（单位：m3/d）
8、劳动定员及工作制度

项目年运行365天，每天24小时工作制，3班制，每班3人工作8小时；员工人数为9人，均不在项目区食宿。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

项目第一期计划施工期为12个月，施工人员5人，施工内容主要为场地平整（拆除原备用柴油发电机房，改造原值班室）、基础开挖、厂房建设、建设低浓度瓦斯发电机组，站内配套水雾输送系统、瓦斯管线连接、变配电系统及其他辅助生产系统等。主要污染源为：施工粉尘、施工废水、施工人员生活污水、施工噪声和固体废物等。

项目第一期的建设已经为第二期和第三期预留了余量并完成了配套辅助设施的建设，项目第二期和第三期的建设只需进行发电机组的安装和调试即可，施工工期短暂，污染源主要为施工噪声和固废等，具体建设时间根据瓦斯的实际抽排量确定。

本项目瓦斯输送管道为架空输送管道，不涉及场地开挖，管道施工过程对地表扰动小。
施工工艺流程及产污环节如图2-4和2-5所示。


[image: image4.emf]场地平整 、

基础开挖 、 地面硬化

主体工程 、 辅助工程 、 公

用工程及环保工程的建设

设备的安装与调

试

施工人员

固体废物

固体废物 、 废水

固体废物

生活污水和生活

垃圾

粉尘 、 废气 、 噪声

粉尘 、 废气 、 噪声

噪声


图2-4    第一期施工工艺流程及产污环节示意图

[image: image5.emf]设备的安装与调试

噪声

固体废物


图2-5   第二期和第三期施工工艺流程及产污环节示意图
二、运营期
项目生产工艺为：瓦斯从瓦斯抽放站放散口经DN1000输气主管输送瓦斯，经蝶阀、水封阻火器、篮式过滤器、瓦斯管道干式阻火器、常温湿式放散阀、防爆电动蝶阀、水雾输送系统、水封阻火器、电动放散装置、进气支管、蝶阀、旋风重力脱水器、瓦斯管道干式阻火器输送进入发电机组燃烧发电。

（1）水封阻火器

水封阻火器的基本原理主要是当火焰通过水汽混合层时，火焰与水接触，能量被水蒸发吸收，化学反应的自由基减少并消除，同时，水的瞬间气化也降低了瓦斯浓度，使火焰熄灭。自控式水封阻火器采用雷达水位监测和计算机自动控制，当水位低于设定下限水位时自动补水，当水位高于设定上限水位时自动放水，从而维持水位的恒定，保证阻火器可靠工作。此套系统同时带有计算机网络远传和无线传输系统，可实现远程监控。
（2）篮式过滤器
篮式过滤器是用于过滤由瓦斯带来的灰尘，防止瓦斯管道专用阻火器堵塞，延长其清洗周期的装置。其过滤材料采用不锈钢丝绒，利用拦截、碰撞机理过滤瓦斯中的颗粒物。设计过滤效率大于90%。
（3）瓦斯管道干式阻火器

瓦斯管道干式阻火器的原理主要是基于火焰通过狭窄通道时的熄火现象研究。火焰在狭缝中淬熄主要由于火焰表面的化学反应放热与散热条件不匹配引起的。火焰以一定速度进入狭缝中，火焰面内靠近狭缝冷壁处，作为化学反应区活化中心的自由基和自由原子与冷壁相碰撞放出其能量，这相当于反应区的热量流向冷壁边界，从而当火焰面达到一定距离时，开始形成熄火层，随着火焰面的运动，熄火层厚度不断增大，以至于自由基进入熄火层内就复合成分子并放出能量，自由基越来越少直到没有，火焰熄灭。

（4）常温湿式放散阀

当系统用气量突然减少时（如瓦斯发电机组突然减少开机台或突然降低负荷），为保证瓦斯抽放站水环真空泵的安全运行和整个输送系统工作在设定的压力范围内，在输送系统的输气管道上设置常温湿式放散阀。当输送系统管道压力增高时，瓦斯便通过水溢出排空。放散压力可通过改变放散阀内的水位来调整或设定。通过液位变送器可实现计算机远程控制。瓦斯的排空是通过水而放散到空中的，因此该放散阀能够将外部可能产生的火源与系统内瓦斯隔离，实现安全放散。

（5）水雾输送系统

由瓦斯输送管道、水雾发生器、水封阻火器、煤矿瓦斯输送管道金属波纹带阻火器、瓦斯安全发散阀、脱水器、循环水供给系统、控制系统等组成，主要通过煤矿低浓度瓦斯与细水雾混合输送的办法，防止瓦斯输送管道产生火源并抑制火焰传播的煤矿瓦斯安全输送系统。
（6）低浓度瓦斯发电机机组

瓦斯发电机组主要用于煤矿瓦斯、矿井瓦斯发电，一般瓦斯浓度在6%～25%之间的煤矿均可发电，本项目采用山东柴威动力设备有限公司生产的功率为700kw的低浓度瓦斯发电机组。

山东柴威动力设备有限公司生产的瓦斯发电机组采用燃气机设计理念，利用煤矿抽排瓦斯为燃料驱动燃气发动机工作，结合煤矿瓦斯的特点对柴油发电机组加以改造而成的。由原来燃油改为燃烧瓦斯，发动机驱动发电机运转达到由机械能转化为电能的目的。瓦斯发电机组利用整机开发系统，匹配增压、调速、稳压、点火和运行管理系统，采用世界最先进的燃气电控技术、稀薄燃烧技术、辅助混合控制技术、高能量智能化的点火系统等技术，可以自动控制空燃比，以适应瓦斯的浓度变化。

发电原理为：空气经过滤进入涡轮增压器增压，导入内燃机气缸内的混合器，瓦斯经过压力调节阀同样进入混合器，瓦斯和空气混合后，通过电子点火爆燃做功后，推动活塞移动和曲轴转动，产生动力，带动发电机，再由发电机将动力转换为电能，经输变电装置输出。
①燃气系统

燃气内燃发电机组进气管道上配有电控阀，以减小气源压力波动对机组运行的影响。针对气源和气压之差异，燃气系统中装有调压系统，从而可以得到适合发动机运行的燃气压力。

为保证机组可靠运行，在出现故障时能自动切断供气，在每台机组燃料入口管道上还安装有快速切断阀和防回火装置等。发动机上的进气系统和附属管线首选焊接和法兰连接。

机组采用电子调速器，控制器，执行器。发动机的调速和点火均有控制器实行电子控制，具有高可靠性。

②空气系统
每台燃气机配套一台空气滤清器，空气经过消音器进入箱体，再通过空气滤清器过滤后被吸入燃机本体。

③冷却循环系统
本项目燃气内燃发电机组的冷却采用闭式冷却系统，机组各自带1台卧式多风扇散热器，冷却介质为冷却液，采用风扇外冷却，冷却液内冷却。卧式多风扇散热器采用叶片轴流吸风式冷却风扇。冷却风扇共有6个，每个风扇功率为1.5kW，可以通过控制风扇开启数量来自动控制冷却液温度。采用各自独立的冷却液管道，冷却循环主要是冷却发动机机体、气缸盖、机油、空气等。

④润滑系统
润滑系统主要由机油集滤器、机油泵、单向调压阀、安全阀、机油冷却器、机油滤清器等附件及管路组成。机油经主油道分别进入主轴承、凸轮轴轴承、摇臂轴，经曲轴油道进入连杆轴承，通过连杆油孔进入连杆小头衬套；采用油泵强制润滑。活塞、缸套采用飞溅润滑方式。离心滤清器的功用是清除系统中机油中的杂质，保持机油清洁，并能延长机油的寿命。

⑤发电机组排气系统

排气系统包括消声器、不锈钢膨胀连接体、连接管线、排气口膨胀节、涡轮增压器以及排气管等。
燃烧后的烟气由排气门进入排气管，供给涡轮增压器的涡轮，从涡轮排出的高温乏气经烟道经消音器排入大气。

排气管路上均采用可拆卸式法兰连接，消声器和发动机排气管通过不锈钢弹性连接紧固。排气出口安装有波纹管等弹性排气膨胀节。

（7）山东柴威瓦斯发电机机组对瓦斯的要求

①在距离机组燃气进气调压阀前1m内，瓦斯温度不超过40℃；

②压力3kPa～20kPa，压力变化速率≤1kPa/min；

③瓦斯中甲烷体积含量不低于8%，变化速率≤2%/min，甲烷与氧气的体积含量之和不低于28%，氧气的含量应不低于16%，CO₂≤6%；

④按理论混合比混合后，混合气体的低热值不低于3MJ/Nm³；

⑤H2S≤50mg/Nm³，杂质粒度≤5μm，杂质含量≤30mg/Nm³。

如果可燃气体中含硫及氨成分较高，不仅会严重腐蚀火花塞电极，而且会使机油中的酸值增加，腐蚀机组内部零件，同时易于生成沉淀物，增加对发动机的磨损和腐蚀。

运营过程产生废气主要为瓦斯燃烧废气，经8个15m高的排气筒直接外排。放散的瓦斯直接外排。

运营过程设置沉淀池用于收集水雾输送系统废水，水雾输送系统废水经收集沉淀后回用于水雾输送系统，不外排；常温湿式放散阀存水、水封阻火器用水直接挥发损耗，不产生废水。

运营期生产工艺流程及产污节点见图2-6所示。


[image: image6.emf]瓦斯抽放站 输气主管 手动蝶阀 水封阻火器 蓝式过滤器

瓦斯管道干

式阻火器

进气支管

电动放散装

置

水封阻火器

水雾输送系

统

防爆电动蝶

阀

常温湿式放

散阀

手动蝶阀

旋风重力脱

水器

瓦斯管道干

式阻火器

发电机组

瓦斯

气体

15m高排气筒外排

废气

噪声

电

全部上网

瓦斯

气体

沉淀池

回用于水雾

输送系统

废水

瓦斯放散

瓦斯

和水

水

过滤沉渣

水

瓦斯放散、

水挥发损耗

水

水挥发损耗 噪声

图2-6   项目运营期生产工艺流程及产污节点示意图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目用地位于羊场煤矿得马矿井瓦斯泵房场地内部（瓦斯抽放站西南侧81m处），经调查，项目现状大部分为空地（区域内包含有瓦斯泵房备用的柴油发电机房和值班室），不涉及原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

项目所在地属于环境空气二类区，项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，环境空气质量现状描述如下。

（1）区域环境空气质量达标情况

根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站宣威市革香河水电开发有 限公司楼顶环境空气自动监测站站点2022 年监测公报，宣威市主城区环境空气中各污染物浓度及达标情况判定如表3-1所示。
表 3-1 区域大气环境质量现状监测结果（日均值）单位：（μg/m3）

污染物

年评价指标

浓度值

标准限值

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.7

达标

NO2
年平均质量浓度

12

40

30

达标

PM10
年平均质量浓度

31

70

44.3

达标

PM2.5
年平均质量浓度

15

35

42.9

达标

CO

24 小时平均质量浓 度，第 95 位百分数

1.2mg/m3
4mg/m3
30

达标

O3
8 小时平均质量浓度， 第 90 位百分数

100

160

62.5

达标

根据表3-1分析，宣威市城区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年平均浓度占标率均小于100%，CO24小时浓度第95位百分数占标率小于100%，臭氧8小时浓度第90位百分数占标率小于100%，各主要污染物均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求。项目区属于达标区。

（2）特征污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）填写指南》可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。

本项目为瓦斯发电项目，项目特征污染物为TSP和NOx，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，于2024年7月4日至7月6日委托云南清科检测服务有限公司对厂界下风向进行采样调查，监测情况如下表见表3-2。
表3-2    环境质量现状监测结果
检测点位置
检测项目

日均值检测结果（mg/m³）
标准限值（mg/m³）
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
厂界外下风向

TSP
0.118
0.137
0.122
0.3
NOX
0.026
0.024
0.028
0.1
注：执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。
由上表可知，项目区环境空气TSP和NOX日均值浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区要求。

2、地表水环境质量现状

项目区附近地表水体为南侧25m处的大岔河，大岔河汇入马场河、马场河下游汇入北盘江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，北盘江（宣威大屯至拖长江入口（清水河））段规划水质目标为Ⅳ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 

根据《2023年曲靖市国控、省控断面水质状况》：北盘江（厂房大桥国控断面）水质状况良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 

表 3-3 曲靖市断面水质类别表

年份

断面水质类别

水功能

月份

2023

厂房大桥

Ⅳ

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

综上，北盘江厂房大桥断面可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；项目所在区域地表水环境为达标区。 
3、声环境质量现状

项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，属2类声环境功能区。经现场踏勘，项目区声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。经调查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，不需进行补充监测。

4、生态环境现状

本项目位于农村地区，人类活动频繁，现场地内有人工种植树木，无动物栖息环境，区域生态环境一般，项目用地属于羊场煤矿得马矿井瓦斯泵房，不新增占地。项目区周围分布有耕地及林地，耕地主要种植玉米、水稻、小麦及土豆等经济作物。林地主要为暖温带针叶林、灌木丛及灌草丛植被。项目所在地区域内陆栖脊椎动物种类少、种群小，无资源优势；周边无大型野生动物栖息地。通过查阅相关资料及现场踏勘可知，项目周边未发现国家和省重点保护的野生动植物，无名木古树分布，生态环境现状一般。

5、地下水、土壤环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 

本项目运营过程中涉及的环境风险物质为废机油，经收集后进入危险废物贮存库内。若危险废物贮存库内废机油暂存桶破损，会导致废机油泄漏下渗至土壤及地下水，造成环境污染。因此，危险废物贮存库按照本次环评提出的要求设置重点防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高 

密度聚乙烯膜等人工防渗材料（透系数不大于10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，使其满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。经采取防渗措施后，正常情况下废机油不会下渗至土壤及地下水。 

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属“33、综合利用发电中的单纯利用余热、余压、余气（含煤层气）发电”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。根据导则4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价类别”，本项目属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ类；Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。

	环境

保护

目标
	一、主要环境保护目标：

项目大气环境保护目标为西侧120m处的散户。
项目周边50m范围内无声环境保护目标。

项目区地表水环境保护目标为南侧25m处的大岔河，大岔河汇入马场河、马场河下游汇入北盘江。

项目无地下水保护目标。
项目保护目标见表3-4，项目区周边关系见附图4。

表3-4    项目保护目标一览表

环境要素

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离m

X

Y

环境空气
散户
385953.070
2813986.727
居民

1户，5人
《环境空气质量标准》（GB3 095-2012）二级标准及其修改单
西侧

120
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
/

/

地表水

大岔河
/

/

河流
河流
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
南侧

25
地下水环境

项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不列地下水环境保护目标。
土壤环境

周边林地、耕地等。
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
项目区周边。

生态环境
用地范围内不涉及国家和省级保护野生动植物及古树名木。



3

	00

	200

		
	NOx
	250

	/

	100

	50

		
	O3
	200

	160

	/

	/

		

	2、地表水环境质量标准

项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类水质标准。具体标准值如下：

表3-6    地表水环境质量标准（单位：pH无量纲，其余项目mg/L）

项目

pH值

溶解氧

COD

BOD5
氨氮

总磷

镉

类

6~9

≥3

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤0.005

项目

铜

锌

氟化物

硒

砷

汞

硫化物

类

≤1.0

≤2.0

≤1.5

≤0.02

≤0.1

≤0.001

≤0.5

项目

铬（六价）

铅

氰化物

挥发酚

石油类

粪大肠菌群

IV
≤0.05

≤0.05

≤0.2

≤0.001

≤0.5

≤20000个/L

3、声环境质量标准

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。标准值见表3-7。

表3-7   声环境质量标准（单位：dB（A））

适用区域

标准值（Leq：dB（A））

依据

昼间

夜间

2类区域

60

50

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

4、地下水质量标准

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
表3-8    地下水质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

项目

III类标准值

项目

III类标准值

pH（无量纲）

6.5~8.5
锌

≤1.0

总硬度（以CaCO3计）

≤450

镉

≤0.005

氨氮（NH3-N）

≤0.5

砷

≤0.01

硫酸盐

≤250

铁

≤0.3

耗氧量

≤3.0

锰

≤0.1

氟化物（以F-计）

≤1.0

汞

≤0.001

总大肠菌群（个/L）

≤3.0

钠

≤200

铜

≤1.0

阴离子表面活性剂
≤0.3

铅

≤0.02

硝酸盐（以N计）

≤20

5、土壤环境质量标准

项目区土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值及管控值标准要求。
表3-9    建设用地土壤风险筛选值及管制值
项目

筛选值（mg/kg）

管制值（mg/kg）

镉

65

172

铅

800

2500

铜

18000

36000

镍

900

2000

汞

38

82

砷

60

140

六价铬

5.7

78

四氯化碳

2.8

36

氯仿

0.9

10

氯甲烷

37

120

1,1-二氯乙烷

9

100

1,2-二氯乙烷

5

21

1,1-二氯乙烯

66

200

顺式-1,2-二氯乙烯

596

2000

反式-1,2-二氯乙烯

54

163

二氯甲烷

616

2000

1,2-二氯丙烷

5

47

1,1,1,2-四氯乙烷

10

100

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8

50

四氯乙烯

53

183

1,1,1-三氯乙烷

840

840

1,1,2-三氯乙烷

2.8

15

三氯乙烯

2.8

20

1,2,3-三氯丙烷

0.5

5

氯乙烯

0.43

4.3

苯

4

40

氯苯

270

1000

1,2-二氯苯

560

560

1,4-二氯苯

20

200

乙苯

28

280

苯乙烯

1290

1290

甲苯

1200

1200

间，对-二甲苯

570

570

邻-二甲苯

640

640

硝基苯

76

760

苯胺

260

663

2-氯酚

2256

4500

苯并[ɑ]蒽

15

151

苯并[ɑ]芘

1.5

15

苯并[b]荧蒽

15

151

苯并[k]荧蒽

151

1500

䓛

1293

12900

二苯并[a,h]蒽

1.5

15

茚并[1,2,3-cd]芘

15

151

萘

70

700

二、污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）施工期

施工期大气污染物无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表所示：
表3-10  大气污染物综合排放标准

项目污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
（2）运营期

我国目前无发电用内燃机大气污染物排放标准，根据《国家环境保护总局关于内燃式瓦斯发电项目环境影响评价标准请示的函》（环函〔2006〕359号），项目大气污染物排放参照执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2005）中Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段排放标准；由于《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2005）已被《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段，GB17691-2018）代替，故本项目大气污染物氮氧化物、颗粒物排放参照执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中Ⅳ阶段中发动机标准循环排放中点燃式发动机标准限值要求，二氧化硫、烟气黑度（林格曼黑度）排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“燃气锅炉”标准限值。瓦斯非正常排放执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）表1规定的排放限值。
表3-11《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）

污染物名称

排放浓度限制

颗粒物（mg/kW•h）

10

氮氧化物（mg/kW•h）

460

表3-12  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

燃气锅炉
污染物

限值（mg/m3）
污染物排放监控位置
二氧化硫

50
烟囱或烟道
烟气黑度（林格曼黑度）/级
≤1
烟囱排放口
表 3-13 本项目瓦斯偶然排放标准限值汇总表

项目

限值

瓦斯

高浓度瓦斯（甲烷浓度≥30%）

禁止排放

低浓度瓦斯（甲烷浓度＜30%）

/

2、水污染物排放标准

（1）施工期
施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水，施工废水经临时沉淀池收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。施工期间不列废水排放标准。
（2）运营期
运营期废水主要为水汽输送系统废水、生活污水，水雾输送系统废水经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水、生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。运营期不列废水排放标准。

本项目建设用地为得马矿井瓦斯泵房厂区内的空地，项目生活污水的处理依托宣威市得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统。根据现场调查，得马矿井瓦斯泵房厂区不设置食宿，于厂区东北侧设置有1个面积为20m2的旱厕，少量生活污水排入旱厕，旱厕请周边村民定期清掏用作沤肥，废水不外排。
3、噪声

（1）施工期
施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-14。
表3-14    建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A））
昼间

夜间

依据

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。当场地离敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑室内测量，并将相应的限值减10dB（A）作为评价依据。

（2）运营期
运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-15。
表3-15    工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））
适用区域

类别

昼间

夜间

项目区

2类标准

60

50

4、固体废物

一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。


	

	总量

控制

指标
	“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核。同时根据《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022〕65号），二氧化硫仍然纳入总量控制指标。 

本项目排放的大气污染物主要为：颗粒物0.288t/a，SO24.88t/a，NOX12.28t/a。目前颗粒物未纳入总量控制指标，无需申请大气污染物排放总量控制指标。 

运营期废水主要为水雾输送系统废水、生活污水，水雾输送系统废水经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水、生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不外排。因此无需申请水污染物排放总量控制指标。 

根据本项目的排污特征，结合国家及地方污染物排放总量控制原则，故本项目污染物总量控制指标为SO2:4.88t/a；NOX：12.28t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目第一期计划施工期为12个月，施工人员5人，施工内容主要为场地平整（拆除原备用柴油发电机房，改造原值班室）、基础开挖、厂房建设、地面硬化、建设低浓度瓦斯发电机组，站内配套水雾输送系统、瓦斯管线连接、变配电系统及其他辅助生产系统等。污染源主要为：施工粉尘、施工废水、施工人员生活污水、施工噪声和固体废物等。

1、废气污染防治措施

（1）施工现场道路路面硬化；
（2）砂石料应统一堆放，砂石料等建筑材料堆棚应设置围挡，防风、防流失，露天堆存时应有防尘措施，如：洒水抑尘、遮盖等，水泥应设置专门的堆棚堆放；

（3）建筑材料和建筑垃圾应及时清运，运输车辆密闭运输；

（4）施工场地四周设置围挡，设置洒水水管洒水降尘；

经采取以上措施后，施工期施工粉尘产生和排放量少，对周围大气环境影响小。

2、废水污染防治措施

（1）优先设置项目区西侧、北侧截排水沟（长41m，高0.2m，宽0.2m），阻止项目区外雨水进入项目区内；

（2）设置1m3的临时施工废水沉淀池，施工期间设备清洗等产生的废水经收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

（3）本项目所有施工人员不在厂区食宿，产生的生活污水依托得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统处理，不外排。
经采取以上措施后，施工期施工废水均能得到合理处置，不外排，对周围地表水水环境影响小。

3、噪声污染防治措施
（1）施工场地四周设置围挡，阻隔噪声；

（2）选用低噪声设备、合理布置产噪设备，高噪声设备尽量布置在施工场地中部；

（3）加强对施工场地噪声管理，文明施工。

经采取以上污染防治措施后，施工期噪声排放对周围环境影响小；经调查，项目区场界外周边50m范围内无声环境保护目标。
4、固体废物污染防治措施
（1）本项目场地平整及土石方开挖过程产生的土石方量较小，可全部用于回填；
（2）建筑垃圾由建设单位统一收集后，钢结构废料外售废品收购站，其余建筑垃圾按照当地政府部门要求处置；
（3）包装废物统一收集后外售废品收购站；

（4）设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置。

经采取以上措施后，施工期产生固体废物均能得到合理处置，处置率100%，对周围环境影响小。
5、生态环境

（1）项目区西侧、北侧设置截排水沟（长41m，高0.2m，宽0.2m）。阻止项目区外雨水进入项目区内，减少水土流失。

（2）项目施工期间挖土需要采取遮盖等措施，统一堆放，集中保存后作为回填材料。
经采取以上措施后，项目区施工期间水土流失少，对周围环境影响小。

项目第一期的建设已经为第二期和第三期预留了余量并完成了配套辅助设施的建设，项目第二期和第三期的建设只需进行发电机组的安装和调试即可，施工工期短暂，污染源主要为施工噪声和固废等，具体建设时间根据瓦斯的实际抽排量确定。

第二期和第三期施工期间加强对施工场地噪声管理，文明施工；包装废物统一收集后外售废品收购站；经采取以上措施后，项目区第二期和第三期的施工对周围环境影响小。

本项目瓦斯输送管道为架空输送管道，不涉及场地开挖，管道施工过程对地表扰动小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、环境影响分析

1、废气

运行期废气主要为瓦斯燃烧废气、瓦斯放散废气。根据《煤矿瓦斯往复式内燃机发电站安全要求》（AQ1077-2009），发电机组之间烟气严禁汇集后排出。
（1）瓦斯燃烧废气

瓦斯成分主要为氮气、氧气、甲烷、硫化氢、粉尘等，其燃烧废气主要为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。目前无瓦斯燃烧产排污计算方法及产污系数，瓦斯成分与天然气相近，主要可燃成分均为HC，本项目瓦斯燃烧废气污染物类比天然气燃烧产生的废气污染物。计算如下：
1）耗气量

根据设计，瓦斯发电机组单台耗纯瓦斯气气量为138m³/h•台，120.888万Nm3/a，则项目第一期瓦斯发电耗气量为362.664万Nm3/a，第二期瓦斯发电耗气量为362.664万Nm3/a，第三期瓦斯发电耗气量为241.776万Nm3/a。项目全部建成后，年瓦斯发电耗气量为967.10万Nm3/a。

2）烟气量

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表1《工业行业产排污系数手册》的《4411、4412火力发电热电联产行业系数手册》中附表1《4411火力发电、4412热电联产行业废气、废水污染物系数表》，天然气燃机废气量产污系数为24.55Nm3/m3－原料，则瓦斯发电机组单台废气量为2967.60万Nm3/a；项目第一期废气量为8902.8万Nm3/a，第二期废气量为8902.8万Nm3/a，第三期废气量为5935.21万Nm3/a。项目全部建成后废气量为23740.81万Nm3/a。
3）二氧化硫产生量

根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》，二氧化硫采用火电企业绩效法年许可排放量计算公式：

           [image: image7.png]n
VR T z,:lMi




式中：E 年许可为火电企业年许可排放量，吨；

Mi为第i台机组大气污染物年许可排放量，吨；

        [image: image8.png]M, = (CAP, x5000+ D, /1000)x GSP, x 10~




式中：CAPi为第i台机组的装机容量，0.7兆瓦；

GPSi为第i台机组的排放绩效，克/千瓦时，取值可参考表2，二氧化硫为0.175。

热电联产机组的供热部分折算成发电量，用等效发电量表示。

计算公式为：

                [image: image9.png]D, =H,, x0.278x0.3




式中：Di 为第i台机组供热量折算的等效发电量，千瓦时；

Hi为第i台机组的设计供热能力，兆焦/年。

经计算，Di为700千瓦时，单台瓦斯发电机组二氧化硫的产生量为0.61t/a，0.07kg/h，产生浓度为20.56mg/m3；项目第一期二氧化硫产生量为1.83t/a，0.21kg/h，产生浓度为20.56mg/m3；第二期二氧化硫产生量为1.83t/a，0.21kg/h，产生浓度为20.56mg/m3；第三期二氧化硫产生量为1.22t/a，0.14kg/h，产生浓度为20.56mg/m3。项目全部建成后，二氧化硫产生量为4.88t/a，0.56kg/h，产生浓度为20.56mg/m3，二氧化硫产生后通过排气筒直接外排。
4）氮氧化物产生量

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表1《工业行业产排污系数手册》的《4411、4412火力发电热电联产行业系数手册》中附表1《4411火力发电、4412热电联产行业废气、废水污染物系数表》，氮氧化物产污系数为1.27g/m3－原料，则瓦斯发电机组单台氮氧化物产生量为1.535t/a，0.175kg/h，产生浓度为51.73mg/m3（372.12mg/kW•h）；本项目第一期氮氧化物产生量为4.605t/a，0.525kg/h，产生浓度为51.73mg/m3（372.12mg/kW•h）；第二期氮氧化物产生量为4.605t/a，0.525kg/h，产生浓度为51.73mg/m3（372.12mg/kW•h）；第三期氮氧化物产生量为3.07t/a，0.35kg/h，产生浓度为51.73mg/m3（372.12mg/kW•h）。项目全部建成后，氮氧化物产生量为12.28t/a，1.40kg/h，产生浓度为51.73mg/m3（372.12mg/kW•h），氮氧化物产生后通过排气筒直接外排。
5）颗粒物产生量

本项目采用山东柴威动力设备有限公司低浓度瓦斯发电机组，山东柴威瓦斯发电机机组对瓦斯的要求：杂质粒度≤5μm，杂质含量≤30mg/Nm3；由此可知，瓦斯发电机组单台烟尘产生量为0.036t/a，0.0041kg/h，产生浓度为1.22mg/m3（8.73mg/kW•h）；项目第一期烟尘产生量为0.108t/a，0.0123kg/h，产生浓度为1.22mg/m3（8.73mg/kW•h）；第二期烟尘产生量为0.108t/a，0.0123kg/h，产生浓度为1.22mg/m3（8.73mg/kW•h）；第三期烟尘产生量为0.072t/a，0.0082kg/h，产生浓度为1.22mg/m3（8.73mg/kW•h）。项目全部建成后，烟尘产生量为0.288t/a，0.0328kg/h，产生浓度为1.22mg/m3（8.73mg/kW•h），烟尘产生后通过排气筒直接外排。
（2）瓦斯放散废气
瓦斯放散废气污染物主要为瓦斯气体，其主要为氮气（22.98%）、二氧化碳（5.11）、甲烷（69.21%）、一氧化碳（0.68）、其他（2.02%）等，项目常温湿式放散阀、电动放散装置工作过程会产生瓦斯废气，为项目用气量突然减少或者发电机组故障等非正常排放情况下产生，此部分瓦斯放散废气仅为突发情况的短时间排放，为间歇式排放，瓦斯最大放散量为30.78m3/（h.台），每年发生1次，每次按1小时计，为目前瓦斯的正常抽排浓度，呈无组织形式排放。
综上所述，运营期废气主要为瓦斯燃烧废气、瓦斯放散废气，瓦斯燃烧废气主要来源于瓦斯发电机组，瓦斯放散废气主要来源于常温湿式放散阀、电动放散装置，瓦斯燃烧废气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物及烟尘（颗粒物）。项目第一期各污染物产生量及产生浓度分别为二氧化硫产生量为1.83t/a，0.21kg/h（产生浓度为20.56mg/m3）、氮氧化物产生量为4.605t/a，0.525kg/h（产生浓度为51.73mg/m3，372.12mg/kW•h）、烟尘（颗粒物）产生量为0.108t/a，0.0123kg/h（产生浓度为1.22mg/m3，8.73mg/kW•h），各污染物经3个15m高的排气筒外排，各污染物排放量及排放浓度分别为二氧化硫排放量为1.83t/a，0.21kg/h（排放浓度为20.56mg/m3）、氮氧化物排放量为4.605t/a，0.525kg/h（排放浓度为51.73mg/m3，372.12mg/kW•h）、烟尘（颗粒物）排放量为0.108t/a，0.0123kg/h（排放浓度为1.22mg/m3，8.73mg/kW•h）。第二期各污染物产生量及产生浓度分别为二氧化硫产生量为1.83t/a，0.21kg/h（产生浓度为20.56mg/m3）、氮氧化物产生量为4.605t/a，0.525kg/h（产生浓度为51.73mg/m3，372.12mg/kW•h）、烟尘（颗粒物）产生量为0.108t/a，0.0123kg/h（产生浓度为1.22mg/m3，8.73mg/kW•h），各污染物经3个15m高的排气筒外排，各污染物排放量及排放浓度分别为二氧化硫排放量为1.83t/a，0.21kg/h（排放浓度为20.56mg/m3）、氮氧化物排放量为4.605t/a，0.525kg/h（排放浓度为51.73mg/m3，372.12mg/kW•h）、烟尘（颗粒物）排放量为0.108t/a，0.0123kg/h（排放浓度为1.22mg/m3，8.73mg/kW•h）。第三期各污染物产生量及产生浓度分别为二氧化硫产生量为1.22t/a，0.14kg/h（产生浓度为20.56mg/m3）、氮氧化物产生量为3.07t/a，0.35kg/h（产生浓度为51.73mg/m3，372.12mg/kW•h）、烟尘（颗粒物）产生量为0.072t/a，0.0082kg/h（产生浓度为1.22mg/m3，8.73mg/kW•h），各污染物经2个15m高的排气筒外排，各污染物排放量及排放浓度分别为二氧化硫排放量为1.22t/a，0.14kg/h（排放浓度为20.56mg/m3）、氮氧化物排放量为3.07t/a，0.35kg/h（排放浓度为51.73mg/m3，372.12mg/kW•h）、烟尘（颗粒物）排放量为0.072t/a，0.0082kg/h（排放浓度为1.22mg/m3，8.73mg/kW•h）。项目全部建成后，二氧化硫排放量为4.88t/a，0.56kg/h，（排放浓度为20.56mg/m3）、氮氧化物排放量为12.28t/a，1.40kg/h（排放浓度为51.72mg/m3，372.12mg/kW•h）、烟尘（颗粒物）排放量为0.288t/a，0.0328kg/h（排放浓度为1.22mg/m3，8.73mg/kW•h），呈有组织形式排放。

项目废气污染物产生及排放情况如表4-1所示。

表4-1    项目废气污染物产排情况一览表

污染物

产生情况

处理设施

削减量（t/a）

排放情况

排放标准

浓度（mg/m3）

产生量

浓度（mg/m3）

排放量

第一期
瓦斯燃烧废气

8902.8万Nm3
3个15m高的排气筒直接排放。

0

8902.8万Nm3
/

二氧化硫

20.56
1.83t/a

0.21kg/h
0

20.56
1.83t/a

0.21kg/h

50mg/m3
氮氧化物

51.73

4.605t/a
0.525kg/h
0

51.73

372.12mg/kW•h
4.605t/a
0.525kg/h
460mg/kW•h

烟尘（颗粒物）

1.22
0.108t/a

0.0123kg/h

0
1.22
8.73mg/kW•h
0.108t/a

0.0123kg/h

10mg/kW•h

瓦斯放散废气

/

少量

/
0

/

少量

甲烷体积分数<30%

第二期
瓦斯燃烧废气

8902.8万Nm3
3个15m高的排气筒直接排放。
0

8902.8万Nm3
/

二氧化硫

20.56
1.83t/a

0.21kg/h

0

20.56
1.83t/a

0.21kg/h

50mg/m3
氮氧化物

51.73
4.605t/a
0.525kg/h

0

51.73

372.12mg/kW•h
4.605t/a
0.525kg/h

460mg/kW•h

烟尘（颗粒物）

1.22
0.108t/a

0.0123kg/h

0

1.22
8.73mg/kW•h
0.108t/a

0.0123kg/h

10mg/kW•h

瓦斯放散废气

/

少量

/

0

/

少量

甲烷体积分数<30%

第三期
瓦斯燃烧废气

5935.21万Nm3
2个15m高的排气筒直接排放。
0

5935.21万Nm3
/

二氧化硫

20.56
1.22t/a

0.14kg/h

0

20.56
1.22t/a

0.14kg/h

50mg/m3
氮氧化物

51.73
3.07t/a
0.35kg/h

0

51.73

372.12mg/kW•h
3.07t/a
0.35kg/h

460mg/kW•h

烟尘（颗粒物）

1.22
0.072t/a

0.0082kg/h

0

1.22
8.73mg/kW•h
0.072t/a

0.0082kg/h

10mg/kW•h

瓦斯放散废气

/

少量

/

0

/

少量

甲烷体积分数<30%

项目全部建成后
瓦斯燃烧废气

23740.81万Nm3
8个15m高的排气筒直接排放。
0

23740.81万Nm3
/

二氧化硫

20.56
4.88t/a

0.56kg/h

0

20.56
4.88t/a

0.56kg/h

50mg/m3
氮氧化物

51.73
12.28t/a
1.40kg/h

0

51.73

372.12mg/kW•h
12.28t/a
1.40kg/h

460mg/kW•h

烟尘（颗粒物）

1.22
0.288t/a

0.0328kg/h

0

1.22
8.73mg/kW•h
0.288t/a

0.0328kg/h

10mg/kW•h

瓦斯放散废气

/

少量

/

0

/

少量

甲烷体积分数<30%

项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，属于环境空气二类区，为环境空气质量达标区域。根据表4-1分析可知，瓦斯燃烧废气中氮氧化物、烟尘（颗粒物）排放浓度能满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中Ⅳ阶段中发动机标准循环排放中点燃式发动机标准限值要求；二氧化硫排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“燃气锅炉”标准限值；项目有组织废气能达标排放。瓦斯放散废气为目前瓦斯的正常抽排浓度，能满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）中废气排放的有关规定要求。

本项目通过动态对煤矿瓦斯进行监控、机组定期检修，安排专人巡视等措施，减少项目用气量突然减少或者发电机组故障情况的发生。 
根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标为西北侧120m处的散户，位于本项目侧风向，排放后的污染物经扩散稀释后对其影响较小。
综上，本项目运营期废气排放对周围环境影响不大。
项目排放口基本情况见下表：
表4-2    项目排放口基本情况一览表

编号
高度
排气筒内径
温度
类型
坐标

东经

北纬

第一期
DA001

15m
0.2m
500℃
一般排放口
104°15′7.302″

26°7′23.462″

DA002

104°15′7.191″
26°7′23.486″
DA003

104°15′7.114″
26°7′23.520″
第二期
DA004

15m
0.2m
500℃
一般排放口
104°15′7.993″
26°7′23.534″
DA005

104°15′7.365″
26°7′23.602″
DA006

104°15′7.249″
26°7′23.641″
第三期
DA007

15m
0.2m
500℃
一般排放口
104°15′7.157″
26°7′23.660″
DA008

104°15′7.017″
26°7′23.679″
项目设置监测计划对运营期废气进行监测，正常排放：有组织废气监测点位为排气筒排口，监测因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度，监测频次为一年一次。项目废气监测计划表见下表。

表4-3  项目废气监测计划表
监测指标
监测频次
监测点位
依据
第一期
氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
年
DA001-DA003排气筒排口
《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

第二期
氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

年

DA001-DA006排气筒排口
《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

第三期
氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

年

DA001-DA008排气筒排口
《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

2、废水

由表2-7用排水情况可知，运营期废水主要为水雾输送系统废水、生活污水，项目第二期和第三期不增加员工，因此第二期和第三期运营期废水主要为水雾输送系统废水。

水雾输送系统输送瓦斯过程中水雾在旋风重力脱水器内脱水成废水，会产生水雾输送系统废水。项目第一期废水产生量为1.296m3/d，473.04m3/a；第二期废水产生量为1.296m3/d，473.04m3/a；第三期废水产生量为0.864m3/d，315.36m3/a；项目全部建成后脱水总废水量为3.456m3/d，1261.44m3/a。设置容积为10m3的沉淀池，水雾输送系统废水经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水，不外排。

项目年运营生产天数为365天，项目员工预计为9人，均不在项目区内食宿。本项目第二期和第三期不增加人员。根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T168-2019）及本项目实际，项目员工人均用水量按20L/人•d计算，员工生活用水量为0.18m3/d，65.7m3/a。废水产生量按80%计算，员工生活污水产生量为0.144m3/d(52.56m3/a)。项目生活污水的处理依托宣威市得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统处理，不外排。

运营期废水均能得到合理处置，对项目区周围地表水水环境影响小。

设置容积为10m3的沉淀池能够满足项目全部建成后2.6天的水雾输送系统废水暂存需求，水雾输送系统废水经收集沉淀后回用于水雾输送系统用水，根据项目全部建成后用水量分析可知，水雾输送系统用水量为3.84m3/d，1401.6m3/a，大于水雾输送系统废水产生量，可保证水雾输送系统废水不外排，措施可行。
根据现场调查，得马矿井瓦斯泵房厂区不设置食宿，于厂区东北侧设置有1个面积为20m2的旱厕，少量生活污水排入旱厕，旱厕请周边村民定期清掏用作沤肥，废水不外排。项目员工人数少，不在厂区食宿，生活污水产生量较少，生活污水处理依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理可行。

综上所述，运营期废水均能得到合理处置，不外排，废水处置措施可行。

运营期废水不外排，不设置废水监测计划。

3、噪声

通过类比同类项目，运营期噪声源主要为低浓度瓦斯发电机组（内燃机）、水泵、卧式多风扇散热器等，项目24小时生产，运营期低浓度瓦斯发电机组（内燃机）设置在集装箱内，运营期噪声通过集装箱隔声、基座安装减震垫、隔音墙、距离衰减后向外排放；水泵、卧式多风扇散热器等通过基座安装减震垫、隔音墙、距离衰减后向外排放；集装箱隔声取10dB(A)，机械设备基座安装减震垫隔声取15dB(A)，隔音墙吸声效果取15dB(A)；并采取以下措施控制噪声：选用低噪声设备，合理布置产噪设备，高噪声设备设置在厂区中间位置，与厂界保持一定距离；加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生的高噪声现象，并及时加固设备支架。
声环境影响分析：

采用将环境噪声现状监测值及本工程建成运行后噪声贡献值叠加得到的预测值直接与相应的噪声标准进行对比的方法，确定噪声是否超标以及对厂界周围环境的影响程度。

预测方法：
结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”“A.2户外声传播衰减”“A.3.1.1点声源的几何发散衰减”及正文式（3）推荐的叠加公式对厂界贡献值，声环境保护目标贡献值及预测值进行计算。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

项目采购低噪声设备，项目生产设备噪声和辅助设备噪声为间歇噪声，机械设备经过减振措施处理，所有设备经过生产间经隔音墙隔声后进入外环境。项目均为室内声源。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1.3室内声：声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出。                 

Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：Lp1－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；

Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；

TL-隔墙（或窗户）倍频带A声级的隔声量，dB（A）。

②户外传播衰减

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录A.2户外声传播衰减包括几何发散（Adi）、大气吸收（Aam）、地面效应（A）、障碍物屏（Aba）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，其公式如下：

[image: image10.png]Lp(r) :Lw+DC - (Adiv +Aatm +Agr+Abar+Amisc)




式中：Lp（r）－预测点处声压级，dB（A）；
Lw-由点声源产生的声功率级 （A计权或倍频带），dB（A）；

Dc一指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB（A）；

AdIV-几何发散引起的衰减，dB（A）；

Aatm－大气吸收引起的衰减，dB（A）；

Agr－地面效应引起的衰减，dB（A）；

Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）；

Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB（A）。

此次环评不予考虑空气吸收、地面效应、屏障屏蔽、其他多方面效应引起的衰减，故Aatm、Agr、Abar、Amisc取值为0。

③声压级合成模式
[image: image11.png]N
0.1
L, :lolg[ZI:lO ]




式中：Leq-预测点总声压级，dB（A）； 

Li-第i个点声源在预测点产生的A 声压级，dB（A）；

N－声源个数。

④噪声预测值

噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

[image: image12.png]L, =101g (10" 410"




式中：Leq-预测点的噪声预测值，dB（A）；

Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；

Leqb-预测点的背景噪声值，dB（A）。
根据以上计算预测公式可知，运营期各设备噪声源源强及治理措施以及噪声在厂界处的噪声贡献值如下表所示。

表4-4    工程主要噪声源、源强及治理措施一览表

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

措施插入损失（dBA）

建筑物外噪声声压级/dB（A）

声功率级/dB（A）

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

第一期

1
瓦斯发电车间

机组1
90

集装箱隔声+机械设备基座安装减震垫+隔音墙

10.6

7.5

1

3.1

5.1

22.5

4.8

80.2

75.8

63

76.4

昼间和夜间

集装箱

隔

声

10

+减震垫15

+隔音墙15

40.2

35.8

23

36.4

1

2
机组2
90

5.3

4.7

1

9.0

5.1

16.5

4.6

71

75.8

66.7

76.7

31

35.8

26.7

36.7

1

3
机组3
90

0.5

2.1

1

14.5

5.0

11.0

4.4

66.8

76

69.2

57.1

26.8

36

29.2

17.1

1

4

水泵1
70

机械设备基座安装减震+隔音墙

13.5

4.4

1

2.2

1.0

23.6

8.9

63.2

70

42.5

51

减震垫15+隔音墙15

33.2

40

12.5

21

1

5

卧式多风扇1

70

10.1

7.2

1

3.6

5.0

21.9

4.8

58.9

56

43.2

56.4

28.9

26

23.2

26.4

1

6

卧式多风扇2

70

4.7

4.3

1

9.8

5.0

15.8

4.6

50.2

56

46

56.7

20.2

26

16

26.7

1

7

卧式多风扇3

70

-0.1

1.5

1

15.3

4.8

10.2

4.6

46.3

56.4

49.8

56.7

16.3

26.4

19.8

26.7

1

第二期
8
瓦斯发电车间

机组4
90

集装箱隔声+机械设备基座安装减震垫+隔音墙

-3.6

-0.3

1

19.3

4.8

6.3

4.4

64.3

76.4

74

77.1

昼间和夜间

集装箱

隔

声

10

+减震垫15

+隔音墙15

24.3

36.4

34

37.1

1

9
机组5
90

9.9

8.6

5

3.1

6.4

22.4

3.5

80.2

73.9

63

79.1

40.2

33.9

23

39.1

1

10
机组6
90

4.5

5.6

5

9.2

6.2

16.2

3.4

70.7

74.2

65.8

79.4

30.7

34.2

25.8

39.4

1

11

水泵2
70

机械设备基座安装减震垫+隔音墙

12.5

4

1

3.3

1.1

22.6

8.8

59.6

69

42.9

51.1

减震垫15

+隔音墙15

29.6

39

12.9

21.1

1

12

卧式多风扇4

70

-4.4

-0.9

1

20.3

4.6

5.3

4.6

43.9

56.7

55.5

56.7

13.9

26.7

25.5

26.7

1

13

卧式多风扇5

70

9.1

8.1

5

4.0

6.3

21.4

3.5

58

54

43.4

59.1

28

24

13.4

29.1

1

14

卧式多风扇6

70

3.8

5.1

5

10.1

6.1

15.3

3.5

49.9

54.3

46.3

59.1

19.9

24.3

16.3

29.1

1

第三期
15
瓦斯发电车间

机组7
90

集装箱隔声+机械设备基座安装减震垫+隔音墙

-0.1

2.9

5

14.6

6.0

10.9

3.4

66.7

74.4

69.3

79.4

昼间和夜间

集装箱

隔

声

10

+减震垫15

+隔音墙15

26.7

34.4

29.3

39.4

1

16
机组8
90

-3.9

0.6

5

19.0

5.7

6.4

3.5

64.2

74.9

73.9

79.1

24.2

34.9

33.9

39.1

1

17
水泵3
70

机械设备基座安装减震垫+隔音墙

11.8

3.5

1

4.2

1.0

21.7

8.9

57.5

70

43.3

51

减震垫15

+隔音墙15

27.5

40

13.3

21

1

18

卧式多风扇7

70

-0.7

2.2

5

15.5

5.6

10.0

3.7

46.2

55

50

58.6

16.2

25

20

28.6

1

19

卧式多风扇8

70

-4.8

0

5

20.1

5.6

5.4

3.6

43.9

55

55.4

58.9

13.9

25

25.4

28.9

1

表4-5    各噪声源在厂界处的贡献值

预测点

贡献值（dB（A））
第一期

东边界

41.74

南边界

37.19

西边界

16.42

北边界

41.96

第二期
东边界

41.33

南边界

36.91

西边界

19.92

北边界

43.83

第三期
东边界

31.37

南边界

32.72

西边界

20.21

北边界

42.66

项目全部建成后
东边界

44.75

南边界

41.82

西边界

39.49

北边界

47.66

根据上表可知，运营期各设备噪声源在厂界处的噪声贡献值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。运营期噪声排放对项目区周围声环境影响小。

经现场调查，厂界贡献值达标，项目周边50米范围内无保护目标，运营期噪声排放对项目区周围声环境影响小。
项目设置监测计划对运营期噪声进行监测，噪声监测点位为东、南、西、北厂界外1m处，进行昼间和夜间噪声监测，监测因子为等效连续A声级，监测频次为每季度监测一次。项目噪声监测计划见下表。
表4-6  项目噪声监测计划表
监测点位

监测时间

监测因子

监测频次

依据

第一期

东、南、西、北厂界外1m处
昼间和夜间

等效连续A声级

季度

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）
第二期
东、南、西、北厂界外1m处

昼间和夜间

等效连续A声级

季度

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

第三期
东、南、西、北厂界外1m处

昼间和夜间

等效连续A声级

季度

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

4、固体废物

运营过程产生固体废物主要为沉淀池污泥、篮式过滤器过滤尘渣、废滤网、废机油、废油桶、废机滤及生活垃圾。

固体废物产生及处置情况
（1）沉淀池污泥

项目设置沉淀池收集水雾输送系统废水，其会产生污泥，根据《固体废物分类与代码目录》，沉淀池污泥属于SW07污泥（废物代码：900-099-S07其他污泥）。项目第一期沉淀池污泥产生量约0.075t/a，第二期沉淀池污泥产生量约0.075t/a，第三期沉淀池污泥产生量约0.05t/a，全部建成后沉淀池污泥产生量约0.2t/a。属于一般固体废物，主要为煤尘，沉淀池污泥定期清掏后及时委托羊场煤矿得马矿井综合利用，不在项目区暂存。
（2）篮式过滤器过滤尘渣

项目运营过程设置篮式过滤器用于过滤瓦斯中的粉尘，瓦斯过滤过程会产生尘渣，项目第一期尘渣产生量约为0.01875t/a，第二期尘渣产生量约为0.01875t/a，第三期尘渣产生量约为0.0125t/a，全部建成后尘渣产生量约为0.05t/a。主要为煤尘，为一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，篮式过滤器过滤沉渣属于SW59其他工业固体废物（废物代码：900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物），篮式过滤器过滤尘渣统一收集后及时委托羊场煤矿得马矿井综合利用，不在项目区暂存。
（3）废滤网

项目运营过程设置篮式过滤器用于过滤瓦斯中的粉尘，瓦斯过滤过程会产生废滤网，项目第一期废滤网产生量约为0.01t/a，第二期废滤网产生量约为0.01t/a，第三期废滤网产生量约为0.007t/a，全部建成后废滤网产生量约为0.027t/a。为一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，篮式过滤器废滤网属于SW59其他工业固体废物（废物代码：900-009-S59废过滤材料），篮式过滤器废滤网统一收集后及时外售废品收购站，不在项目区暂存。
（4）废机油

项目瓦斯发电机组润滑及检修过程会产生废机油，项目第一期废机油产生量约为2.25t/a，第二期废机油产生量约为2.25t/a，第三期废机油产生量约为1.5t/a，全部建成后废机油产生量约为6t/a。查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，危险废物代码为900-214-08，危险废物种类为车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为T（毒性，Toxicity）和I（易燃性，Ignitability），不属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物。项目设置10m2的危险废物贮存库，设置废机油专用收集容器，废机油经专用收集容器收集后全部送至危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。

（5）废油桶

检修过程中会产生废油桶，项目第一期废油桶产生量约为0.0375t/a，第二期废油桶产生量约为0.0375t/a，第三期废油桶产生量约为0.025t/a，全部建成后废油桶产生量约为0.1t/a。查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，危废代码为：HW08(900-249-08)，危险废物种类为其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性为T（毒性，Toxicity）和I（易燃性，Ignitability），不属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物。项目设置10m2的危险废物贮存库，设置废油桶专用收集容器，废油桶经专用收集容器收集后全部送至危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。
（6）废机滤
检修过程中会产生废机滤，项目第一期废机滤产生量约为0.0225t/a，第二期废机滤产生量约为0.0225t/a，第三期废机滤产生量约为0.015t/a，全部建成后废机滤产生量约为0.06t/a。查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废机滤属于危险废物，危废代码为：HW49(900-041-49)，危险废物种类为含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T（毒性，Toxicity）和In（感染性，InfectIVity），不属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物。项目设置10m2的危险废物贮存库，设置废机滤专用收集容器，废机滤经专用收集容器收集后全部送至危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。

（7）生活垃圾

本项目第二期和第三期不新增员工，项目运营期间劳动定员为9人，均不在项目区内食宿。职工生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计，则运营期生活垃圾产生量为4.5kg/d，1.64t/a，为一般固体废物，设置生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置。
运营期固体废物应妥善收集、储存，属于一般工业固体废物的，其储存、处置应符合GB18599-2020的相关要求；属于危险固体废物的，其储存、处置应符合GB18597-2023的相关要求。运营期记录固体废物产生量、处置量及去向（综合利用或外运）和贮存量。污泥及时处理处置，并达到相应的污染物排放或控制标准要求。本项目固体废物产生、处置情况见下表。

表4-7  项目固体废物产生、处置情况表
序号

污染物名称

产生量（t/a）

利用或处置量（t/a）

利用处置方式和去向

1

沉淀池污泥
一期

0.075

0.075

定期清掏后及时委托羊场煤矿得马矿井综合利用
二期

0.075

0.075

三期

0.05

0.05

全部

0.2

0.2

2

篮式过滤器过滤尘渣
一期

0.01875

0.01875

过滤尘渣统一收集后及时委托羊场煤矿得马矿井综合利用
二期
0.01875

0.01875

三期
0.0125

0.0125

全部
0.05

0.05

3

废滤网

一期

0.01

0.01

废滤网统一收集后及时外售废品收购站，不在项目区暂存
二期
0.01

0.01

三期
0.007

0.007

全部
0.027

0.027

4

废机油

(HW08/900-214-08)
一期

2.25

2.25

废机油经专用收集容器收集后全部送至危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。

二期
2.25

2.25

三期
1.5

1.5

全部
6

6

5

废油桶

(HW08/900-249-08)
一期

0.0375

0.0375

废油桶经专用收集容器收集后全部送至危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。
二期
0.0375

0.0375

三期
0.025

0.025

全部
0.1

0.1

6

废机滤

(HW49/900-041-49)
一期

0.0225

0.0225

废机滤经专用收集容器收集后全部送至危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。
二期
0.0225

0.0225

三期
0.015

0.015

全部
0.06

0.06

7

生活垃圾

1.64

1.64

设置生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置。
固体废物处置措施要求
危险废物管理要求：
项目危险废物为废机油、废油桶、废机滤，设置1个10m2的危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。

 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于危险废物管理的规定，环评提出以下管理措施。 
A.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 
B.应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 
C.应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 
D.危险废物贮存库为重点防渗区，其建设应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设和管理：
a.基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -10cm/s，同时满足防风、防雨、防晒等要求。 
b.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 
E.张贴标识标牌 
危险废物贮存库内外悬挂的危险废物标识标牌需严格按照《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》要求设置并张贴。

固体废物影响分析小结 
综上所述，本项目运营期产生的固体废物处理以“资源化、减量化、无害化”为原则，在经过分类收集、暂存及处置过程中严格按照相关要求执行，项目固体废物均能合理处置，对周边环境影响较小。
5、地下水、土壤

（1）地下水

本项目为瓦斯发电项目，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于Ⅳ类地下水环境影响评价项目。地下水污染源主要为污废水、废机油渗漏污染地下水，主要来源于沉淀池、危险废物贮存库，污染物主要为SS、石油类，主要污染途径为：（1）沉淀池、危险废物贮存库、废机油专用容器破损，污废水、废机油渗漏污染地下水；（2）沉淀池、危险废物贮存库、废机油专用容器破损，污废水、废机油泄漏进入项目区地表，经地表径流渗入地下，污染地下水。项目区采取分区防渗措施，危险废物贮存库为重点防渗区，危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。沉淀池为一般防渗区，沉淀池防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗；设置环保专员岗位，每天定期巡查，发现渗漏、地面破损需及时报告堵漏及修复；同样对定期检查泄漏情况结果进行台账记录措施后，可有效防止项目各污染物污染项目区及项目区下游地下水环境，对项目区及项目区地下水环境影响小。

（2）土壤

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为瓦斯发电项目，项目建设不会导致土壤生态功能变化，对土壤的影响主要是污废水泄漏污染物、废机油泄漏垂直入渗引起的土壤污染，地表漫流导致项目区下游土壤污染，大气污染物颗粒物大气沉降引起的土壤污染，污染物主要为SS、石油类，不涉及有机物及重金属。因此本项目土壤环境影响类型为污染影响型。对照附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于Ⅳ类项目。本项目为污染影响型建设项目，不涉及施工期土壤环境影响。重点分析运营期对项目占地及项目区下游土壤环境的影响。

主要污染途径为（1）风险工况下泄漏污废水、废机油垂直下渗影响土壤；（2）项目区场地地表漫流或发生事故时污废水、废机油外流对下游土壤的影响。（3）大气污染物颗粒物大气沉降影响土壤环境，项目区采取分区防渗措施，危险废物贮存库为重点防渗区，危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。沉淀池为一般防渗区，沉淀池防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗；设置环保专员岗位，每天定期巡查，发现渗漏、地面破损需及时报告堵漏及修复；同样对定期检查泄漏情况结果进行台账记录措施后，可有效防止项目各污染物污染项目区及项目区下游地区土壤环境，项目土壤环境影响是可接受的。

6、生态

本项目位于农村地区，人类活动频繁，现场地内局部有少量荒草和人工植被，无动物栖息环境，区域生态环境一般。项目建设不新增占地，不破坏植被、动物栖息环境，对周围生态环境影响小。

7、环境风险

（1）本项目环境风险识别

项目为煤矿瓦斯发电工程，瓦斯直接由瓦斯抽放泵站输送至项目区，主体工程中不设置储气罐，因此，不考虑气罐风险因素。项目存在环境风险的设施主要为瓦斯输送系统和危险废物贮存库，根据调查及建设单位提供资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》，本项目涉及的危险物质为瓦斯、废机油、废油桶、废机滤、SO2、NOX和CO。

表 4-8 风险识别的范围和类型一览表
风险范围

风险物质

物质类型

风险类型

瓦斯输送系统

瓦斯

易燃易爆

火灾、爆炸

危险废物贮存库
废机油
易燃易爆、有毒有害

泄漏、火灾

废油桶

易燃易爆

泄漏、火灾

废机滤

易燃易爆

泄漏、火灾

厂界内
SO2
有毒有害

火灾、爆炸时产生的次生污染物
NOX
有毒有害

CO
有毒有害

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾、爆炸与泄漏两大类。

1）火灾、爆炸

瓦斯爆炸极限为5%～16%，当泄漏瓦斯与空气混合达到爆炸极限时，遇明火或受热会发生爆炸。机油遇明火、高热时会发生火灾或爆炸。

2）泄漏

引起瓦斯泄漏的主要因素有管道、阀门的法兰连接处密封失效，放散阀失灵，管道系统破裂等。废机油发生泄漏不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对人体有较大的伤害。

（2）本项目危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录B，本项目的重大危险源辨识见下表。

表 4-9 重大危险源辨识表

危险物质

最大贮存量（t）
临界量（t）
q/Q
瓦斯（甲烷）
0.014
10
0.0014
废机油
6
2500
0.0024
废油桶
0.1
2500
0.00004
废机滤

0.06
2500
0.000024
合计
/
/
0.003864
备注：本项目瓦斯输送管道直径为1m，长约100m（包含煤矿瓦斯预处理设施到发电机组之间的距离），瓦斯浓度为8%～25%，因此本项目输送管道瓦斯最大存在量为（3.14×0.52×100m）×25%×0.716kg/m³=14kg.
由上表可知，本项目Q=0.003864＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中C.1.1确定该项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。建设项目评价工作等级划分见下表：

表4-10 评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。

（3）环境敏感目标
本项目涉及的危险物质为瓦斯、废机油、废油桶、废机滤，本次环境风险主要考虑废机油泄漏后污染周边的地表水及地下水环境。废机油暂存于危险废物贮存库，地表水环境敏感目标为西侧的大岔河。地下水环境敏感目标为厂区所处区域的潜水含水层。

 （4）环境风险防范措施
表4-11    建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目
建设地点

宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房
地理坐标

东经104度15分7.019秒，北纬26度7分25.337秒
主要危险物质及分布

瓦斯分布于瓦斯输送系统。废机油、废油桶、废机滤分布于危险废物贮存库

环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等）
瓦斯发生泄漏时会使局部甲烷气体浓度增高，会使人窒息，同时瓦斯泄漏遇明火时会发生火灾、爆炸，火灾、爆炸会产生大量的烟尘、二氧化碳、SO2、NOX和CO等有毒有害气体，有毒有害气体扩散，影响周围人群及空气质量。

废机油泄漏后，将会下渗污染所处区域的潜水含水层；若遇到降雨天气，将会随着雨水进入周边地表水体，可能造成地表水体水质石油类因子升高。
风险防范措施要求

（1）项目区分区防渗，危险废物贮存库为重点防渗区，危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

（2）沉淀池为一般防渗区，沉淀池防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗；

（3）其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗；

（4）设置环保专员岗位，每天定期巡查，发现渗漏、地面破损需及时报告堵漏及修复；

（5）危险废物贮存库设顶棚及四周围挡，地面采用环氧树脂涂刷，周围设置围堰；

（6）废机油收集及送至危险废物贮存库由专职人员负责，废机油产生及处置须记录有台账，定时进行危险废物贮存库的检查巡视；

（7）配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资；

（8）发现废机油泄漏后先进行溢流的围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善放置；

（9）尽快找出泄漏源并进行封堵处理，避免持续泄漏；

（10）沉淀池污泥及时清理；

（11）防止瓦斯气泄漏的对策措施

A.设备的选材、设计、制造、安装、试压等符合国家现行标准和规范要求。

B.管道、阀门、垫片应选用耐腐蚀的材质。

C.安全阀、液位计、阻火器等安全附件必须经常检查、维护，定期检测，不能故障使用，发现故障及时处理。

D.对设备管道定期做防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道要按要求涂刷成不同颜色，瓦斯气管道要有流向标志。

E.本项目采用PLC控制系统，在选用仪表时，应选用动作灵敏、质量可靠的仪表。

F.对各种泵，实行定期计划检修制度，定期更换。

G.在容器泄漏瓦斯气的地方设置固定式报警器，并配置移动式监测仪，以便及时发现和处理瓦斯气泄漏事故。

（12）防止瓦斯气火灾、瓦斯气爆炸的措施

A.工艺装置区与周边建筑物、铁路、道路的防火间距应满足规范要求。

B.工艺装置区均应设供消防车通行的钢筋混凝土地坪，且满足消防要求。

C.工艺装置区内严禁携带烟火、火种、打火机、火柴等易燃品。照明设施全部采用防爆照明灯，非生产人员不得进入工艺装置区。

D.对各类设备、管道、配电装置、电气设备的外露可导电部分，按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）的要求设置可靠的接地装置。法兰、阀门必须用铜片搭接。

E.瓦斯水雾输送及发电技术是利用水封阻火器、金属波纹带干式瓦斯专用阻火器及瓦斯与细水雾混合输送技术，实现瓦斯的安全输送供给瓦斯发电机组发电。

F.在放散管处设置阻火器，防止瓦斯气回燃；放散管应采取静电接地，并在避雷保护范围之内；放散管应有防止雨水侵入和外来异物堵塞的措施。

G.为了防止撞击火花，在防爆区域内操作或维修时应使用防爆工具，例如选用铜质工具；为了防止静电火花，工作人员应穿防静电工作服和防静电鞋。

H.禁止穿戴铁钉鞋。

I.在装置区内应配置手提式灭火器。

J.对重要的过程参数（温度、压力、液位）测量仪表，包括有毒可燃气体探测仪，应经标定或校验后投入使用，并在使用中进行定期检验或标定。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。

（5）环境风险结论

综上，本项目在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施后，项目环境风险对周围环境影响是可以接受的。

二、环保投资估算
项目总投资2500万元，其中环保投资约10.14万元，占总投资的0.41％，具体见表4-12所示。

表4-12   环保投资一览表

污染因素

内容

环保投资（万元）
备注

废水

施工期

施工废水

设置1m3的临时施工废水沉淀池。

0.1

环评提出

生活污水

生活污水依托得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统处理，不外排。
0

依托

运营期

雨污分流

本项目为瓦斯发电项目，不涉及进入雨水中的物料，项目区产生的雨水不含污染物，可以直接排出项目区；项目区西侧、北侧设置截排水沟（长41m，高0.2m，宽0.2m）。

0.5
环评提出

水雾输送系统废水
设置容积为10m3的沉淀池（1个，砼结构）。
2.0
环评提出

生活污水
生活污水依托得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统处理，不外排。
0

依托
废气

施工期

粉尘

设置围挡、洒水水管、遮盖设施。

0.5

环评提出

运营期

瓦斯燃烧废气

一期

3个15m高的排气筒直接排放。
2.0
环评提出

二期

3个15m高的排气筒直接排放。

三期

2个15m高的排气筒直接排放。

噪声

施工期

噪声

设置围挡。

1.0
环评提出

运营期

噪声

低浓度瓦斯发电机组（内燃机）设置在集装箱内；低浓度瓦斯发电机组（内燃机）、水泵、卧式多风扇散热器基座安装减震垫，厂房设置隔音墙。

3.0
环评提出

固体废物

施工期

生活垃圾

设置生活垃圾收集桶。

0.04
环评提出

运营期

废机油
设置一间10m2危险废物贮存库，废机油专用收集容器。

1

环评提出

生活垃圾

设置生活垃圾桶。

0
施工期优先设置
合计
10.14
/




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	施工现场道路路面硬化；砂石料等建筑材料堆棚应设置围挡，露天堆存时洒水抑尘、遮盖等，水泥应设置专门的堆棚堆放；建筑材料和建筑垃圾运输车辆密闭运输；施工场地四周设置围挡，设置洒水水管。
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的周界外浓度最高点限值，即≤1.0mg/m³。

	
	运营期
	瓦斯发电机组瓦斯燃烧废气排放口
	一期DA001-DA003
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	3个15m高的排气筒直接排放。
	氮氧化物、颗粒物排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中Ⅳ阶段中发动机标准循环排放中点燃式发动机标准限值要求，二氧化硫、林格曼黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“燃气锅炉”标准限值。

	
	
	
	二期DA004-DA006
	
	3个15m高的排气筒直接排放。
	

	
	
	
	三期DA007-DA008
	
	2个15m高的排气筒直接排放。
	

	
	
	无组织瓦斯放散废气
	甲烷、粉尘等
	/
	/

	地表水环境
	施工期
	施工废水
	石油类、SS
	设置1m3的临时施工废水沉淀池（1个）。
	不外排

	
	
	施工人员生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮、磷酸盐
	生活污水依托得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统处理。
	不外排

	
	运营期
	雨污分流
	/
	本项目为瓦斯发电项目，不涉及进入雨水中的物料，项目区产生的雨水不含污染物，可以直接排出项目区；项目区西侧、北侧设置截排水沟（长41m，高0.2m，宽0.2m）。
	实现雨污分流

	
	
	水雾输送系统废水
	SS
	设置容积为10m3的沉淀池（1个，砼结构）。
	不外排

	
	
	生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮、磷酸盐
	生活污水依托得马矿井瓦斯泵房的污水处理系统处理。
	不外排

	声环境
	施工期
	施工机械、施工作业和施工车辆
	噪声
	（1）施工场地四周设置围挡，阻隔噪声；

（2）选用低噪声设备、合理布置产噪设备，高噪声设备尽量布置在施工场地中部；

（3）加强对施工场地噪声管理，文明施工。
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）标准要求。

	
	运营期
	机械设备
	噪声
	低浓度瓦斯发电机组（内燃机）设置在集装箱内；低浓度瓦斯发电机组（内燃机）、水泵、卧式多风扇散热器基座安装减震垫，厂房设置隔音墙。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123 48-2008）2类标准要求。

	固体废物
	施工期
	（1）土石方回用于项目区回填；

（2）建筑垃圾由建设单位统一收集后，钢结构废料外售废品收购站，其余建筑垃圾按照当地政府部门要求处置；
（3）包装废物统一收集后外售废品收购站；

（4）设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置。

	
	运营期
	（1）沉淀池污泥、篮式过滤器过滤尘渣为一般固体废物，主要为煤尘，定期清掏后委托羊场煤矿得马矿井综合利用；篮式过滤器废滤网统一收集后及时外售废品收购站，不在项目区暂存。

（2）设置一间10m2危险废物贮存库，设置废机油、废油桶、废机滤专用收集容器，经专用收集容器收集后全部送至危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处置。

（3）设置生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置；

（4）运营期记录固体废物产生量、处置量及去向（综合利用或外运）和贮存量；

（5）运营期固体废物应妥善收集、储存，属于一般工业固体废物的，其储存、处置应符合GB18599-2020的相关要求；属于危险固体废物的，其储存、处置应符合GB18597-2023的相关要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	运营期
	（1）项目区分区防渗，危险废物贮存库为重点防渗区，危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
（2）沉淀池为一般防渗区，沉淀池防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗；

（3）其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗；

（4）设置环保专员岗位，每天定期巡查，发现渗漏、地面破损需及时报告堵漏及修复；

（5）对定期检查泄漏情况结果进行台账记录。

	环境风险防范措施
	（1）项目区分区防渗，危险废物贮存库为重点防渗区，危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

（2）沉淀池为一般防渗区，沉淀池防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗；

（3）其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗；

（4）设置环保专员岗位，每天定期巡查，发现渗漏、地面破损需及时报告堵漏及修复；

（5）危险废物贮存库设顶棚及四周围挡，地面采用环氧树脂涂刷，周围设置围堰；

（6）废机油收集及送至危险废物贮存库由专职人员负责，废机油产生及处置须记录有台账，定时进行危险废物贮存库的检查巡视；

（7）配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资；

（8）发现废机油泄漏后先进行溢流的围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善放置；

（9）尽快找出泄漏源并进行封堵处理，避免持续泄漏；

（10）沉淀池污泥及时清理；

（11）防止瓦斯气泄漏的对策措施

A.设备的选材、设计、制造、安装、试压等符合国家现行标准和规范要求。

B.管道、阀门、垫片应选用耐腐蚀的材质。

C.安全阀、液位计、阻火器等安全附件必须经常检查、维护，定期检测，不能故障使用，发现故障及时处理。

D.对设备管道定期做防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道要按要求涂刷成不同颜色，瓦斯气管道要有流向标志。

E.本项目采用PLC控制系统，在选用仪表时，应选用动作灵敏、质量可靠的仪表。

F.对各种泵，实行定期计划检修制度，定期更换。

G.在容器泄漏瓦斯气的地方设置固定式报警器，并配置移动式检测仪，以便及时发现和处理瓦斯气泄漏事故。

（12）防止瓦斯气火灾、瓦斯气爆炸的措施

A.工艺装置区与周边建筑物、铁路、道路的防火间距应满足规范要求。

B.工艺装置区均应设供消防车通行的钢筋混凝土地坪，且满足消防要求。

C.工艺装置区内严禁携带烟火、火种、打火机、火柴等易燃品。照明设施全部采用防爆照明灯，非生产人员不得进入工艺装置区。

D.对各类设备、管道、配电装置、电气设备的外露可导电部分，按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）的要求设置可靠的接地装置。法兰、阀门必须用铜片搭接。

E.瓦斯水雾输送及发电技术是利用水封阻火器，金属波纹带干式瓦斯专用阻火器及瓦斯与细水雾混合输送技术，实现瓦斯的安全输送供给瓦斯发电机组发电。

F.在放散管处设置阻火器，防止瓦斯气回燃；放散管应采取静电接地，并在避雷保护范围之内；放散管应有防止雨水侵入和外来异物堵塞的措施。

G.为了防止撞击火花，在防爆区域内操作或维修时应使用防爆工具，例如选用铜质工具；为了防止静电火花，工作人员应穿防静电工作服和防静电鞋。

H.禁止穿戴铁钉鞋。

I.在装置区内应配置手提式灭火器。

J.对重要的过程参数（温度、压力、液位）测量仪表，包括有毒可燃气体探测仪，应经标定或校验后投入使用，并在使用中进行定期检验或标定。

	其他环境管理要求
	（1）废气污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计；

（2）污染治理设施应与产生废气的生产设施同步运行。由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地环境保护主管部门；

（3）污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行；

（4）污染治理设施正常运行中废气的排放应符合国家和地方污染物排放标准；

（5）废水污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计；

（6）由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地环境保护主管部门；

（7）污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行；

（8）涉及有毒有害污染物的排污单位，针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点应采取相应防治措施：

（a）源头控制：对有毒有害物质，特别是液体或粉状固体物质储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放采取相应的防渗漏、泄漏措施。

（b）分区防控：原辅料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。

（c）渗漏、泄漏检测：对管道配置渗漏、泄漏检测装置，设置防腐蚀装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查；

（9）项目区设置禁明火标识牌，工作人员及其他相关人员在项目区内禁止穿戴铁钉鞋，工作人员应穿防静电工作服和防静电鞋；

（10）严格执行相关法律法规、标准、技术规范等对污染治理设施的运行要求，加强管理并定期进行维护，保证污染治理设施正常运行。

（11）环保设施应在满足设计工况条件下运行，并定期检查维护，确保正常稳定运行。

（12）建立环保设施运行、维修巡检、原辅材料消耗、仪表数据等的记录和存档制度，并按要求记录和存档。

（13）采取有效措施，防止在污染治理过程中产生二次污染。

（14）实行厂长负责制的环境管理制度，确保各项环保措施、环保制度及环保目标的落实。

（15）加强环保设备设施的日常维护检修及监控工作，保障环保设施的处理效率。

（16）建立、健全环保规章制度，健全环保管理档案。

（17）在沉淀池、危险废物贮存库处设置环保标识牌。

（18）竣工环境保护验收：根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制竣工环境保护验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月，验收合格后方可正式投入生产。

（19）排污许可管理：生态环境部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应做好排污许可制度的衔接工作。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目不在名录内，也不涉及通用工序，不纳入排污许可管理。

（20）按要求规范设置排污口及标识标牌。

（21）按要求规范设置采样口及采样平台。

（22）按规范要求编制突发环境风险事件应急预案并备案。




六、结论

	综上所述，拟建项目为煤矿瓦斯综合利用项目，符合国家产业政策，选址合理，符合区域规划发展要求，符合国家及地方相关环保文件要求，区域环境功能区质量总体能够满足相应标准要求。项目总体布局合理，项目在落实各项污染防治措施后，废气、噪声达标排放，废水合理处置不外排，固废可得到妥善处置，环境风险较小，对项目区域环境的影响程度和范围均较小。本环评认为只要认真落实工程设计和本报告提出的环境保护措施，从环境影响角度，项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	第一期
	二氧化硫
	/
	/
	/
	1.83t/a
	/
	1.83t/a
	+1.83t/a

	
	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	4.605t/a
	/
	4.605t/a
	+4.605t/a

	
	
	烟尘（颗粒物）
	/
	/
	/
	0.108t/a
	/
	0.108t/a
	+0.108t/a

	
	
	瓦斯放散废气
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	
	第二期
	二氧化硫
	/
	/
	/
	1.83t/a
	/
	1.83t/a
	+1.83t/a

	
	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	4.605t/a
	/
	4.605t/a
	+4.605t/a

	
	
	烟尘（颗粒物）
	/
	/
	/
	0.108t/a
	/
	0.108t/a
	+0.108t/a

	
	
	瓦斯放散废气
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	
	第三期
	二氧化硫
	/
	/
	/
	1.22t/a
	/
	1.22t/a
	+1.22t/a

	
	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	3.07t/a
	/
	3.07t/a
	+3.07t/a

	
	
	烟尘（颗粒物）
	/
	/
	/
	0.072t/a
	/
	0.072t/a
	+0.072t/a

	
	
	瓦斯放散废气
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	废水
	第一期
	水污输送系统废水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	第二期
	水雾输送系统废水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	第三期
	水雾输送系统废水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业固体废物
	第一期
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	0.075t/a
	/
	0.075t/a
	+0.075t/a

	
	
	篮式过滤器过滤尘渣
	/
	/
	/
	0.01875t/a
	/
	0.01875t/a
	+0.01875t/a

	
	
	废滤网
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.64t/a
	/
	1.64t/a
	+1.64t/a

	
	第二期
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	0.075t/a
	/
	0.075t/a
	+0.075t/a

	
	
	篮式过滤器过滤尘渣
	/
	/
	/
	0.01875t/a
	/
	0.01875t/a
	+0.01875t/a

	
	
	废滤网
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	第三期
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	
	篮式过滤器过滤尘渣
	/
	/
	/
	0.0125t/a
	/
	0.0125t/a
	+0.0125t/a

	
	
	废滤网
	/
	/
	/
	0.007t/a
	/
	0.007t/a
	+0.007t/a

	
	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	危险废物
	第一期
	废机油
	/
	/
	/
	2.25t/a
	/
	2.25t/a
	+2.25t/a

	
	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.0375t/a
	/
	0.0375t/a
	+0.0375t/a

	
	
	废机滤
	/
	/
	/
	0.0225t/a
	/
	0.0225t/a
	+0.0225t/a

	
	第二期
	废机油
	/
	/
	/
	2.25t/a
	/
	2.25t/a
	+2.25t/a

	
	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.0375t/a
	/
	0.0375t/a
	+0.0375t/a

	
	
	废机滤
	/
	/
	/
	0.0225t/a
	/
	0.0225t/a
	+0.0225t/a

	
	第三期
	废机油
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.025t/a
	/
	0.025t/a
	+0.025t/a

	
	
	废机滤
	/
	/
	/
	0.015t/a
	/
	0.015t/a
	+0.015t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
PAGE  

_1234567891.vsd
新鲜水


水雾输送系统用水


沉淀池


挥发损耗0.144


1.296


1.296


0.144



_1234567893.vsd
场地平整、基础开挖、地面硬化


主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程的建设


设备的安装与调试


施工人员


固体废物


固体废物、废水


固体废物


生活污水和生活垃圾


粉尘、废气、噪声


粉尘、废气、噪声


噪声



_1234567894.vsd
噪声


固体废物


设备的安装与调试



_1234567895.vsd
瓦斯抽放站


输气主管


手动蝶阀


水封阻火器


蓝式过滤器


瓦斯管道干式阻火器


进气支管


电动放散装置


水封阻火器


水雾输送系统


防爆电动蝶阀


常温湿式放散阀


手动蝶阀


旋风重力脱水器


瓦斯管道干式阻火器


发电机组


瓦斯气体


15m高排气筒外排


废气


噪声


电


全部上网


瓦斯气体


沉淀池


回用于水雾输送系统


废水


瓦斯放散


瓦斯和水


水


过滤沉渣


水


瓦斯放散、水挥发损耗


水


水挥发损耗


噪声



_1234567892.vsd
新鲜水


水雾输送系统用水


沉淀池


挥发损耗0.096


0.864


0.864


0.096



_1234567890.vsd
新鲜水


水封阻火器用水


常温湿式放散阀用水


1.296


水雾输送系统用水


沉淀池


生活用水


生活污水


损耗0.2


0.2


0.1


损耗0.1


0.144


1.296


挥发损耗0.144


损耗0.036


依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理


0.18


0.144


0.144


0.624



