曲靖市生态环境局宣威分局关于云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目环境影响报告表的批复
曲宣环审〔2025〕7号
云南柴威发电有限公司：

你公司委托云南巽通环保科技有限公司编制的《云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经集体审查，现决定批复如下：

一、云南羊场煤矿得马矿井瓦斯发电项目位于宣威市东山镇正雄村委会得马矿井瓦斯泵房，建设性质为：新建，该项目总投资2500万元，环保投资10.14万元，占总投资的0.41%，总占地面积340平方米，项目拟分期建设，第一期建设3台700GF-WF发电机组，装机容量2.1MW，年发电量约1237.5万度；第二期建设3台700GF-WF发电机组，装机容量2.1MW，年发电量约1237.5万度；第三期建设2台700GF-WF发电机组，装机容量1.4MW，年发电量约825万度，项目全部建成后，总装机容量5.6MW，年发电量约3300万度。项目瓦斯直接抽排使用，无瓦斯储罐，项目不涉及储运工程，不涉及余热利用。根据国家相关法律法规以及云南巽通环保科技有限公司关于《报告表》的评价结论和集体审查的意见，我局原则同意该项目按《报告表》所列的性质、规模、地点、生态环境保护对策措施建设。

二、在项目工程设计、建设及管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放。项目建设及运行必须认真做好以下工作：

（一）加强施工期扬尘、废水、噪声及固废管理。施工车辆在运输物料时应采取篷布遮盖和其他密闭运输方式，防止物料泄漏污染环境；对施工扬尘采用洒水降尘措施，减少扬尘污染；施工废水排入临时沉淀池沉淀处理后循环利用，不得外排；合理安排作业时间，避免噪声扰民，禁止夜间22:00-次日早上6：00之间进行施工；对施工及装修产生的固废及时清运妥善处置，不得随意丢弃，强化生态环境保护和水土保持措施，减少水土流失，加强工程开挖后的路面平整及恢复工作，对临时占地、取土坑、弃料场及时进行土地平整和植被恢复，做到工完、料尽、场地清。
（二）项目发电机组置于密闭发电机房内，须合理布设发电机房位置和瓦斯输送管道走向，每台发电机组各设置1根15米高的排气筒，确保瓦斯燃烧废气中的氮氧化物、烟尘（颗粒物）达到《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》(GB 17691-2018）中Ⅳ阶段中发动机标准循环排放中点燃式发动机标准限值要求；二氧化硫、烟气黑度（林格曼黑度）达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉标准限值；瓦斯非正常排放须满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB 21522-2008）表1煤层气（煤矿瓦斯）排放限值。

（三）建设雨污分流系统，合理设置雨污管网，实现雨污分流；配套建设循环水池和一体化污水处理设施，确保输送系统废水经循环水池循环利用，生活污水依托得马矿井瓦斯泵房污水处理系统处理，不得不外排。

（四）项目生产过程中产生的沉淀池污泥、篮式过滤器过滤尘渣、废滤网等一般固废应设置临时暂存间，统一收集后妥善处置，综合利用；机械设备检修、维护产生的废机油、废油桶、废机滤，属于危险废物，须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的规定，设置专门的危险废物贮存库和标示标牌，交由有危险废物处理资质的单位定期清运处理，同时建立危险废物转移联单及台账管理制度；生活垃圾统一收集后定期运至当地垃圾收集系统处理。

（五）选用低噪声设备，对产噪设备加装消音、减震措施，采取在项目区设置禁鸣、限速标示标牌、加强引导等措施对进出车辆进行管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）严格执行《报告表》中提出的环境风险防范措施，加强项目各项环保设施的维护和管理，建立健全环境管理制度，配备专职环保工作人员，确实把环保责任落到实处，同时加强员工环境保护意识教育和操作技术培训，防止环境污染事故或环境安全事故的发生，降低社会环境风险。

三、该项目总量控制指标核定为：

SO2：4.88t/a                    NOX：12.28t/a
四、待项目各项污染防治设施及措施已按《报告表》要求建成和落实，并能满足主体工程生产要求后，建设单位须按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，自主开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入营运，并将竣工环境保护验收材料报我局备案。

五、若本《报告表》自批准之日起超过5年，项目方开工建设，建设单位应将《报告表》报我局重新审核。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、建设单位应严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展自行监测工作。

七、建设单位须按《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》中的相关规定，在实际排污之前办理排污许可手续。

八、请宣威市生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的“三同时”监督管理和环境执法现场监察和监督管理工作。

曲靖市生态环境局宣威分局

2025年1月23日    
PAGE  


