曲靖市生态环境局宣威分局关于宣威市东山镇五七木炭厂炭化工段技术改造项目

环境影响报告表的批复
曲宣环审〔2025〕19号
宣威市东山镇五七木炭厂：
你公司委托云南舫舶环境工程有限公司编制的《宣威市东山镇五七木炭厂炭化工段技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经集体审查，现决定批复如下：

一、宣威市东山镇五七木炭厂位于宣威市东山镇八大河村，建设性质为：改建，该项目总投资80万元，环保投资29.5万元，占总投资的36.875%，依托现有6670平方米用地进行改建，不涉及新增用地，现建有1条机制木炭烘干-制棒-炭化生产线，生产规模为年产3000吨机制木炭。将现有炭化工段4台地面立式炭化炉改为18座地下式炭化室（9用9备），生产规模不变。根据国家相关法律法规以及云南舫舶环境工程有限公司关于《报告表》的评价结论和集体审查的意见，我局原则同意该项目按《报告表》所列的性质、规模、地点、生态环境保护对策措施建设。

二、在项目工程设计、建设及管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放。项目建设及运行必须认真做好以下工作：

（一）加强施工期扬尘、废水、噪声及固废管理。施工车辆在运输物料时应采取篷布遮盖和其他密闭运输方式，防止物料泄漏污染环境；对施工扬尘采用洒水降尘措施，减少扬尘污染；施工废水排入临时沉淀池沉淀处理后循环利用，不得外排；合理安排作业时间，避免噪声扰民，禁止夜间22:00-次日早上6：00之间进行施工；对施工及装修产生的固废及时清运妥善处置，不得随意丢弃，强化生态环境保护和水土保持措施，减少水土流失，加强工程开挖后的路面平整及恢复工作，对临时占地、取土坑、弃料场及时进行土地平整和植被恢复，做到工完、料尽、场地清。
（二）落实营运期废气污染防治措施，对产生废气严格按照《报告表》提出的污染防治措施进行落实，确保大气污染物达标排放。粉碎机设置集气罩收集颗粒物后由布袋除尘器处理后由15m排气筒排放（DA001），颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准后有组织排放；筛分机设置集气罩收集颗粒物后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放（DA002），颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准后有组织排放；炭化、烘干工段废气经二级旋风除尘器、布袋除尘器及喷淋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（DA003），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求后有组织排放。加强清洁生产管理，确保厂界内，炭化、烘干废气中无组织颗粒物无组织排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表3无组织排放限值要求；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
（三）建设雨污分流系统，合理设置雨污管网，实现雨污分流；配套设置截排水沟、沉淀池、循环水池、隔油池和化粪池，确保生活污水经生活污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值中旱地作物标准限值后采用密闭运输工具清运回用于周围农业灌溉，场地雨水经截排水沟收集后排入沉淀池，沉淀后回用于项目绿化及洒水降尘。
（四）落实固体废物污染防治措施，加强固体废物的有效综合利用和处置。项目生产过程中产生除尘灰、烘干炉以及炭化炉灰渣等一般固体废物贮存须严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。炭化阶段产生的副产品木焦油、木醋液以及机修废机油等危险废物贮存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设置专门的危险废物贮存库和标示标牌，交由有危险废物处理资质的单位定期清运处理，同时建立危险废物转移联单及台账管理制度。生活垃圾设置暂存设施，统一收集后定期运至当地垃圾收集系统处理。
（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对产噪设备加装消音、减震措施，采取在项目区设置禁鸣、限速标示标牌、加强引导等措施对进出车辆进行管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）严格执行《报告表》中提出的分区防渗措施及环境风险防范措施，加强木焦油和木醋液输送管道以及储存设施的管理，定期检查各设施运行状况，防止泄漏造成环境污染。制定完整的环境风险应急预案并报我局备案，定期进行应急演练。建立健全环境管理制度，配备专职环保工作人员，确实把环保责任落到实处，同时加强员工环境保护意识教育和操作技术培训，防止环境污染事故或环境安全事故的发生，降低社会环境风险。
三、该项目总量控制指标核定为：

SO2：0.51t/a    NOX：4.775t/a    挥发性有机物：0.528t/a
四、待项目各项污染防治设施及措施已按《报告表》要求建成和落实，并能满足主体工程生产要求后，建设单位须按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，自主开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入营运，并将竣工环境保护验收材料报我局备案。

五、若本《报告表》自批准之日起超过5年，项目方开工建设，建设单位应将《报告表》报我局重新审核。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、建设单位应严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展自行监测工作。

七、建设单位须按《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》中的相关规定，在实际排污之前办理排污许可手续。

八、请宣威市生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的“三同时”监督管理和环境执法现场监察和监督管理工作。

曲靖市生态环境局宣威分局

2025年8月21日    
PAGE  


